|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **799-рпопопопо**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **« ПЕЧОРА »** |  | **«ПЕЧОРА »**  **МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  **ТШÖКТÖМ** | | |
| «03» июня 2024 г.  г. Печора, Республика Коми |  | №415-р |

|  |
| --- |
| О завершении отопительного периода 2023-2024 гг.  в МО МР «Печора» |

1. Рекомендовать теплоснабжающим организациям (ООО «ТЭК-Печора», Печорскому филиалу АО «Коми тепловая компания», АО «Тепловая сервисная компания»):
   1. Завершить отопительный период 2023 - 2024 гг., при установлении положительной среднесуточной температуры наружного воздуха выше +80С в течение пяти суток подряд, согласно утвержденному графику отключения (без ГВС) объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства, а также учреждений здравоохранения, образования и культуры муниципального образования муниципального района «Печора» (приложение).
   2. Известить всех потребителей о прекращении подачи теплоносителя.
   3. Не допускать в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения на срок более 14 суток.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте муниципального района «Печора».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации И.А. Коковкина.

И.о. главы муниципального района -

руководителя администрации Г.С. Яковина

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального района «Печора»

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2024 года

График

остановки котельных и ЦТП муниципального района «Печора»

в связи с окончанием отопительного сезона 2023-2024 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Дата остановки котельной | | Примечание |
| отопление | ГВС |
| 1 | Котельная № 2 | Дх |  |  |
| 2 | Котельная № 3 | Дх | Дх+2 | Подача горячей воды потребителям будет осуществляться котельной № 2 |
| 3 | Котельная № 4 | Дх | 26.07.2024-24.08.2024 | Подача горячей воды потребителям будет осуществляться от котельной № 8 |
| 4 | Котельная № 5 |  |  | По заявке МУП «Горводоканал» |
| 5 | Котельная № 7 | Дх | 08.08.2024 -19.08.2024 г | Подача ГВС осуществляться не будет |
| 6 | Котельная № 8 | Дх | Дх – 25.07.2024 | Подача горячей воды потребителям будет осуществляться котельной № 4 |
| 7 | Котельная № 9 | Дх | 04.07.2024-15.07.2024 | Подача ГВС осуществляться не будет |
| 8 | Котельная № 10 | Дх | 13.06.2024 – 24.06.2024 | Подача ГВС осуществляться не будет |
| 9 | Котельная № 11 | Дх | 13.06.2024 -24.06.2024 | Подача ГВС осуществляться не будет |
| 10 | ЦТП  №№ 6,14,15,16,17,24,27,28,50, «Энергетик», «МК-53», ЦТП «Восточный» | Дх | 04.07.2024 – 17.07.2024 | Период отключения горячего водоснабжения будет корректироваться после получения информации от ПГРЭС по срокам выполнения работ |
| 11 | Котельная № 21 п. Кожва | Дх | 01.08.2024-14.08.2024 | Подача ГВС осуществляться не будет |
| 12 | Котельная № 22 п. Озерный | Дх |  |  |
| 13 | Котельная № 23 п. Кожва | Дх |  |  |
| 14 | Котельная № 25 п. Кожва | Дх | 01.06.2024- 14.06.2024 | Подача ГВС осуществляться не будет |
| 15 | Котельная № 26 п. Путеец | Дх | 18.07.2024 -25.07.2024 | Подача ГВС осуществляться не будет |
| 16 | Котельная № 31 п. Каджером | Дх | - |  |
| 17 | Котельная № 33 п. Каджером | Дх | - |  |
| 18 | Котельная № 42 п. Набережный | Дх | ДОЗП1  ДОЗП2 | Остановка ГВС до начала ОЗП 2022-2023 гг. |
| 19 | Котельная № 45 п. Березовка | Дх | ДОЗП1  ДОЗП2 | Остановка ГВС до начала ОЗП 2022 -2023 гг. |
| 20 | Котельная № 49 п. Луговой | Дх |  |  |
| 21 | Котельная № 51 п. Сыня | Дх | ДОЗП1  ДОЗП2 | Остановка ГВС до начала ОЗП 2022 -2023 гг. |
| 22 | Котельная № 53 п. Чикшино | Дх |  |  |
| 23 | Котельная № 54 п. Чикшино | Дх |  |  |
| 24 | Котельная № 56 п. Изъя-Ю | Дх | 11.07.2024 – 25.07.2024 | Подача ГВС осуществляться не будет |
| 25 | Котельная № 57 п. Талый | Дх | ДОЗП1  ДОЗП2 | Остановка ГВС до начала ОЗП 2022-2023 гг. |
| 26 | Котельная № 60 п. Кожва | Дх | 11.07.2024 – 25.07.2024 | Подача ГВС осуществляться не будет |
| 27 | Пеллетная котельная  п. Зеленоборск | Дх |  |  |
| 28 | Котельная № 61, п. Чикшино | Дх | 01.06.2024 – 14.06.2024 | Подача ГВС осуществляться не будет |

Примечание:

Дх - дата завершения отопительного сезона 2023-2024 гг. (устанавливается распоряжением администрации МР «Печора»);

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_