| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 21 июня 2024 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 935 |

Об утверждении реестра учета источников наружного противопожарного водоснабжения и правил по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального района «Печора»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Федеральным Законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Об утверждении технического регламента о требованиях пожарной безопасности», Приказом ГУ МЧС России по Республике 	Коми от 05.07.2023 года № 654, Распоряжением Правительства Республики Коми от 25 мая 2012 года № 210-р «Об утверждении методических рекомендаций по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми», в целях повышения уровня противопожарной защиты, обеспечения бесперебойной работы, технического обслуживания и ремонта источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального района «Печора», а также обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники экстренных и оперативных служб в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать и утвердить реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального района «Печора», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Закрепить пожарные гидранты за предприятиями, организациями, учреждениями, расположенными на территории муниципального района «Печора» в местах их дислокации в соответствии с реестром противопожарного водоснабжения муниципального района «Печора».

3. Рекомендовать главам (руководителям администраций) городских и сельских поселений, руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, в отношении источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности организации:

3.1. Издать приказы (распоряжения) о назначении ответственных должностных лиц за содержание и техническую исправность источников наружного противопожарного водоснабжения;

3.2. Проводить ежегодно инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения с указанием их технического состояния, своевременно принимать меры по устранению выявленных недостатков;

3.3. Осуществлять эксплуатацию, проверку и испытание источников противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в соответствии с Методическими рекомендациями по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми, утвержденными Распоряжением Правительства Республики Коми от 25.05.2012 № 210-р;

3.4. Производить своевременную очистку от снега, льда, мусора люки колодцев с пожарными гидрантами, подъездные пути к ним;

3.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ и использование источников противопожарного наружного водоснабжения подразделениям пожарной охраны.

4. Определить МУП «Горводоканал» (Туний А.П.) ответственным лицом за:

- обеспечение беспрепятственного доступа в любое время года к источникам наружного противопожарного водоснабжения, числящихся в казне муниципального района «Печора», а также (бесхозяйных) пожарных водоемов.

- организацию работ по своевременному обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения (очистка от снега, очистка подъездных путей и т.д.).

- обеспечение исправного состояния, техническое обслуживание и своевременный ремонт пожарных гидрантов, перечисленных в приложении № 1 к настоящему постановлению, в соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 25 мая 2012 года № 210-р «Об утверждении методических рекомендаций по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми»;

- установку (обновление) указательных табличек в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

4.1. Руководствоваться правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001 утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 30 декабря 1999 года № 168 при осуществлении своей деятельности в части обеспечения мер и требований пожарной безопасности.

4.2. Незамедлительно извещать о всех случаях аварийного отключения водопроводных сетей и источников наружного противопожарного водоснабжения, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора воды местное подразделение пожарной охраны.

4.3. О плановом отключении источников наружного противопожарного водоснабжения ставить в известность местное подразделение пожарной охраны заблаговременно, не позднее чем за 24 часа.

5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»» (Шадчин А.М.):

5.1. Обеспечить сбор, анализ и обмен информацией о техническом состоянии пожарных гидрантов, выявленных недостатках, а также об их устранении.

5.2. Осуществлять контроль за обслуживанием, ремонтом, заменой пожарных гидрантов.

5.3. Принимать участие в комиссиях по проверке пожарных гидрантов.

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

| И.о. главы муниципального района – руководителя администрации | Г.С. Яковина |
| --- | --- |