|  |  |  | Приложение 2 к постановлению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории пгт. Путеец |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Котельная № 26 | 00002456 | 481,9 | пгт. Путеец, ул. Парковая, д. 2В | Лит.II-1966,А1-1985,А2-1993 |
| 2 | Насос ЦНГ Д 320 | 00002574 |  | пгт. Путеец, котельная № 26 | 2005 |
| 3 | Лебедка 1 т | 2581 |  | пгт. Путеец, котельная № 26 | 2007 |
| 4 | Сигнализатор СОУ-2 | 2582 |  | пгт. Путеец, котельная № 26 | 2007 |
| 5 | Насос Д-320/50 с эл.двиг. 75кВт*1500 | 080.2.9943 |  | пгт. Путеец, котельная № 26 | 2011 |
| 6 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 080.2.9930 |  | пгт. Путеец | 2011 |
| 7 | Насос Д-320-50 75квт | 080.2.10041-1 |  | пгт. Путеец, котельная № 26 | 2013 |
| 8 | Теплосеть 2082,4м | 00002458 |  | пгт. Путеец | 1967 |
| 9 | Ввод горячего водоснабжения в ж/д | 00002459 |  | пгт. Путеец ул.Путейская, 1 | 1987 |
| 10 | Ввод горячего водоснабжения в ж/д | 00002466 |  | пгт. Путеец ул.Путейская, 3 | 1992 |
| 11 | Ввод системы отопления в ГРП | 00002460 |  | пгт. Путеец ул.Путейская, 6 | 1983 |
| 12 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002461 |  | пгт. Путеец ул.Путейская, 3 | 1992 |
| 13 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002462 |  | пгт. Путеец ул.Путейская, 1 | 1985 |
| 14 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002463 |  | пгт. Путеец ул.Парковая, 1 | 1980 |
| 15 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002464 |  | пгт. Путеец ул.Парковая, 43а | 1977 |
| 16 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002465 |  | пгт. Путеец ул.Парковая, 41а | 1985 |
| 17 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002467 |  | пгт. Путеец ул.Парковая, 43 | 1985 |
| 18 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002468 |  | пгт. Путеец ул.Парковая, 41 | 1985 |
| 19 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002469 |  | пгт. Путеец ул.Парковая, 39 | 1985 |
| 20 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002470 |  | пгт. Путеец ул.Парковая, 37б | 1985 |
| 21 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002471 |  | пгт .Путеец ул.Парковая, 37а | 1985 |
| 22 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002472 |  | пгт. Путеец ул.Парковая, 37 | 1985 |
| 23 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002474 |  | пгт. Путеец ул.Парковая, 35 | 1985 |
| 24 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002475 |  | пгт. Путеец ул.Парковая, 33 | 1975 |
| 25 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002476 |  | пгт. Путеец ул.Парковая, 33а | 1975 |
| 26 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002477 |  | пгт. Путеец ул.Парковая, 31 | 1975 |
| 27 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002478 |  | пгт. Путеец ул.Парковая, 29 | 1975 |
| 28 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002479 |  | пгт. Путеец ул.Школьная, 4 | 1975 |
| 29 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002481 |  | пгт. Путеец ул.Центральная, 9 | 1976 |
| 30 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002482 |  | пгт. Путеец ул.Центральная, 7 | 1984 |
| 31 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002483 |  | пгт. Путеец ул.Центральная, 5 | 1974 |
| 32 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002484 |  | пгт. Путеец ул.Центральная, 3 | 1969 |
| 33 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002485 |  | пгт. Путеец ул.Центральная, 4 | 1969 |
| 34 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002486 |  | пгт. Путеец ул.Парковая, 3 | 1981 |
| 35 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002487 |  | пгт. Путеец ул.Парковая, 5 | 1980 |
| 36 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002488 |  | пгт. Путеец ул.Комсомольская, 4 | 1976 |
| 37 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002489 |  | пгт. Путеец ул.Центральная, 7 | 1976 |
| 38 | Наружн.сети горяч.водоснабж.к ж/д | 00002490 |  | пгт. Путеец, ул. Путейская | 2000 |
| 39 | Наружн.т/сети к ж/д | 00002491 |  | пгт. Путеец, ул. Путейская | 2000 |
| 40 | Ввод системы отопления в ж/д | 00002480 |  | пгт.Путеец ул.Парковая, 7 | 1983 |
| 41 | Сеть теплоснабжения к ФАП, протяженность – 77,1 кв. м. | 080.7.0013 |  | г. Печора, пгт. Путеец, ул. Парковая, д. 2А | 1990, 2013 |
| 42 | Резервуар стальной для хранения горячей воды РГС 50 м3 | 085.3.0084-2 |  | пгт. Путеец, котельная № 26 | 2014 |
| ___________________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 3 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Луговой |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Здание котельной № 49 | 00002457 | 448,5 | пст. Луговой, ул. Центральная, д. 13 | 1979 |
| 2 | Щит ДТУ-10 | 00002538 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 3 | Нагреватель электр. | 00002539 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 4 | Экономайзер ДКВР | 00002540 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 5 | Экономайзер ДКВР | 00002541 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 6 | Котел паровой ДКВР | 00002542 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 7 | Котел паровой ДКВР | 00002543 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 8 | Водонагреватель ОСТ-34 | 00002544 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 9 | Водонагреватель | 00002545 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 10 | Фильтр 25/4 | 00002546 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 11 | Фильтр | 00002547 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 12 | Фильтр 25/4 | 00002548 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 13 | Фильтр | 00002549 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 14 | Диаэрац.колонка | 00002550 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 15 | Щит КРТ ЩК-2 | 00002551 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 16 | Щит КРТ ЩК-2 | 00002552 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 17 | Дымосос | 00002553 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 18 | Дымосос | 00002554 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 19 | Вентилятор ВД-4-9 | 00002555 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 20 | Барбадер | 00002556 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 21 | Шкаф ШСУ-7-44 | 00002557 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 22 | Шкаф ШСУ-7-44 | 00002558 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 23 | Щит ПК-2 | 00002559 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 24 | Щит ПК-2 | 00002560 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 25 | Щит ПК-2 | 00002561 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 26 | Щит С-9-522-29 | 00002562 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 27 | Вентилятор | 00002563 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 28 | Станок наждачный | 00002564 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 29 | Насос ситевод.СД-25/225 | 00002565 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 30 | Водонагреватель ОСТ-34 | 00002566 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 31 | Водонагреватель ОСТ-34 | 00002567 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 32 | Насос ПДВ-25 | 00002568 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 33 | Водонагреватель | 00002569 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 34 | Шкаф ШСУ-1 | 00002570 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 35 | Дизель генераторный | 00002571 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 36 | Счетчик газовый СГ-16м-200 | 00002572 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 2000 |
| 37 | Водоподогревающая установка | 00002573 |  | пст. Луговой, котельная № 49 | 1980 |
| 38 | Насос ПДВ 25/20В | 080.2.9922 |  | п. Луговой, котельная № 49 | 2011 |
| 39 | Пароводяной подогреватель ПП-1-53-7-IV | 080.2.9916 |  | п. Луговой, котельная № 49 | 2011 |
| 40 | Ввод т/сети к кот.п. | 00002492 |  | пст. Луговой | 2000 |
| 41 | Ввод т/сети к ж/д | 00002493 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 17 | 2000 |
| 42 | Ввод т/сети к ж/д | 00002494 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 16 | 2000 |
| 43 | Ввод т/сети к ж/д | 00002495 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 17 | 2000 |
| 44 | Ввод т/сети к ж/д | 00002496 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 20 | 2000 |
| 45 | Ввод т/сети к ж/д | 00002498 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 19 | 2000 |
| 46 | Ввод т/сети к ж/д | 00002499 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 21 | 2000 |
| 47 | Ввод т/сети к ж/д | 00002500 |  | пст. Луговой, ул.Озерная, 11 | 2000 |
| 48 | Ввод т/сети к ж/д | 00002501 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 23 | 2000 |
| 49 | Ввод т/сети к ж/д | 00002502 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 26 | 2000 |
| 50 | Ввод т/сети к ж/д | 00002503 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 28 | 2000 |
| 51 | Ввод т/сети к ж/д | 00002504 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 29 | 2000 |
| 52 | Ввод т/сети к ж/д | 00002505 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 30 | 2000 |
| 53 | Ввод т/сети к ж/д | 00002506 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 24 | 2000 |
| 54 | Ввод т/сети к ж/д | 00002507 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 22 | 2000 |
| 55 | Ввод т/сети к ж/д | 00002508 |  | пст. Луговой, ул.Молодежная, 25 | 2000 |
| 56 | Ввод т/сети к ж/д | 00002509 |  | пст. Луговой, ул.Молодежная, 27 | 2000 |
| 57 | Ввод т/сети к ж/д | 00002512 |  | пст. Луговой, ул.Молодежная, 28 | 2000 |
| 58 | Ввод т/сети к ж/д | 00002511 |  | пст. Луговой, ул.Молодежная, 29 | 2000 |
| 59 | Ввод т/сети к ж/д | 00002510 |  | пст. Луговой, ул.Русанова, 7 | 2000 |
| 60 | Ввод т/сети к ж/д | 00002514 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 25 | 2000 |
| 61 | Т/сеть к школе К-3-4, К-4-5 | 00002517 |  | пст. Луговой, ул.Центральная | 2000 |
| 62 | Т/сеть | 00002518 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 21 | 2000 |
| 63 | Т/сеть к школе К-4-6, К-4-5 | 00002519 |  | пст. Луговой | 2000 |
| 64 | Т/сеть | 00002520 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 23 | 2000 |
| 65 | Т/сеть | 00002521 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 29 | 2000 |
| 66 | Т/сеть | 00002522 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 30 | 2000 |
| 67 | Т/сеть | 00002523 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 24 | 2000 |
| 68 | Т/сеть | 00002524 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 22 | 2000 |
| 69 | Т/сеть к котельной К-1 | 00002525 |  | пст. Луговой | 2000 |
| 70 | Т/сеть к котельной К-1-2 | 00002526 |  | пст. Луговой | 2000 |
| 71 | Т/сеть К-2-3 | 00002527 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 17 | 2000 |
| 72 | Т/сеть К-3 | 00002528 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 20 | 2000 |
| 73 | Т/сеть К-8-19 | 00002529 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 19 | 2000 |
| 74 | Т/сеть | 00002530 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 28 | 2000 |
| 75 | Т/сеть | 00002531 |  | пст. Луговой, ул.Молодежная, 27 | 2000 |
| 76 | Т/сеть | 00002532 |  | пст. Луговой, ул.Молодежная, 28 | 2000 |
| 77 | Т/сеть | 00002533 |  | пст. Луговой, ул.Русанова, 7 | 2000 |
| 78 | Т/сеть | 00002535 |  | пст. Луговой, ул.Центральная, 25 | 2000 |
| 79 | Т/сеть | 00002536 |  | пст. Луговой, ул.Молодежная, 25 | 2000 |
| 80 | Ввод т/сети к школе | 00002497 |  | п.Луговой | 2000 |
| 81 | Ввод т/сети к д/саду | 00002513 |  | п.Луговой | 2000 |
| 82 | Ввод т/сети к ст.обезжелез | 00002515 |  | п.Луговой | 2000 |
| 83 | Т/сеть станции водоканала | 00002516 |  | п.Луговой | 2000 |
| 84 | Т/сеть | 00002534 |  | п.Луговой, дет.сад | 2000 |
| ___________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 4 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Косью |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Здание котельной | 00001375 | 717,9 | пст. Косью, ул. Привокзальная, д. 4 | 1990 |
| 2 | Насос К 45/30 | 00002129 |  | пст. Косью | 2003 |
| 3 | Насос К 20/30 | 00002128 |  | пст. Косью | 2001 |
| 4 | Насос К 45/30 | 00002127 |  | пст. Косью | 2006 |
| 5 | Водоподготовительная установка ВПУ-6 | 080.2.9921 |  | п. Косью, котельная № 58 | 2011 |
| 6 | Котёл КВр-0,93 "Богатырь-3К" 2шт. | 085.2.0106-1 085.2.0106-2 |  | п. Косью, котельная № 58 | 2009 |
| 7 | Котёл КВр-0,63 "Богатырь-2К" | 085.2.0107 |  | п. Косью, котельная № 58 | 2009 |
| 8 | Т/трасса | 00001646 |  | пст. Косью, до СБО | 1990 |
| 9 | Т/трасса и ГВС | 00001647 |  | пст. Косью, к ул.Лесная, 1 | 1990 |
| 10 | Т/трасса и ГВС | 00001648 |  | пст. Косью, ул.Лесная, 6 | 1998 |
| 11 | Т/трасса и ГВС | 00001649 |  | пст. Косью, от котельной | 1990 |
| 12 | Т/трасса и ГВС | 00001650 |  | пст. Косью, к водонапорной башне | 1990 |
| 13 | Т/трасса | 00001651 |  | пст. Косью, к КНС | 1990 |
| 14 | Т/трасса | 00001652 |  | пст. Косью, к станции обезжелезивания | 1990 |
| 15 | Дымовая труба | 00001471 | 4,5 | пст. Косью | 1990 |
| 16 | Дымосос ДН-9 с эл. двигателем (1 шт) | 085.3.0082-3 |  | п. Косью, котельная № 58 | 2014 |
| 17 | Котёл водогрейный безнакипной твёрдотопливный с ручной топкой КВБр 0,93-95К в комплектации | 085.3.0030 |  | п. Косью, котельная № 58 | 2013 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 5 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Сыня |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Здание для дымососов | 00001369 | 55,3 | пст. Сыня, ул. Железнодорожная, 19А | 1982 |
| 2 | Здание котельной | 00001371 | 621,8 | пст. Сыня, ул. Железнодорожная, 19 | 1982 |
| 3 | Станок токарный | 00002259 |  | пст. Сыня | 1999 |
| 4 | Дымосос ДН-10 | 00002233 |  | пст. Сыня | 2002 |
| 5 | Дымосос ДН-12 | 00002235 |  | пст. Сыня | 2002 |
| 6 | Подогреватель водяной | 00002257 |  | пст. Сыня | 2002 |
| 7 | Водоподготовительная установка БВПУ-10 | 00002230 |  | пст. Сыня, котельная № 51 | 2004 |
| 8 | Дымосос ДН-10 11квт левый | 00002234 |  | пст. Сыня | 2004 |
| 9 | Котел отопительный КЧМ водогрейный | 00002243 |  | пст. Сыня, СБО | 2002 |
| 10 | Котел КВ-ГС-1,25 | 00002240 |  | пст. Сыня, котельная № 51 | 2003 |
| 11 | Котел КВ-ГС-1,25 | 00002241 |  | пст. Сыня, котельная № 51 | 2003 |
| 12 | Котел КВ-ГС-1,25 | 00002242 |  | пст. Сыня, котельная № 51 | 2003 |
| 13 | Газораспределительная установка ГРУ | 00002231 |  | пст. Сыня, котельная № 51 | 2003 |
| 14 | КСУ-ЭВМ-М-ВТС в комплекте | 00002244 |  | пст. Сыня, котельная № 51 | 2003 |
| 15 | КСУ-ЭВМ-М-ВТС в комплекте | 00002245 |  | пст. Сыня, котельная № 51 | 2003 |
| 16 | КСУ-ЭВМ-М-ВТС в комплекте | 00002246 |  | пст. Сыня, котельная № 51 | 2003 |
| 17 | Насос К 80-50-200 | 00002253 |  | пст. Сыня, котельная № 51 | 2001 |
| 18 | Насос К 150-125-315 (30-150) | 00002250 |  | пст. Сыня, котельная № 51 | 2003 |
| 19 | Насос К 150-125-315 (30-150) | 00002251 |  | пст. Сыня, котельная № 51 | 2003 |
| 20 | Насос К 45/55 | 00002252 |  | пст. Сыня, котельная № 51 | 2003 |
| 21 | Мост электрический КСМ 2 | 00002247 |  | пст. Сыня | 2003 |
| 22 | Дымосос ДН-10 (30кВт, 1500 об/мин) | 080.2.9925 |  | п. Сыня, котельная № 51 | 2011 |
| 23 | Котел водогрейный КВГМ-1,1-95 | 080.2.10048 |  | п. Сыня, котельная № 51 | 2012 |
| 24 | Контрольно-измерительные приборы | 080.2.10049 |  | п. Сыня, котельная № 51 | 2012 |
| 25 | Запорная арматура | 080.2.10050 |  | п. Сыня, котельная № 51 | 2012 |
| 26 | Горелка газовая ГГ-1 | 080.2.10051 |  | п. Сыня, котельная № 51 | 2012 |
| 27 | Комплект автоматики | 080.2.10052 |  | п. Сыня, котельная № 51 | 2012 |
| 28 | Котел водогрейный твердотопливный с ручной топкой КВр-К (Энергия-3М) | 080.2.10110 |  | п. Сыня | 2012 |
| 29 | Т/трасса | 00001785 |  | пст .Сыня, к ж/д | 2000 |
| 30 | Т/трасса и ГВС | 00001784 |  | пст. Сыня, ул. Железнодорожная, 9 | 2002 |
| 31 | Т/трасса и ГВС | 00001783 |  | пст. Сыня, ул. Железнодорожная, 13 | 2002 |
| 32 | Т/трасса и ГВС | 00001787 |  | пст. Сыня, от ТУ-1 до скв. 2 | 2002 |
| 33 | Т/трасса | 00001788 |  | пст. Сыня, от ТУ-1,2 до ст.обезж. | 2002 |
| 34 | Т/трасса | 00001789 |  | пст. Сыня, от ТУ-3 до башни | 2002 |
| 35 | Т/трасса и ГВС | 00001781 |  | пст. Сыня, от кот. до ТУ-6 | 2002 |
| 36 | Т/трасса | 00001786 |  | пст. Сыня, к ул.Восточной, 23 | 1988 |
| 37 | Т/трасса и ГВС | 00001782 |  | п. Сыня, от ТУ-6 до школы | 2002 |
|  | Резервуар стальной для хранения горячей воды РГС 50 м3 | 085.3.0084-1 |  | п. Сыня, котельная № 51 | 2014 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 6 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Белый Ю |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Здание котельной с пристройкой | 00001337 | 526,8 | пст. Белый Ю, ул. Лесная, 5 | 1989 |
| 2 | Т/трасса | 00001913 |  | пст. Белый Ю | 1998 |
| 3 | Насос К 80-50-200 | 00001967 |  | пст. Белый Ю | 2004 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 7 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории пгт. Кожва |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Котельная финская ТР-127295 | 00001352 | 128,7 | пгт. Кожва | 1993 |
| 2 | Помещение здания хозяйственного корпуса - котельная № 25, Лит.Д-1, Д3 | 080.1.1853 | 172,2 | пгт. Кожва, ул. Мира, д. 3 | Лит.Д-1-1974, Лит.Д3-1990 |
| 3 | Котельная № 23 | 00001353 | 703,1 | пгт. Кожва, ул. Интернациональная, д. 15 | Лит.А-1967, А1-1990, А2-1996 |
| 4 | Здание котельной № 21 с пристройками | 00001354 | 382,6 | пгт. Кожва, ул. Печорская, д. 8Б | 1960, 1982, 1985 |
| 5 | Прибор АМКО-2 | 00002334 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 1977 |
| 6 | Автоматика АМКО-6066 | 00002321 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 1970 |
| 7 | Автоматика АМКО К-5-6115 | 00002332 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 1985 |
| 8 | Автоматика АМКО К-2-6137 | 00002330 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1987 |
| 9 | Автоматика АМКО К-2-6138 | 00002331 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1988 |
| 10 | Автоматика АМКО К-2-6134 | 00002327 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1987 |
| 11 | Автоматика АМКО К-2-6136 | 00002329 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1987 |
| 12 | Автоматика АМКО К-2-6098 | 00002324 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1979 |
| 13 | Автоматика АМКО К-2-6099 | 00002325 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1982 |
| 14 | Автоматика АМКО К-2-6100 | 00002326 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1979 |
| 15 | Автоматика АМКО К-2-6006 | 00002323 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1982 |
| 16 | Газоходы | 00002136 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1977 |
| 17 | Газоходы | 00002137 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 1970 |
| 18 | Насос гориз.Д-320/70 | 00002159 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1990 |
| 19 | Насос гориз.Д-320/50 | 00002157 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 1994 |
| 20 | Котел Энергия | 00002142 |  | пгт. Кожва, котельная № 25 | 1980 |
| 21 | Котел Энергия | 00002143 |  | пгт. Кожва, котельная № 25 | 1985 |
| 22 | Котел Энергия-3 | 00002148 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1985 |
| 23 | Котел Энергия-3 | 00002149 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1985 |
| 24 | Котел Энергия | 00002140 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1985 |
| 25 | Котел Энергия-3 | 00002139 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1987 |
| 26 | Котел Энергия-3 | 00002145 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 1985 |
| 27 | Котел Энергия-3 | 00002144 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1983 |
| 28 | Котел Энергия-3 | 00002153 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1985 |
| 29 | Котел Энергия-3 | 00002146 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 1987 |
| 30 | Котел Энергия-3М | 00002147 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 1987 |
| 31 | Котел Энергия-3М | 00002151 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1987 |
| 32 | Котел Энергия-3М | 00002152 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1985 |
| 33 | Котел Энергия-3М | 00002154 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 1987 |
| 34 | Борова | 00002135 |  | пгт. Кожва, котельная № 21Б | 1987 |
| 35 | Баки аккумулятор. 2шт | 00002134 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1987 |
| 36 | Котел Энергия-3 | 00002141 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 1962 |
| 37 | Котел Энергия-3 | 00002150 |  | пгт. Кожва, котельная № 25 | 1971 |
| 38 | Насос-2к-6 | 00002178 |  | пгт. Кожва | 1988 |
| 39 | Насос-К 90/35 | 00002182 |  | пгт. Кожва | 1988 |
| 40 | Насос 2к-18 | 00002179 |  | пгт. Кожва | 1988 |
| 41 | Станок наждачный | 00002174 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 1995 |
| 42 | Передвижной сварочный агрегат | 00002172 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 1999 |
| 43 | Счетчик ротационный РГ-1000 | 00002335 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 2002 |
| 44 | Дымосос ДН-2,7 правый 1,1/2800 | 00001941 |  | пгт. Кожва, ул. Гагарина, база МТС | 2004 |
| 45 | Котел КЧМ-5 3-х секц. | 00002177 |  | пгт. Кожва | 2002 |
| 46 | Дымосос ДН-2,7 правый 1,1/2800 | 00002313 |  | пгт. Кожва, гараж | 2004 |
| 47 | Насос Д 320-50 | 00002156 |  | пгт. Кожва | 2000 |
| 48 | Насос К 100-65-200 | 00002165 |  | пгт. Кожва, кот 25 | 1996 |
| 49 | Насос К 160/30 | 00002166 |  | пгт. Кожва, котельная № 25 | 2003 |
| 50 | Резервуар-бак 50куб. | 00002173 |  | пгт. Кожва, котельная № 25 | 2003 |
| 51 | Насос Д 320/50 75квт | 00002155 |  | пгт. Кожва, кот 21 | 2001 |
| 52 | Насос К 45/30 | 00002161 |  | пгт. Кожва, кот 23 |  |
| 53 | Насос конс. К 100-80-160 с э/двиг 15/3000 | 00002160 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 2006 |
| 54 | Стационарная дизельная электростанция АД-16-Т400.1Р Д260.1 | 010.4.0173 |  | пгт.Кожва, ул.Гагарина (гараж) | 2006 |
| 55 | Насос К 45/30 с электродвигателем | 010.4.0187 |  | пгт.Кожва, ул.Гагарина (база) | 2007 |
| 56 | Насос К-160/30 с эл.двиг. 30/1500 | 080.2.9945 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 2011 |
| 57 | Насос Д-320/50 с эл.двиг. 75кВт*1500 | 080.2.9944 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 2011 |
| 58 | Насос К-45/55 16кВт, 3000 об/мин | 080.2.9942 |  | пгт. Кожва | 2011 |
| 59 | Котлоагрегат "Энергия-3" (34 секции) | 080.2.9918 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 2011 |
| 60 | Насос Д-320-50 75квт | 080.2.10041-2 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 2012 |
| 61 | Насос Д-320-50 75квт | 080.2.10041-3 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 2012 |
| 62 | Прибор АМКО-2 | 00002333 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 1977 |
| 63 | Сеть водопроводная | 00001565 |  | пгт. Кожва, котельная №.25 | 1975 |
| 64 | Сеть канализационная | 00001611 |  | пгт. Кожва, котельная № 25 | 1975 |
| 65 | Теплосеть ГВС | 00001619 |  | пгт. Кожва к 182кв. ж/д | 1994 |
| 66 | Сеть тепловая с т/камерой | 00001625 |  | пгт. Кожва | 1994 |
| 67 | Сети горячего водоснабжения | 00001512 |  | пгт. Кожва | 1993 |
| 68 | Сеть тепловая | 00001621 |  | пгт. Кожва, к 98 кв. ж/д | 1994 |
| 69 | Сеть тепловая наружная | 00001623 |  | пгт. Кожва | 1979 |
| 70 | Сеть тепловая наружная | 00001624 |  | пгт. Кожва | 1979 |
| 71 | Сеть тепловая | 00001618 |  | пгт. Кожва, к 12 кв. ж/д | 1986 |
| 72 | Сеть тепловая | 00001620 |  | пгт. Кожва, к 98 кв. ж/д | 1987 |
| 73 | Сеть тепловая | 00001617 |  | пгт. Кожва | 1986 |
| 74 | Сеть тепловая | 00001616 |  | пгт. Кожва, ул.Космонавтов, 11, 16, 17, 8 | 1995 |
| 75 | Сеть тепловая | 00001622 |  | пгт. Кожва, к ул. Лесная, 22 | 2000 |
| 76 | Сети теплоснабжения и ГВС жилого вах-го комплекса, протяж.609,5м | 00001615 |  | Печорский р-он, пгт. Кожва, по ул. Мира от котельной | 1991 |
| 77 | Резервуар V-25 |  |  | пгт. Кожва, ул. Гагарина, база МТС | 1997 |
| 78 | Дымовая труба металлическая к котельной № 21 | 00001476 |  | пгт. Кожва | 1972 |
| 79 | Железнодорожный подъездной путь № 23 | 00001502 |  | ст. Кожва, от границы подъездного пути до железнодорожного упора | 1966 |
| 80 | Дымовая труба метал. | 00001477 |  | пгт. Кожва, к котельной № 21 (ул. Печорская 6а) |  |
| 81 | Дымовая труба кирпич. | 00001475 | 111,3 | пгт. Кожва, к котельной № 23 (ул. Интернациональная 15) |  |
| 82 | Котел водогрейный "Энергия-3М" | 085.3.0083 |  | пгт. Кожва, котельная № 25 | 2014 |
| 83 | Резервуар стальной для хранения горячей воды РГС 50 м3 | 085.3.0084-3 |  | пгт. Кожва, в резерве | 2014 |
| 84 | Котел ДКВр (двузбарабанный, вертикально-водотрубный) с газомазутной топкой ДКВр 2,5-13 | 085.3.1083 |  | пгт. Кожва | 2015 |
| 85 | Экономайзер ЭБ-2-94И из пакетов чугунных труб с газоимпульсивной очисткой | 085.3.1082 |  | пгт. Кожва | 2015 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 8 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Набережный |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Здание мазутной насосной | 00001380 | 17,4 | пст. Набережный, пер. Северный, д. 6Б | 1977 |
| 2 | Здание котельной № 42 | 00001378 | 553,2 | пст. Набережный, пер. Северный 6А | 1977 |
| 3 | Водоподогреватель ВВП-16-325х4 | 00002203 |  | пст. Набережный, котельная № 42 | 1995 |
| 4 | Теплообменник ДЕ-6.5/14 | 00002221 |  | пст. Набережный, котельная № 42 | 1992 |
| 5 | Теплообменник ДЕ-6.5/14 | 00002208 |  | пст. Набережный, котельная № 42 | 1992 |
| 6 | Щит автоматики с ЗИП | 00002229 |  | пст. Набережный, котельная № 42 | 1992 |
| 7 | Экономайзер для котла ДЕ-6.5/1 | 00002227 |  | пст. Набережный, котельная № 42 | 1992 |
| 8 | Дымосос для котла ДЕ-6.5/14 | 00002205 |  | пст. Набережный, котельная № 42 | 1992 |
| 9 | Фильтр механический-2шт | 00002222 |  | пст. Набережный, котельная № 42 | 1987 |
| 10 | Щит сигнализ.330 Т-8 | 00002226 |  | пст. Набережный, котельная № 42 | 1981 |
| 11 | Водоподогрев.ВВП-15-325х2-1Д-1 | 00002202 |  | пст. Набережный, котельная № 42 | 1995 |
| 12 | Бак дэаратора ДСА-12 | 00002201 |  | пст. Набережный | 1981 |
| 13 | Щит каркасный ШСУ | 00002225 |  | пст. Набережный | 1977 |
| 14 | Щит автомат."Кристалл" 2шт № 2, № 3 | 00002224 |  | пст. Набережный | 1977 |
| 15 | Экономайзер блочный ЭП-2-94 | 00002228 |  | пст. Набережный, котельная № 42 | 1977 |
| 16 | Сварочный аппарат | 00002218 |  | пст. Набережный | 1992 |
| 17 | Дизельная станция 200квт | 00002204 |  | пст. Набережный | 1999 |
| 18 | Насос К 90/55 А | 00002271 |  | пст. Набережный | 2004 |
| 19 | Дымосос ДН-11,2 (22;1000) | 00002268 |  | п.Набережный, котельная № 42 | 2003 |
| 20 | Насос К 20/30 | 00002216 |  | пст. Набережный, котельная № 42 | 2002 |
| 21 | Насос К 90/55 (30;3000) | 00002213 |  | пст. Набережный, котельная № 42 | 2003 |
| 22 | Насос ЦНСГ 13-175 (18,5;3000) с эл.двиг. | 00002214 |  | пст. Набережный, котельная № 42 | 2003 |
| 23 | Насос ЦНСГ 13-175 18,5квт | 00002215 |  | пст. Набережный, котельная № 42 | 2001 |
| 24 | Насос К 80-50-200 (К 45/55) | 00002212 |  | пст. Набережный, котельная № 42 | 2004 |
| 25 | Дымосос тягодутьевая машина ВДМ 6,3,5,5квт | 00002206 |  | пст. Набережный |  |
| 26 | Сеть тепловая | 00001906 |  | пст. Набережный, Северный пер., 1а | 1990 |
| 27 | Сеть тепловая | 00001905 |  | пст. Набережный, к котельной нефтебазы | 1980 |
| 28 | Сети тепловые наружные | 00001908 |  | пст. Набережный | 1977 |
| 29 | Сеть тепловая | 00001907 |  | п. Набережный, к школе | 2003 |
| 30 | Резервуар РГС-50куб. | 00001504 |  | пст. Набережный | 1982 |
| 31 | Фронт слива мазута от нефтебазы | 00001505 | 28,0 | пст. Набережный |  |
| 32 | Сеть теплоснабжения к ФАП, протяженность – 41,6 кв. м. | 080.7.0014 |  | г. Печора, п. Набережный, пер. Северный, д. 5А | 1976 |
| 33 | Водяной подогреватель ВВП-16-325-4000 в комплекте с калачом и переходами | 085.3.0098 |  | п.Набережный, котельная № 42 | 2014 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 9 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории пгт. Изъяю |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Котельная | 00001367 | 702,0 | пгт. Изъяю, ул. Юбилейная, д. 13 | Лит.А-1979, Лит.А1-1995, Лит.А2-2009 |
| 2 | Трансформатор сварочный ТДМ 16 | 00002278 |  | пгт. Изъяю, котельная № 46 | 1996 |
| 3 | Насос 1Д 315-71 (11кВт/300 об/мин) | 080.2.9940 |  | пгт. Изъяю, котельная № 56 | 2011 |
| 4 | Т/трасса ГВС | 00001837 |  | пгт. Изъяю, к ж/д Юбил.17 | 1995 |
| 5 | Т/трасса наружная | 00001904 |  | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, 24 | 2000 |
| 6 | Т/трасса и ГВС | 00001895 |  | пгт. Изъяю, от кот. до ТК-9 | 2002 |
| 7 | Т/трасса | 00001894 |  | пгт. Изъяю, от ул. Центральной, 15 до КНС | 2002 |
| 8 | Т/трасса и ГВС | 00001903 |  | пгт. Изъяю, ул. Центральная, 13 | 2002 |
| 9 | Т/трасса и ГВС | 00001899 |  | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, 26 | 2002 |
| 10 | Т/трасса и ГВС | 00001898 |  | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, 24 | 2002 |
| 11 | Т/трасса и ГВС | 00001901 |  | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, 6 | 2002 |
| 12 | Т/трасса и ГВС | 00001902 |  | пгт. Изъяю, ул. Центральная, 15 | 2002 |
| 13 | Т/трасса (1050,3м) и ГВС (326,3м) с вводами (352,8м) | 00001896 |  | пгт. Изъяю, от щ/з | 2004 |
| 14 | Т/трасса и ГВС 9,6п.м. | 00001987 |  | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, 2 | 2005 |
| 15 | Т/трасса и ГВС 169п.м. | 00001900 |  | пгт Изъяю, ул. Вокзальная, 4 | 2005 |
| 16 | Резервуар V-25 |  |  | пгт. Изъяю, котельная | 1999 |
| 17 | Резервуар V-25 |  |  | пгт. Изъяю, котельная | 1999 |
| 18 | Водоподогреватель пластинчатый разборный № 22 в комплекте | 085.3.1073 |  | пгт. Изъяю, котельная | 2014 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 10 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Каджером |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Здание котельной № 33 | 00001318 | 189,2 | п. Каджером, ул. Строительная, 2а | 1982 |
| 2 | Здание котельной № 31 | 00001317 | 701,9 | пст. Каджером, ул. Первомайская, 21 | 1976 |
| 3 | Резервуар стальной 75тн | 00002032 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 4 | Резервуар стальной 75тн | 00002033 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 5 | Задвижка Д-250 | 00001992 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 6 | Задвижка Д-250 | 00001993 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 7 | Щит электрический ЩШ-1 | 00002045 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 8 | Горелка РГМГ-1 7шт | 00001986 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 9 | Вентилятор дутьевой ВД-2.8 11шт | 00001982 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 10 | Щит шкафной малогаб.ЩШМ 1000х600х500 | 00002044 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 11 | Щит шкафной (автоматика) | 00002042 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 12 | Щит шкафной (автоматика) | 00002043 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 13 | Клапан запорно-регулир. С ЭКМ | 00001997 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 14 | Компрессор СО-75 (К-25-396) | 00002006 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 15 | Вентилятор ВР-300-45-4 | 00001983 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 16 | Калорифер КСК 4-11 | 00001996 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 17 | Клапан КДМ-1-150 | 00001999 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 18 | Клапан КДМ-1-150 | 00002000 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 19 | Клапан КДМ-1-105 | 00002001 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 20 | Клапан КДМ-1-105 | 00002002 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 21 | Насос 1Д-315-50 с эл.дв.4АМ 250-2У-90кв | 00002020 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 22 | Насос 1Д-315-50 с эл.дв.4АМ 250-2У-90кв | 00002021 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 23 | Задвижка с эл.приводом | 00001994 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 24 | Задвижка с эл.приводом | 00001995 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 25 | Фильтр ФМ 25-30-65 | 00002037 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 26 | Фильтр ФМ 25-30-65 | 00002038 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 27 | Фильтр ФМ 25-30-65 | 00002039 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 28 | Фильтр ФМ 25-30-65 | 00002040 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 29 | Фильтр ФМ 25-30-240 | 00002034 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 30 | Фильтр ФМ 25-30-240 | 00002035 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 31 | Фильтр ФМ 25-30-240 | 00002036 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 32 | Регулятор температуры РС-29.2 | 00002031 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 33 | Блок управления БУК-7 | 00001981 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 34 | Щит силовой ПР-11 | 00002041 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 35 | Клапан КВУ | 00001998 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 36 | Насос К 45/30 | 00002019 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2003 |
| 37 | Насос К 20/30 | 00002026 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2004 |
| 38 | Насос 3-х винтовой А 138 К | 00002066 |  | пст. Каджером, склад | 2001 |
| 39 | Трансформатор сварочный ТДМ-250 | 00002057 |  | пст. Каджером | 2004 |
| 40 | Емкость 75куб. б/у | 00001991 |  | пст. Каджером | 2002 |
| 41 | Котел Энергия-3 | 00002009 |  | пст. Каджером, котельная № 33 | 1997 |
| 42 | Котел Энергия-3 | 00002010 |  | пст. Каджером, котельная № 33 | 1997 |
| 43 | Водоподогреватель ВПП 15-327 | 00001984 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 44 | Котел водогрейный КВ 1-1,6 легкой обмуровки | 00002011 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2002 |
| 45 | Котел водогрейный КВ 1-1,6 легкой обмуровки | 00002012 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2002 |
| 46 | Насос сетевой 150Н ВА-400 | 00002028 |  | пст. Каджером, котельная № 33 | 2000 |
| 47 | Дымосос ДН-11,2 правый | 00001988 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2002 |
| 48 | Дымосос ДН-12,5 | 00001990 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2002 |
| 49 | Насос Д 315/71А | 00002025 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2004 |
| 50 | Котел КВА-1,16 | 00002015 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2004 |
| 51 | Котел КВА-1,16 | 00002016 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2004 |
| 52 | Дымосос ДН-12,5 левый | 00001987 |  | пст. Каджером | 2002 |
| 53 | Насос КМ-100-65-200 с э/двиг.30квт | 00002027 |  | пст. Каджером, котельная № 33 | 2004 |
| 54 | Водоподготовительная установка БВПУ-5 | 00001985 |  | пст. Каджером, котельная № 31 |  |
| 55 | Насос К 8/18 с эл/двиг | 00002067 |  | пст. Каджером, склад |  |
| 56 | Насос К 100-65-200 № 2 | 45 |  | пст. Каджером | 2007 |
| 57 | Насос К 100-65-200 № 1 | 44 |  | пст. Каджером | 2007 |
| 58 | Нефтяной насос, марка А2 3В (40/25-35/6,3 Б-4) |  |  | п. Каджером | 2009 |
| 59 | Дымосос ДН-12,5 |  |  | п. Каджером | 2009 |
| 60 | Котел КВа-1,74 Г/М | 080.2.9920 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2011 |
| 61 | Котел КВа-1,74 Г/М | 080.2.9919 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2011 |
| 62 | Насос Д-320/50 с эл.двиг. 75кВт 1500 об/мин | 080.2.9917 |  | п. Каджером | 2011 |
| 63 | Трубная часть котлоагрегата НР (16 секций Ду 89, коллектор Ду 108) | 080.2.9913 |  | п. Каджером | 2011 |
| 64 | Насос Д-315-71а 90квт | 080.2.10040-1 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2012 |
| 65 | Теплотрасса 8611,9м | 00001635 |  | пст. Каджером | 1973 |
| 66 | Теплотрасса | 00001636 |  | пст. Каджером, ул. Октябрьская, 40 | 1995 |
| 67 | Насос К 45/30 У-2 | 080.2.3049/1 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 01.04.2001 |
| 68 | Насос КМ-80-50-200 | 080.2.3048 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2002 |
| 69 | Насос КМ-80-50-200 | 080.2.3048/1 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2002 |
| 70 | Водопод. 3-76-200 к 31 | 080.2.9982 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 71 | Двигатель электрич. 7,5 кВт 3000 об. Б7уб/д/521093/ | 080.2.9981 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 72 | Клапан зап. рег. Га 68003-400 | 080.2.679 |  | пст. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 73 | Котел "Энергия" (10 шт.) | 080.2.9971-9980 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 74 | Манометр ДМ 1001 У2 /521095/ | 080.2.9970 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 75 | Манометр ДМ 2005 0-2,5 МРа /121745/ (2 шт.) | 080.2.9968-9969 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 76 | Манометр МП 3У /521424/ (2 шт.) | 080.2.9966-9967 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 77 | Манометр МПЧУ 0-1,6 кгс /121749/ (5 шт.) | 080.2.9961-9965 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 78 | Манометр МПЧУ 06 /521094/ (2 шт.) | 080.2.9959-9960 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 79 | Манометр МТМ-160а 0-16 кг /121203/ (2 шт.) | 080.2.9958-9957 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 80 | Манометр показ. 0-1 кгс/см2 /421524/ (2 шт.) | 080.2.9955-9956 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 81 | Манометр ЭКМ-16 /121746/ (2 шт.) | 080.2.9953-9954 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 82 | Счетчик | 080.2.9952 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 83 | Счетчик водомерный СКБ-40 (2 шт.) | 080.2.9950-9951 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 84 | Счетчик ВСКМ-40 | 080.2.9949 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 85 | Счетчик электрич. 3-фазный (2 шт.) | 080.2.9947-9948 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2001 |
| 86 | Котёл водогрейный КВр-0,93 на твёрдом топливе, заводской № 0413 | 085.2.0032 |  | п. Каджером, котельная № 33 | 2013 |
| 87 | Котёл водогрейный водотрубный КВа-1,16 (2 шт.) | 085.3.0014-1 085.3.0014-2 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2013 |
| 88 | Котёл водогрейный водотрубный КВа-1,16 | 085.3.0015 |  | п. Каджером, котельная № 31 | 2013 |
| 89 | Агрегат 1Д315-71 7АМН250МА2 110кВт (2 шт) | 085.3.0085-1 085.3.0085-2 |  | пст. Каджером, котельная №31 | 2014 |
| 90 | Агрегат 1Д315-71а 7АМН225М2 90кВт | 085.3.0086 |  | пст. Каджером, котельная №31 | 2014 |
| 91 | Котел водогрейного типа НР-18 (1 шт) | 085.3.0096-1 |  | пст.Каджером, котельная №31 | 2014 |
| 92 | Котёл водогрейный твёрдотопливный с ручной топкой "Энергия-3М" | 085.3.0017 |  | пст.Каджером, котельная №33 | 2013 |
| 93 | Котел водогрейный КВр-0,93 | 085.3.0079 |  | пст.Каджером, котельная №33 | 2014 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 11 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Зеленоборск |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Блочно-модульная водогрейная газовая котельная теплопроизводительностью 2 МВт | 085.3.0073 |  | п. Зеленоборск | 2014 |
| 2 | Сеть тепловая | 00001633 |  | пст. Зеленоборск, ж/д 3-10,11,14-18 | 2003 |
| 3 | Тепловая трасса |  |  | к жилым домам №№ 1, 2, 13 и детсаду по ул. Нефтяников п. Зеленоборск | 1981, 1985, 1986, 1987, 1990, 1995 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 12 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Талый |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Здание для дымососов | 00001316 | 41,2 | пст. Талый, Станционная, д. 2А | 1986 |
| 2 | Котельная № 57 | 00001321 | 509,7 | пст. Талый, Станционная, д. 2 | Лит.А-1983, А1-1986 |
| 3 | Эл.насос К 20/30 | 00002029 |  | пст. Талый, котельная школы | 1976 |
| 4 | Сеть тепловая и ГВС | 00001848 |  | пст.Талый, ул.Станционная, 1 | 1982 |
| 5 | Сеть тепловая и ГВС | 00001847 |  | пст.Талый, от котельной к ж/д | 1983 |
| 6 | Дымосос ДН-9 с эл. двигателем | 085.3.0082-4 |  | пст Талый, котельная № 57 | 2014 |
| 7 | Система трубная котла водогрейного типа НР-18 | 085.3.0010 |  | п. Талый | 2013 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 13 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Озерный |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Здание котельной № 22 | 080.1.1877 | 387,5 | пст. Озерный, ул. Центральная, 25 | Лит.А - 1972; Лит.А1 - 1982 |
| 2 | Котел Энергия - 3 | 0001189 |  | пст. Озерный, котельная № 22 | 1970 |
| 3 | Котел Энергия - 3 | 0001289 |  | пст. Озерный, котельная № 22 | 1976 |
| 4 | Котел Энергия - 3 - 2шт. | 0033756 |  | пст. Озерный, котельная № 22 | 1990 |
| 5 | Дымосос ДН - 9 |  |  | пст. Озерный, котельная № 22 | 2001 |
| 6 | Насос Д 320-50 | 14150025 |  | пст. Озерный, котельная № 22 | 1997 |
| 7 | Резервуар подпиточный |  |  | пст. Озерный, котельная № 22 | 1996 |
| 8 | Котел Энергия - 3 | 14000010 |  | пст. Озерный, котельная № 22 | 2002 |
| 9 | Насос Д 20/30 2 | 14150036 |  | пст. Озерный, котельная № 22 | 2001 |
| 10 | Котел Энергия - 3 | 00002191 |  | п. Озерный, котельная № 22 | 1972 |
| 11 | Котел Энергия - 3 | 00002270 |  | пст. Озерный, котельная № 22 | 2000 |
| 12 | Насос Д 20/30 | 00002272 |  | пст. Озерный, котельная № 22 | 2001 |
| 13 | Насос Д 320/50 | 00002276 |  | пст. Озерный, котельная № 22 | 2003 |
| 14 | Котел Энергия - 3 | 00001972 |  | пст. Озерный, котельная № 22 | 2002 |
| 15 | Насос Д-315-71а 90квт | 080.2.10040-2 |  | п. Озерный, котельная № 22 | 2012 |
| 16 | Тепловые сети | 0003899 |  | п. Озерный, котельная № 22 (3749,6 п.м.) | 1973 |
| 17 | Сеть тепловая | 00001893 |  | пст. Озерный, к ул. Терешковой, 7 | 2002 |
| 18 | Сети отопления к ФАП | 080.7.0002 |  | пст. Озерный | 1993 |
| 19 | Агрегат Д320-50 АИР250S4 75кВт (3 шт) | 085.3.0087-1 085.3.0087-2 085.3.0087-3 |  | пст.Озёрный, котельная №22 | 2014 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 14 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Чикшино |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Котельная № 53 | 00001386 | 186,0 | пст. Чикшино, ул. Северная, 6а | А-1981, А1-1997 |
| 2 | Котельная № 54 | 00001387 | 501,8 | пст. Чикшино, ул. Привокзальная, 32а | 1984 |
| 3 | Здание для дымососов к котельной № 54 | 00001385 | 40,5 | пст. Чикшино, ул. Привокзальная, 15а | 1984 |
| 4 | Насос К 45/30 | 00002105 |  | пст. Чикшино | 2003 |
| 5 | Насос Д 320/50 | 00002100 |  | пст. Чикшино | 2004 |
| 6 | Дымосос ДН-9 правый | 00002093 |  | пст. Чикшино, котельная № 53 | 2004 |
| 7 | Насос К 90/55 | 00002107 |  | пст. Чикшино, котельная № 53 | 2002 |
| 8 | Насос К 100-65-200 | 00002104 |  | пст. Чикшино | 2002 |
| 9 | Насос подпиточный К 20/35 | 00002110 |  | пст. Чикшино | 2002 |
| 10 | Насос Д 320/50 (75/1500) | 00002101 |  | пст. Чикшино | 2003 |
| 11 | Дымосос ДН-9 левый | 00002092 |  | пст. Чикшино | 2004 |
| 12 | Дымосос ДН-9 | 00002091 |  | пст. Чикшино | 2003 |
| 13 | Насос К 100-60-200А | 00002102 |  | пст. Чикшино, котельная № 53 | 2005 |
| 14 | Котел КВЗ-р-0,8-95 | 00002095 |  | пст. Чикшино, котельная № 53 | 2005 |
| 15 | Таль с эл/двиг 0,18квт 1370 об/мин - 1 тонна | 00002115 |  | пст. Чикшино |  |
| 16 | Таль с эл/двиг 0,18квт 1370 об/мин - 1 тонна | 00002114 |  | пст. Чикшино |  |
| 17 | Котел КВЗ-р-0,8-95 | 00002096 |  | пст. Чикшино, котельная № 53 | 2005 |
| 18 | Котел КВЗ-р-0,8-95 | 00002094 |  | пст. Чикшино, котельная № 53 | 2005 |
| 19 | Насос К 100-60-200А | 00002103 |  | пст. Чикшино, котельная № 53 | 2005 |
| 20 | Насос Д-315-71а 90квт | 080.2.10040-3 |  | п. Чикшино, котельная № 54 | 2012 |
| 21 | Система трубная котла водогрейного типа НР-18 | 080.2.10043 |  | п. Чикшино, котельная № 54 | 2012 |
| 22 | Дымосос левого вращения с эл/двиг. 11*1000 | 080.2.10047 |  | п. Чикшино | 2012 |
| 23 | Консольный насос К 100-65-200А | 080.2.10135 |  | п. Чикшино | 2012 |
| 24 | Т/трасса | 00001883 |  | пст. Чикшино, от котельной №№ 52,53 | 2002 |
| 25 | Т/трасса | 00001879 |  | пст. Чикшино | 2002 |
| 26 | Т/трасса | 00001880 |  | пст. Чикшино | 2002 |
| 27 | Т/трасса и ГВС | 00001881 |  | пст. Чикшино, от кот. до ТК-4 | 2002 |
| 28 | Т/трасса | 00001888 |  | пст. Чикшино, от ТК-4-ТК-8, ТК-6-ТК-7 | 2002 |
| 29 | Т/трасса | 00001889 |  | пст. Чикшино, от ТК-5 до КНС | 2002 |
| 30 | Т/трасса | 00001892 |  | пст. Чикшино, от ТК-8 до СБО | 2002 |
| 31 | Т/трасса | 00001887 |  | пст. Чикшино, от ТК-4 до в/башни | 2002 |
| 32 | Т/трасса и ГВС | 00001882 |  | пст. Чикшино, ул. Северная, 11 | 2002 |
| 33 | Теплосети и ГВС | 00001878 |  | пст. Чикшино, ул. Северная, 2 | 2002 |
| 34 | Т/трасса | 00001886 |  | пст. Чикшино, от СМН | 2003 |
| 35 | Т/трасса 97,4п.м. | 00001890 |  | пст. Чикшино, ул. Привокзальная, 1 | 2005 |
| 36 | Т/трасса 18п.м. | 00001891 |  | пст. Чикшино, ул. Привокзальная, 37 | 2005 |
| 37 | Т/трасса 58п.м. | 00001916 |  | пст. Чикшино, ул. Привокзальная, 38 | 2005 |
| 38 | Т/трасса | 00001885 |  | п Чикшино, от котельной № 52 | 2002 |
| 39 | Т/трасса | 00001884 |  | п Чикшино, от котельной №№ 52,53 | 2002 |
| 40 | Котёл водогрейный КВр-0,93 на твёрдом топливе, заводской № 0313 | 085.2.0031 |  | п. Чикшино, котельная 53 | 2013 |
| 41 | Котёл водогрейный твёрдотопливный с ручной топкой КВр-0,93 (2 шт.) | 085.3.0011-1 085.3.0011-2 |  | п. Чикшино, котельная № 53 | 2013 |
| 42 | Котёл водогрейный твёрдотопливный с ручной топкой КВр-0,93 (2 шт.) | 085.3.0012-1 085.3.0012-2 |  | п. Чикшино, котельная № 53 | 2013 |
| 43 | Дымосос ДН9 | 085.3.0013 |  | п. Чикшино, котельная № 54 | 2013 |
| 44 | Дымосос ДН 6,3/1500 левого вращения, заводской № 1013 | 085.2.0029 |  | п. Чикшино, котельная 53 | 2013 |
| 45 | Дымосос ДН-6,3 с эл. двигателем | 085.3.0081 |  | п. Чикшино, котельная № 53 | 2014 |
| 46 | Дымосос ДН-9 с эл. двигателем (2 шт) | 085.3.0082-1 085.3.0082-2 |  | п. Чикшино, котельная № 54 | 2014 |
| 47 | Котел водогрейного типа НР-18 (2 шт) | 085.3.0096-2 085.3.0096-3 |  | п. Чикшино, котельная № 54 | 2014 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 15 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Березовка |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Котельная № 45 | 00001362 | 402,9 | пст. Березовка, ул. Лесная, д. 36 | 1991 |
| 2 | Насос консольный 3шт | 00001924 |  | пст. Березовка | 1993 |
| 3 | Насос консольный К 20/30 | 00001922 |  | пст. Березовка, котельная № 45 | 2001 |
| 4 | Дымосос ДН-10 11квт левый | 00001920 |  | пст. Березовка, котельная № 45 | 2004 |
| 5 | Эл.станция ДСМ Д60Р | 00001929 |  | пст. Березовка | 2003 |
| 6 | Насос К 45/30 | 00001921 |  | пст. Березовка | 1996 |
| 7 | Трубная система котла НР-18 | 00001928 |  | пст. Березовка | 2003 |
| 8 | Трубная система НР-18 с фронтом | 00002279 |  | п. Березовка, котельная № 45 | 2003 |
| 9 | Трубная система НР-19 с фронтом | 00002280 |  | п. Березовка, котельная № 45 | 2003 |
| 10 | Дымосос ДН-9 (11кВт, 1000 об/мин) | 080.2.9924 |  | п. Березовка, котельная № 45 | 2011 |
| 11 | Дымосос ДН-9 (11кВт, 1000 об/мин) | 080.2.9923 |  | п. Березовка, котельная № 45 | 2011 |
| 12 | Система трубная котла водогрейного типа НР-18 | 080.2.10044 |  | п. Березовка, котельная № 45 | 2012 |
| 13 | Сеть тепловая наружная | 00001843 |  | пст. Березовка, в/г | 2000 |
| 14 | Дымосос ДН 10/1000 левого вращения, заводской № 1913 | 085.2.0030 |  | п. Березовка, котельная 45 | 2013 |
| 15 | Котёл водогрейный безнакипной твёрдотопливный с ручной топкой КВБр 0,93-95К в комплектации | 085.3.0031 |  | п. Березовка, котельная № 45 | 2013 |
| 16 | Котел водогрейный КВр-0,93 | 085.3.0080 |  | п. Березовка, котельная № 45 | 2014 |
| 17 | Система трубная котла водогрейного типа НР-18 | 085.3.0032 |  | п. Березовка, котельная № 45 | 2013 |
| 18 | Система трубная котла водогрейного типа НР-18 | 085.3.0033 |  | п. Березовка, котельная № 45 | 2013 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 16 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории г. Печора (речная часть) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Котельная № 5 | 0001268 | 180,8 | г. Печора, ул. Зеленая, д. 64Д | 1980 |
| 2 | Котельная № 7 | 0001285 | 329,2 | РК,г. Печора, ул. Печорский проспект, д. 14А, корп. 5 | 1959 |
| 3 | Здание котельной № 9 | 0001418 | 531,8 | г. Печора, Печорский пр., д. 47а | лит.А-1959;лит.А1,А2-1965 |
| 4 | Котельная № 13 | 0001492 | 249,4 | г. Печора, ул.Больничная, 45а, 1700кв.м | 1965 |
| 5 | Здание котельной | 00000739 | 514,9 | г. Печора, ул. Западная, 49а | Лит.А-1973; Лит.А1-1998 |
| 6 | тепловая сеть ОСК | 0033807 |  | г.Печора | 2000 |
| 7 | тепловая сеть к ж/д | 0033809 |  | г.Печора ул.Гагарина, 6 | 2000 |
| 8 | Сети город.водоснабжения | 0033811 |  | г.Печора ул.Гагарина, 29 | 2000 |
| 9 | Теплотрасса 133м | 0033930 |  | г.Печора, Печорский пр-т, 8а | 2001 |
| 10 | Ввод т/сети 98м | 0033931 |  | г.Печора, Печорский пр-т, 8а | 2001 |
| 11 | Сети ГВС 133м | 0033932 |  | г.Печора, Печорский пр-т, 8а | 2001 |
| 12 | Теплотрасса 29м | 0033933 |  | г.Печора, ул. Набережная, 23а | 2001 |
| 13 | Сети ГВС 29м | 0033934 |  | г.Печора, ул. Набережная, 23а | 2001 |
| 14 | Продувочный колодец-3143 | 0001270 |  | г. Печора, Котельная № 5 | 1980 |
| 15 | Котел Е 1/9-5590 | 0001272 |  | г. Печора, Котельная № 5 | 1980 |
| 16 | Котел Е 1/9-5591 | 0001273 |  | г. Печора, Котельная № 5 | 1980 |
| 17 | Котел Е 1/9-5589 | 0001274 |  | г. Печора, Котельная № 5 | 1980 |
| 18 | Электрощит распред.-5601 | 0001275 |  | г. Печора, Котельная № 5 | 1980 |
| 19 | ВПУ водоподогр.установка-5595 | 0001276 |  | г. Печора, Котельная № 5 | 1980 |
| 20 | Бак конденсаторный метал.-5592 | 0001277 |  | г. Печора, Котельная № 5 | 1980 |
| 21 | Бак питающий-5593 | 0001278 |  | г. Печора, Котельная № 5 | 1980 |
| 22 | Электрощит распределительный | 0001279 |  | г. Печора, Котельная № 5 | 1980 |
| 23 | Газоход правый-5599 | 0001280 |  | г. Печора, Котельная № 5 | 1980 |
| 24 | Газоход правый-5600 | 0001281 |  | г. Печора, Котельная № 5 | 1980 |
| 25 | Котел Энергия-3 | 0001290 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1977 |
| 26 | Котел Энергия-3 | 0001291 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1988 |
| 27 | Котел Энергия-3 | 0001293 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1977 |
| 28 | Котел Энергия-3 | 0001294 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1977 |
| 29 | Котел Е 1/9т. | 0001295 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1978 |
| 30 | Цистерна-2012 | 0001296 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1977 |
| 31 | Котел Энергия-3 | 0001297 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1981 |
| 32 | Котел паровой-5104 | 0001298 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1971 |
| 33 | Котел паровой-5103 | 0001299 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1972 |
| 34 | Установка ХВО блочн.-5123 | 0001300 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1977 |
| 35 | Катионовые фильтры-4343 | 0001312 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1978 |
| 36 | Катионовые фильтры-4344 | 0001313 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1977 |
| 37 | Автоматика БУРС-1-6043 | 0001314 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1975 |
| 38 | Автоматика БУРС-1-6044 | 0001315 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1975 |
| 39 | Автоматика АМКО-6000 | 0001316 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1978 |
| 40 | Автоматика АМКО-6011 | 0001317 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1977 |
| 41 | Автоматика АМКО-6012 | 0001318 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1977 |
| 42 | Автоматика АМКО-6087 | 0001319 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1982 |
| 43 | Автоматика АМКО-6089 | 0001320 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1982 |
| 44 | Автоматика АМКО-6088 | 0001321 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1982 |
| 45 | Автоматика БУРС-1-6045 | 0001322 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 1975 |
| 46 | Шкафная регулирующая установка-6604 | 0001323 |  | г. Печора, Котельная № 5 | 1975 |
| 47 | Насос центробеж.6 НДВ-60 4349 | 0001424 |  | г. Печора, Котельная № 9 | 1972 |
| 48 | Котел Энергия-3 | 0001426 |  | г. Печора, Котельная № 9 | 1977 |
| 49 | Котел Энергия-3 | 0001427 |  | г. Печора, Котельная № 9 | 1970 |
| 50 | Котел Энергия-3 | 0001428 |  | г. Печора, Котельная № 9 | 1971 |
| 51 | Котел Энергия-3 | 0001429 |  | г. Печора, Котельная № 9 | 1971 |
| 52 | Котел Энергия-3 | 0001430 |  | г. Печора, Котельная № 9 | 1971 |
| 53 | Котел Энергия-3 | 0001431 |  | г. Печора, Котельная № 9 | 1971 |
| 54 | Котел Энергия-3 | 0001432 |  | г. Печора, Котельная № 9 | 1971 |
| 55 | Котел Энергия-3 | 0001433 |  | г. Печора, Котельная № 9 | 1971 |
| 56 | Бак аккумуляторный для воды-5143 | 0001434 |  | г. Печора, Котельная № 9 | 1965 |
| 57 | Котел Энергия-3 | 0001435 |  | г. Печора, Котельная № 9 | 1971 |
| 58 | Бак аккумуляторный для подогрева воды | 0001436 |  | г. Печора, Котельная № 9 | 1965 |
| 59 | Фильтр на ГВС-5125 | 0001437 |  | г. Печора, Котельная № 9 | 1965 |
| 60 | Фильтр механич.кварц. на ГВС-5126 | 0001438 |  | г. Печора, Котельная № 9 | 1965 |
| 61 | Котел водогрейный СЭРН-2,8-5953 | 0001496 |  | г. Печора, Котельная № 13 | 1992 |
| 62 | Котел ТВГ 4-5003 | 0001498 |  | г. Печора, Котельная № 13 | 1972 |
| 63 | Котел ТВГ 1,5-5878 | 0001499 |  | г. Печора, Котельная № 13 | 1987 |
| 64 | Распределительное устройство РУ-0,4-5827 | 0001503 |  | г. Печора, Котельная № 13 | 1986 |
| 65 | Прибор АМКО-2 | 0001504 |  | г. Печора, Котельная № 13 | 1969 |
| 66 | Автоматика АМКО-к-5-6116 | 0001509 |  | г. Печора, Котельная № 13 | 1985 |
| 67 | ВПУ-1,0-К (блок водоподготовки)-5594 | 0112968 |  | г. Печора, Котельная № 5 | 1984 |
| 68 | Фильтр газовый ф-100 | 0113146 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 2002 |
| 69 | Предохранитель клапан ПКК-40 2шт | 0113148 |  | г. Печора, Котельная № 5 | 2002 |
| 70 | Котел Энергия-3 | 3279 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 2004 |
| 71 | Теплосчетчик "Взлет-ТСР" | 6051 |  | г. Печора, Печорский пр, райбольница, котельная № 7 | 2000 |
| 72 | Насос К-800-50-200 | 3247 |  | г. Печора, Котельная № 9 | 2002 |
| 73 | Насос К-800-50-200 | 3248 |  | г. Печора, Котельная № 9 | 2002 |
| 74 | Счетчик газовый СГ-16 |  |  | г.Печора котельная № 9 | 2005 |
| 75 | Дымосос ДН-9 | 3220 |  | г. Печора, Котельная № 13 | 2002 |
| 76 | Насос К 20/30 У2 | 3133 |  | г. Печора, Котельная № 13 | 2001 |
| 77 | Ввод в ГРП-3 | 1862 |  | г. Печора, ул.Гагарина |  |
| 78 | Ввод в ГРП-4 | 14016 |  | г. Печора, ул.Кошевого |  |
| 79 | Ввод к ж/д | 1823 |  | г.Печора, Печорский пр., 18 |  |
| 80 | Горячее водоснабжение к ж/д | 1647 |  | г. Печора, Печорский пр., 1а | 1973 |
| 81 | Т/трасса и ГВС-107,5п.м. к ж/д | 1700 |  | г. Печора, Печорский пр., 6 | 1987 |
| 82 | Т/трасса | 1660 |  | г. Печора, к прачечной ЦРБ |  |
| 83 | Т/трасса-401п.м. | 1674 |  | г. Печора, к хирург. корп. больницы "Водник" |  |
| 84 | Т/трасса | 1682 |  | г.Печора, ул.Портовая, 18/20 |  |
| 85 | Т/трасса | 1798 |  | г.Печора, в квартале Геологов во дворе ул.Мира, 38 |  |
| 86 | Т/трасса и ГВС к ж/д | 1690 |  | г.Печора, Печорский пр., 6,4 |  |
| 87 | Т/трасса и сети ГВС к ж/д | 1645 |  | г.Печора, ул.Социалистическая, 1а | 1982 |
| 88 | Т/трасса и сети ГВС к ж/д | 1646 |  | г.Печора, к станции скорой помощи |  |
| 89 | Т/трасса | 1651 |  | г. Печора, к гинекологии |  |
| 90 | Т/трасса к ж/д | 1685 |  | г.Печора, ул.Портовая, 16 |  |
| 91 | Т/трасса к ж/д | 1648 |  | г.Печора, Печорский пр., 1а,1б | 1973 |
| 92 | Т/трасса | 1821 |  | г.Печора, от ТК-ТК 1 на вводе в ПНД |  |
| 93 | Т/трасса | 1813 |  | г.Печора, ул.Больничная, 72а,72б |  |
| 94 | Тепловой ввод в ж/д | 1796 |  | г.Печора, ул.Мира, 1 |  |
| 95 | Тепловой ввод в ж/д | 1797 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 40 и Печорский пр., 57 | 1982 |
| 96 | Тепловой ввод в ж/д | 1812 |  | г.Печора, Печорский пр., 53 |  |
| 97 | Тепловой ввод в ж/д | 1800 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 38 |  |
| 98 | Тепловой ввод в ж/д | 1801 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 40 |  |
| 99 | Тепловой ввод в ж/д | 1799 |  | г.Печора, Молодежный б-р, 6 |  |
| 100 | Тепловой узел Э-2 ж/д | 1705 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 55 |  |
| 101 | Тепловые узлы к секциям 86-07, 86-023 | 1854 |  | г.Печора, ул.Булгаковой, 5 |  |
| 102 | Котел "Энергия-3" | С 9111246 |  | г. Печора, ул. Западная, 49а, котельная № 11 | 2001 |
| 103 | Насос Д-320 | С 9111244 |  | г. Печора, ул. Западная, 49а, котельная № 11 | 2001 |
| 104 | Насос Д-320 | С 9111245 |  | г. Печора, ул. Западная, 49а, котельная № 11 | 2001 |
| 105 | Т/трасса | 1681 |  | г. Печора, кот. 11 |  |
| 106 | Шкаф силовой | 00001939 |  | г. Печора | 2003 |
| 107 | Расходомер "Акрон-01" | 00002301 |  | г. Печора | 2003 |
| 108 | Термометр бесконтактный "Кельвин-ЛЦм2" | 00002304 |  | г. Печора | 2003 |
| 109 | Установка ЭГИ Зевс-24 | 00002306 |  | г. Печора | 2005 |
| 110 | Компрессор воздушный | 00002296 |  | г. Печора | 2005 |
| 111 | Насос ЭЦВ 6-16-70 М 5,5 | 00002455 |  | г.Печора, скважина № 2 |  |
| 112 | Котел Хопер-25 с автоматикой РГУ2м1 | 00002297 |  | г. Печора |  |
| 113 | Насос конс. К 160/30 с э/двиг 30/1500 | 00001943 |  | г.Печора, склад | 2006 |
| 114 | Насос К 45/30 с электродвигателем | 010.4.0036 |  | г.Печора, ул.Железнодорожная, д.6 | 2007 |
| 115 | Компрессор ДК-9М | 3157 |  | г. Печора, Гараж | 1977 |
| 116 | Теплотрасса 127м | 0033754 |  | г.Печора, ул.Русанова, 32 | 1998 |
| 117 | Тепловые сети к жил.поселку 584,2 | 0033790 |  | г.Печора, Макаронная фабрика | 1998 |
| 118 | Тепловые сети | 0033794 |  | г.Печора, Военный городок №1 | 1999 |
| 119 | тепловая сеть | 0033801 |  | г.Печора, Станция обезжелезивания | 2000 |
| 120 | тепловая сеть к КНС в/г | 0033803 |  | г.Печора, 8 микрорайон | 2000 |
| 121 | тепловая сеть к административному зданию | 0033804 |  | г.Печора ул.Куратова, 6 | 2000 |
| 122 | тепловая сеть | 0033806 |  | г.Печора ул.Булгаковой | 2000 |
| 123 | тепловая сеть к ж/д | 0033810 |  | г.Печора ул.Гагарина, 29 | 2000 |
| 124 | Сети город.водоснабжения | 0033812 |  | г.Печора ул.Спортивная, 71а | 2000 |
| 125 | Теплосети дворовые | 0033813 |  | г.Печора ул.Спортивная, 71а | 2000 |
| 126 | Тепловые сети к ж/д | 0033814 |  | г.Печора ул.Спортивная, 69 | 2000 |
| 127 | Сети город.водоснабжения | 0033815 |  | г.Печора ул.Спортивная, 69 | 2000 |
| 128 | Теплосети дворовые | 0033816 |  | г.Печора ул.Спортивная, 46 | 2000 |
| 129 | Сети город.водоснабжения | 0033817 |  | г.Печора ул.Спортивная, 46 | 2000 |
| 130 | Сети город.водоснабжения | 0033818 |  | г.Печора ул.Спортивная, 71 | 2000 |
| 131 | тепловые сети | 0033819 |  | г.Печора ул.Спортивная, 71 | 2000 |
| 132 | Наружн. Теплосети | 0033874 |  | г.Печора, ул.Русанова, 43 | 2001 |
| 133 | Теплотрасса и ГВС | 0033936 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 37а | 2002 |
| 134 | Тепловые сети к ж/д | 0034013 |  | г.Печора, ул.Социалистическая, 44 | 2002 |
| 135 | Наружные теплосети | 0034021 |  | г.Печора, детская больница | 2002 |
| 136 | Теплотрасса к зданию Досуг 3м | 0034033 |  | г.Печора, ул.Ленинградская | 2003 |
| 137 | Теплотрасса и ГВС к ДМШ 8м | 0034034 |  | г.Печора | 2003 |
| 138 | Ввод в ж/д | 1830 |  | г.Печора, ул.Кошевого, 4 |  |
| 139 | Ввод в ж/д | 1829 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 1/6 |  |
| 140 | Ввод в ж/д | 1837 |  | г.Печора, ул.Ленинградская, 22 |  |
| 141 | Ввод в ж/д | 1828 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 3 |  |
| 142 | Ввод в ж/д | 1836 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 39а |  |
| 143 | Ввод в ж/д | 1832 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 7/19 |  |
| 144 | Ввод к ж/д | 1825 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 10/17 |  |
| 145 | Ввод к ж/д | 1826 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 2 |  |
| 146 | Ввод к ж/д | 1824 |  | г.Печора, ул.Ленинградская, 21 |  |
| 147 | Ввод к ж/д | 1864 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 53,55 |  |
| 148 | Ввод т/трассы в ж/д | 1841 |  | г. Печора, ул.Ленинградская, 18,18а |  |
| 149 | Ввод т/трассы | 1822 |  | г. Печора, от ТК на вводе ж/д № 1 до № 2 |  |
| 150 | ГВС ж/д | 1816 |  | г. Печора, ул.Гагарина, 9 |  |
| 151 | Дворовая т/трасса ж/д | 1843 |  | г. Печора, ул.Чехова, 60 |  |
| 152 | Магистраль | 1865 |  | г. Печора, от Гагарина до Социалистической |  |
| 153 | Магистральный радиус | 1804 |  | г. Печора, от кот. до ТК на вводе |  |
| 154 | Наружная теплосеть к ж/д | 1895 |  | г. Печора, пер.Солнечный, 3 |  |
| 155 | Наружная теплосеть к ж/д | 1894 |  | г. Печора, Печорский пр., 91 |  |
| 156 | Наружная теплосеть к ж/д | 1840 |  | г. Печора, Печорский пр., 20 |  |
| 157 | Наружная теплосеть к ж/д | 1891 |  | г. Печора, ул.Русанова, 21 |  |
| 158 | Наружная теплосеть к ж/д | 1893 |  | г. Печора, Печорский пр., 94 |  |
| 159 | Наружная теплосеть | 1863 |  | г. Печора, между Гагарина и Печорским пр. |  |
| 160 | Наружная т/трасса ж/д | 1888 |  | г. Печора, ул.Спортивная, 50 |  |
| 161 | Наружная т/трасса | 1842 |  | г. Печора, от кот. № 3 до д/с ул.Куратова |  |
| 162 | Наружная теплосеть к ж/д | 1886 |  | г.Печора, ул.Социалистическая, 42а |  |
| 163 | Наружные сети ГВС | 34085 |  | г.Печора, к д/с "Елочка" |  |
| 164 | Наружные сети ГВС | 34086 |  | г.Печора, к д/с "Елочка" |  |
| 165 | Наружные сети ГВС | 34087 |  | г.Печора, к д/с "Елочка" |  |
| 166 | Наружные сети ГВС | 34084 |  | г.Печора, к д/с "Золушка" |  |
| 167 | Наружные сети ГВС | 34089 |  | г.Печора, к д/с "Кораблик" |  |
| 168 | Наружные сети ГВС | 34088 |  | г.Печора, к д/с "Малышка" |  |
| 169 | Наружные сети ГВС | 34090 |  | г. Печора, к ДТЮ |  |
| 170 | Наружные сети ГВС | 34080 |  | г. Печора, к интернату № 6 |  |
| 171 | Наружные сети ГВС | 34095 |  | г. Печора, к ф-лу школы № 2 |  |
| 172 | Наружные сети ГВС | 34096 |  | г. Печора, к школе № 2 |  |
| 173 | Наружные сети ГВС | 34094 |  | г. Печора, к школе № 4 |  |
| 174 | Наружные сети ГВС | 34093 |  | г. Печора, к школе № 5 |  |
| 175 | Наружные тепловые | 1839 |  | г. Печора, от кот. № 3 по ул.Русанова |  |
| 176 | Наружные тепловые сети к ж/д | 1838 |  | г. Печора, ул.Спортивная, 65 |  |
| 177 | Наружный трубопровод-3044 | 1625 |  | г. Печора |  |
| 178 | Переход т/трассы | 1827 |  | г. Печора, от ж/д № 3 к ж/д № 2 Гагарина |  |
| 179 | Разводная т/трасса | 1808 |  | г. Печора, от перекр.Мира, Гагарина |  |
| 180 | Разводящая т/трасса | 1835 |  | г. Печора, вдоль Печорского пр. |  |
| 181 | Сети ГВС-197п.м. к ж/д | 1709 |  | г. Печора, ул.Булгаковой, 22 |  |
| 182 | Сети ГВС | 1870 |  | г. Печора, к пристройке школы № 5 |  |
| 183 | Т/трасса и ГВС-11,4п.м. к ж/д | 1698 |  | г. Печора, ул.Булгаковой, 20 |  |
| 184 | Т/трасса и ГВС к ж/д | 1688 |  | г. Печора, Печорский пр., 92 |  |
| 185 | Т/трасса | 1658 |  | г. Печора, Печорский пр., к "Дому быта" |  |
| 186 | Т/трасса к ж/д | 1659 |  | г. Печора, ул.Куратова, 8/44 |  |
| 187 | Т/трасса | 1661 |  | г. Печора, к зданию интерната и д/с "Солнышко" |  |
| 188 | Т/трасса-215,4п.м. к ж/д | 1697 |  | г. Печора, Печорский пр., 110 |  |
| 189 | Т/трасса к ж/д протяж.31км | 1671 |  | г. Печора, Молодежный б-р, 20 |  |
| 190 | Т/трасса к ж/д | 1670 |  | г. Печора, ул.Гагарина, 42,42а,42б |  |
| 191 | Т/трасса к ж/д | 1851 |  | г. Печора, ул.Спортивная, 52 |  |
| 192 | Т/трасса к ж/д | 1850 |  | г. Печора, ул.Гагарина, 53,55 |  |
| 193 | Т/трасса к ж/д | 1853 |  | г. Печора, ул.Социалистическая, 57 |  |
| 194 | Т/трасса-206п.м. к ж/д | 1699 |  | г. Печора, Печорский пр., 88 |  |
| 195 | Т/трасса-202,3п.м. к ж/д | 1703 |  | г. Печора, ул.Социалистическая, 88 |  |
| 196 | Т/трасса к ж/д | 1657 |  | г. Печора, ул.Речная, 5 |  |
| 197 | Т/трасса от ТК до стены ж/д | 1852 |  | г. Печора, ул.Булгаковой, 18 |  |
| 198 | Т/трасса | 1683 |  | г. Печора, от ТК-3 до ТК-4 к д/с "Голубой огонек" |  |
| 199 | Т/трасса протяж.-57 | 1672 |  | г. Печора, от ТЭП-9 до кот.№ 4 |  |
| 200 | Т/трасса | 1656 |  | г. Печора, Печорский пр., 42/8 |  |
| 201 | Т/трасса | 1669 |  | г.Печора, ул.Социалистическая, 72 |  |
| 202 | Т/трасса | 1654 |  | г.Печора, ул.Социалистическая, 74а |  |
| 203 | Т/трасса | 1655 |  | г.Печора, ул.Социалистическая, 76 |  |
| 204 | Т/трасса | 1653 |  | г.Печора, ул.Спортивная, 48 |  |
| 205 | Т/трасса, принятая с котельной № 1 | 1778 |  | г.Печора, принятая с котельной № 1 |  |
| 206 | Т/трасса 1 очереди | 1885 |  | г.Печора, к 157кв ж/д Печорский пр. |  |
| 207 | Т/трасса ж/д | 1844 |  | г.Печора, ул.Речная, 10 |  |
| 208 | Т/трасса и вводы в ж/д | 1820 |  | г.Печора, от ДКР до ул.Свободы |  |
| 209 | Т/трасса и ГВС протяженность-3,7км | 1662 |  | г.Печора |  |
| 210 | Т/трасса и разводящая линия отопления | 1833 |  | г.Печора |  |
| 211 | Т/трасса и сети ГВС-112п.м. к ж/д | 1710 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 4 |  |
| 212 | Т/трасса | 34121 |  | г.Печора, к гимназии № 1 |  |
| 213 | Т/трасса | 34113 |  | г.Печора, к ДТЮ |  |
| 214 | Т/трасса к ж/д | 13290 |  | г.Печора, Печорский пр., 20 |  |
| 215 | Т/трасса | 34120 |  | г.Печора, к филиалу школы № 2 |  |
| 216 | Т/трасса | 34119 |  | г. Печора, к школе № 3 |  |
| 217 | Т/трасса | 34118 |  | г. Печора, к школе № 4 |  |
| 218 | Т/трасса | 34117 |  | г. Печора, к школе № 5 |  |
| 219 | Т/трасса | 34116 |  | г. Печора, к школе № 9 |  |
| 220 | Т/трасса ж/д | 13289 |  | г. Печора, ул.Русанова, 7 к 29кв.жилой секции |  |
| 221 | Т/трасса | 34108 |  | г. Печора, к д/с "Елочка" |  |
| 222 | Т/трасса | 34107 |  | г. Печора, к д/с "Золушка" |  |
| 223 | Т/трасса | 34111 |  | г. Печора, к д/с "Искорка" |  |
| 224 | Т/трасса | 34110 |  | г. Печора, к д/с "Кораблик" |  |
| 225 | Т/трасса | 34109 |  | г. Печора, к д/с "Малышка" |  |
| 226 | Т/трасса | 34103 |  | г. Печора, к д/с "Ручеек" |  |
| 227 | Т/трасса к ж/д | 12863 |  | г. Печора, ул.Русанова, 11/2 |  |
| 228 | Т/трасса к ж/д | 1793 |  | г.Печора, ул.Булгаковой, 15 |  |
| 229 | Т/трасса к ж/д | 1834 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 16 |  |
| 230 | Т/трасса к ж/д | 12864 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 19 |  |
| 231 | Т/трасса к ж/д | 1687 |  | г.Печора, ул.Булгаковой (пождепо), 2 |  |
| 232 | Т/трасса-335п.м. к ж/д | 1719 |  | г.Печора, ул.Булгаковой, 20 |  |
| 233 | Т/трасса к ж/д | 1874 |  | г.Печора, ул.Русанова, 21 |  |
| 234 | Т/трасса-19п.м. к ж/д | 1706 |  | г.Печора, ул.Портовая, 21 |  |
| 235 | Т/трасса-31,5п.м. к ж/д | 1708 |  | г.Печора, ул.Булгаковой, 22 |  |
| 236 | Т/трасса-8,3п.м. к ж/д | 1712 |  | г.Печора, ул.Русанова, 3 |  |
| 237 | Т/трасса-17,3п.м. к ж/д | 1711 |  | г.Печора, ул.Социалистическая, 55 |  |
| 238 | Т/трасса-38п.м. к ж/д | 1715 |  | г.Печора, ул.Русанова, 7 |  |
| 239 | Т/трасса к ж/д | 1686 |  | г.Печора, ул.Социалистическая, 78 |  |
| 240 | Т/трасса к ж/д | 1652 |  | г.Печора, ул.Мира, 8 |  |
| 241 | Т/трасса к ж/д | 1815 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 9 |  |
| 242 | Т/трасса к ж/д | 1794 |  | г.Печора, ул.Социалистическая, 92 |  |
| 243 | Т/трасса к ж/д | 1650 |  | г.Печора, ул.Социалистическая, 20 |  |
| 244 | Т/трасса к ж/д | 1691 |  | г.Печора, ул.Русанова, 43 |  |
| 245 | Т/трасса к ж/д | 1868 |  | г.Печора, Печорский пр., 87 |  |
| 246 | Т/трасса | 1882 |  | г.Печора, ул.2 Октябрьская к зданию Печорского РЭС |  |
| 247 | Т/трасса | 34097 |  | г.Печора, к интернату № 6 |  |
| 248 | Т/трасса | 1694 |  | г.Печора, к пристройке школы № 3 |  |
| 249 | Т/трасса | 1817 |  | г.Печора, к спорткомплексу "Юбилейный" |  |
| 250 | Т/трасса | 13736 |  | г.Печора, к станции обезжелезивания город |  |
| 251 | Т/трасса | 34112 |  | г.Печора, к филиалу ДТЮ |  |
| 252 | Т/трасса | 1869 |  | г.Печора, к школе № 1 |  |
| 253 | Т/трасса | 34101 |  | г.Печора, к школе № 2 |  |
| 254 | Т/трасса | 1866 |  | г.Печора, к ЭБГХ от кот.№ 8 (р-н Дома быта) |  |
| 255 | Т/трасса | 1818 |  | г.Печора, от котельной до ДКР |  |
| 256 | Т/трасса | 1855 |  | г.Печора, от ТК до ж/д ул.Булгаковой, 5 |  |
| 257 | Т/трасса | 1814 |  | г.Печора, от ТК у кот.№ 2 до конторы ПУРП |  |
| 258 | Т/трасса | 1867 |  | г.Печора, от ТК 5 до ж/д Печорский пр., 90 |  |
| 259 | Т/трасса | 1777 |  | г.Печора, от ул.Речной до рес-на "Печора" |  |
| 260 | Т/трасса | 1718 |  | г.Печора, от шк.№ 3 до ж/д ул.Ленинградская, 22 |  |
| 261 | Т/трасса-384,11п.м. | 1707 |  | г.Печора, по Молодежному б-ру 68 |  |
| 262 | Т/трасса | 1776 |  | г.Печора, по Печорскому пр., 27/13 |  |
| 263 | Т/трасса | 1790 |  | г.Печора, по ул.Гагарина, 11а |  |
| 264 | Т/трасса | 1684 |  | г.Печора, по ул.Гагарина, 57 до пульта управл. |  |
| 265 | Т/трасса | 1775 |  | г.Печора, по ул.Речной, 12 |  |
| 266 | Т/трасса | 1713 |  | г.Печора, по ул. Социалистич. от ТК-2 до 117кв. ж/д |  |
| 267 | Т/трасса с задвижками и тепловыми узлами | 1795 |  | г.Печора |  |
| 268 | Т/трасса | 1831 |  | г.Печора, школы интерната и к конторе Теплосеть |  |
| 269 | Т/трассы и ГВС к ж/д | 1860 |  | г.Печора, Печорский пр., 90 |  |
| 270 | Тепловой ввод в ж/д | 1809 |  | г.Печора, ул.Булгаковой, 19 |  |
| 271 | Тепловой ввод в ж/д | 1807 |  | г.Печора, ул.Гагарина, 49 |  |
| 272 | Тепловой ввод в ж/д | 1806 |  | г.Печора, ул.Социалистическая, 64 |  |
| 273 | Тепловой ввод в ж/д | 1811 |  | г.Печора, ул.Социалистическая, 66 |  |
| 274 | Тепловой ввод в ж/д | 1805 |  | г.Печора, Печорский пр., 80 |  |
| 275 | Тепловой ввод в ж/д | 1810 |  | г.Печора, Печорский пр., 82 и 63 |  |
| 276 | Дворовая тепловая сеть (6,2м.п.) | 080.2.2391 |  | г. Печора, Печорский пр., д. 114 | 2006 |
| 277 | Теплотрасса, протяж. 56,6м.п. | 080.2.2394 |  | г. Печора, ул. Спортивная, 2 | 2006 |
| 278 | Теплотрасса ТК № 6 по ул. Ленинградской до ТК № 8 по ул. Гагарина, 11а, протяж. 187,5м.п. | 080.2.2395 |  | г. Печора, по ул. Ленинградской до ул. Гагарина, 11а | 2006 |
| 279 | Толщинометр "Взлет-УТ" | 6053 |  | г. Печора, Наладка | 2002 |
| 280 | Установка для прмывки | 3208 |  | г. Печора, химслужба | 2002 |
| 281 | Шкаф вытяжной | 3253 |  | г. Печора, химслужба | 2003 |
| 282 | Весы лабораторн.ЕК-2006 | 6057 |  | г. Печора, химслужба | 2003 |
| 283 | Дымосос ДН-13,5 | 3219 |  | г. Печора, Склад | 2002 |
| 284 | Насос К 80-50-200 | 3261 |  | г. Печора, Котельная № 01 | 2003 |
| 285 | Счетчик газовый СГ-16 |  |  | г.Печора котельная № 01 | 2005 |
| 286 | Подогреватель пароводяной | 0001101 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 287 | Подогреватель пароводяной | 0001102 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 288 | Колонка деаэраторная ДСА-75 | 0000123 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 289 | Бак для серной кислоты-4531 | 0001120 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 290 | Бак мерник раствора серной кислоты | 0001122 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 291 | Декарбонизатор-1800мм | 0001127 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 292 | Вентилятор душ.ВД-10 э/двиг | 0001130 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 293 | Вентилятор душ.ВД-10 э/двиг | 0001129 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 294 | Вентилятор душ.ВД-10 э/двиг | 0001131 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 295 | Дымосос Д-13.5 с эл/двиг | 0001132 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 296 | Дымосос Д-13.5 с эл/двиг | 0001133 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 297 | Дымосос Д-13.5 с эл/двиг | 0001134 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 298 | Фильтр-1000-4489 | 0001138 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 299 | Котел паровой ДКВР-20-13 | 0000114 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 300 | Фильтр-1000мм-4488 | 0001139 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 301 | Фильтр-1000-4487 | 0001140 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 302 | Фильтр-2000мм-4483 | 0001141 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 303 | Фильтр-2000мм-4485 | 0001142 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 304 | Фильтр-2000мм-4484 | 0001144 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 305 | Фильтр-2000мм-4484 | 0001143 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 306 | Фильтр-1000мм-4443 | 0001145 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 307 | Котел паровой ДКВР-20-13 | 0000115 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 308 | Деаэраторный бак-32 к.м. | 0000116 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 309 | Шкаф станционного управления в защ.исп. | 0001159 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 310 | Шкаф станционного управления в защ.исп. | 0001160 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 311 | Шкаф станционного управления в защ.исп. | 0001161 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 312 | Шкаф секционный-5758 | 0001162 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 313 | Шкаф ввода низ.папр.-5770 | 0001163 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 314 | Шкаф ввода низ.папр.-5770 | 0001164 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 315 | Шкаф силовой распред.-5756 | 0001165 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 316 | Шкаф силовой распред. | 0001166 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 317 | Экономайзер водяной ЭП 1-808 | 0001167 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 318 | Экономайзер водяной ЭП 1-808 | 0001168 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 319 | Деаэраторный бак-32 к.м. | 0000117 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 320 | Экономайзер водяной ЭП 1-808 | 0001169 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 321 | Деаэраторный бак-50 к.м. | 0000118 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 322 | Колонка деаэраторная с охлаждением | 0000121 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 323 | Колонка деаэраторная с охлаждением | 0000122 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 324 | Щит деаэром.питательный | 0000136 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 325 | Котел паровой ДКВР-20-13 | 0000124 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 326 | Электродвигатель 250квт. | 0000126 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 327 | Электродвигатель 4АМИ 313 | 0000129 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 328 | Щит водоподготовки Щ-ВГ | 0000137 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 329 | Щит общекотельный тр.Щ-02 | 0000138 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 330 | Щит котла ЩК-2 | 0000139 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 331 | Щит котла ЩК-2 | 0000140 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 332 | Щит котла ЩК-2 | 0000141 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 333 | Компл.конденсаторн.установка | 0000142 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 334 | Компл.конденсаторн.установка | 0000144 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 335 | Насос сырой воды с эл/дв | 0000147 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 336 | Насос ГВС-4460 | 0000150 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 337 | Насос паровой питательный | 0000153 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 338 | Насос сетевой-4444 | 0000155 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 339 | Насос сетевой-4445 | 0000156 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 340 | Насос декарбанизир.воды | 0000160 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 341 | Задвижка ст.250х25.3 | 0000166 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 342 | Задвижка ст.250х25.30 | 0000167 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 343 | Задвижка ст.250х25.30 | 0000168 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 344 | Задвижка ст.250х25.30 | 0000169 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 345 | Задвижка ст.300х16,31 | 0000172 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 346 | Задвижка ст.300х16,31 | 0000173 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 347 | Задвижка ст.300х16,31 | 0000175 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 348 | Задвижка ст.250х25.30 | 0000182 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 349 | Задвижка ст.250х25.30 | 0000183 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 350 | Задвижка ст.250х25.30 | 0000184 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 351 | Задвижка ст.250х25.30 | 0000185 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 352 | Задвижка ст.250х25.30 | 0000186 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 353 | Задвижка ст.300х25.30 | 0000187 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 354 | Задвижка ст.300х25.30 | 0000188 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 355 | Задвижка ст.300х25.30 | 0000189 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 356 | Задвижка ст.400х25.30 | 0000190 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 357 | Задвижка ст.400х25.30 | 0000191 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 358 | Емкость рулонная | 3267 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 2003 |
| 359 | Насос К 150-125-250 | 3207 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 2002 |
| 360 | Насос Д 320-50 | 3023 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 2001 |
| 361 | Нагрев.пароводяной ПП1-53-7 | 3283 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 2004 |
| 362 | Нагрев.пароводяной ПП1-53-7 | 3284 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 2004 |
| 363 | Охладитель выпара | 3285 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 2004 |
| 364 | Охладитель выпара | 3286 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 2004 |
| 365 | Компрессор | 3210 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 2002 |
| 366 | насос д 630/90 | 3053 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1999 |
| 367 | Прибор КСД-2 | 6002 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1991 |
| 368 | Прибор КСД-2 | 6003 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1991 |
| 369 | Прибор КСД-2 | 6018 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1991 |
| 370 | Насос К-290-30 | 3088 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1996 |
| 371 | Выпрямитель свар вдм 6303 | 080.2.0786 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 2004 |
| 372 | Счетчик газовый ЭКВ-Т | 080.2.0791 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 2005 |
| 373 | Двигатель 25/1500 4АМ | 080.2.0792 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 2005 |
| 374 | Подогреватель водяной | 080.2.0793 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 2005 |
| 375 | Подогреватель водяной | 080.2.0805 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 2005 |
| 376 | Теплосчетчик "Взлет-ТСР" | 6062 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 2000 |
| 377 | Задвижка ст.200х25 с эл/прив. | 0000176 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 378 | Задвижка ст.300х25 с эл/прив. | 0000178 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 379 | Задвижка ст.200х25 с эл/прив. | 0000180 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1995 |
| 380 | Котел ТВГ-8м | 0001232 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 1993 |
| 381 | Насос консольный К 160/30 с эл/дв.АИР 180 с 4 | 0001242 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1993 |
| 382 | Декарбонизатор-4618 | 0001245 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1976 |
| 383 | Фильтр ФИП-1-4640 | 0001247 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1976 |
| 384 | Фильтр ФИП-1-4640 | 0001248 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1976 |
| 385 | Фильтр ФИП-1-4640 | 0001249 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1976 |
| 386 | Фильтр ФИП-1-4640 | 0001250 |  | г. Печора, Печорский пр., 56а, котельная № 3 | 1976 |
| 387 | Дымосос Д-12-4633 | 0001254 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 1976 |
| 388 | Дымосос Д-12-4633 | 0001255 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 1976 |
| 389 | Дымосос Д-12-4633 | 0001256 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 1976 |
| 390 | Водогрейный котел ТВГ-8 | 0001257 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 1976 |
| 391 | Водогрейный котел ТВГ-8 | 0001258 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 1976 |
| 392 | Водогрейный котел ТВГ-8 | 0001259 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 1976 |
| 393 | Сварочный аппарат СВТ-2/300 | 0001896 |  | г. Печора, Теплотрасса | 1990 |
| 394 | Клапан ПКН-200 2шт. | 0113147 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2002 |
| 395 | Водоподогреватель секц.14-273-4000-5990 | 0001488 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 1994 |
| 396 | Насос Д 200-90 | 3089 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2005 |
| 397 | Деаэратор вакуумный ДВ-100 | 3212 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2002 |
| 398 | Деаэратор вакуумный ДВ-100 | 3213 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2002 |
| 399 | Охладитель выпара | 3216 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2002 |
| 400 | Охладитель выпара | 3217 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2002 |
| 401 | Насос К-80-50-200 | 3268 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2003 |
| 402 | Насос К-80-50-200 | 3269 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2003 |
| 403 | Насос К 160-30 | 3017 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2001 |
| 404 | Насос ВВН-1-3 | 3242 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2002 |
| 405 | Емкость рулонная РВС-400м3 | 3287 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2003 |
| 406 | Бак аккумулятор. РВС-400м3 | 3288 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2004 |
| 407 | Декарбонизатор | 3079 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 1993 |
| 408 | Металоконстр.РВС-400м-4,718тн | 3289 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2004 |
| 409 | Насос Д 260-90 | 3025 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2001 |
| 410 | Газовый счетчик | 3290 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2004 |
| 411 | Двигатель АИР 355 | 3291 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2003 |
| 412 | Насос К 45/55 | 3278 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2004 |
| 413 | Фильтр | 3282 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2004 |
| 414 | Дренажное уст-во нижнее | 080.2.0806 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2005 |
| 415 | Дренажное уст-во нижнее | 080.2.0807 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2005 |
| 416 | Дренажное уст-во нижнее | 080.2.0794 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2005 |
| 417 | Теплосчетчик "Взлет-ТСР" | 6032 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 2000 |
| 418 | Прибор КСД | 6030 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 1991 |
| 419 | Прибор КСД | 6031 |  | г. Печора, Печорский пр., 98а, котельная № 4 | 1991 |
| 420 | Механический фильтр 4398 | 0001352 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1981 |
| 421 | Механический фильтр д-2000 | 0001353 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1982 |
| 422 | Сварочный аппарат СВТ-2/300 | 0001354 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1980 |
| 423 | Механический фильтр д-2000мм | 0001355 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1982 |
| 424 | Фильтр катионитовый | 0001356 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1967 |
| 425 | Фильтр катионитовый | 0001357 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1967 |
| 426 | Фильтр катионитовый | 0001358 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1967 |
| 427 | Дымосос с эл/двиг.-4176 | 0001370 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1969 |
| 428 | Дымосос с эл/двиг.-4175 | 0001371 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1969 |
| 429 | Дымосос с эл/двиг.-4174 | 0001372 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1969 |
| 430 | Вентилятор с эл.двиг.-4050 | 001373 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1969 |
| 431 | Вентилятор с эл.двиг.-4171 | 001374 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1969 |
| 432 | Вентилятор с эл.двиг.-4079 | 001375 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1969 |
| 433 | Статконденсатная установка-5233 | 0001383 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1975 |
| 434 | Конденсаторная установка УКТ-0,39-5444 | 0001384 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1981 |
| 435 | Газоходы к котлам ДКВР 4/13-5654 | 0001393 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1967 |
| 436 | Котел водогрейный-5244 | 0001394 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1946 |
| 437 | Котел паровой ДКВР-4/13-5247 | 0001395 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1967 |
| 438 | Котел паровой ДКВР-4/13-5245 | 0001396 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1967 |
| 439 | Котел паровой ДКВР-4/13-5246 | 0001397 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1967 |
| 440 | Эл.автомат-6072 | 0001402 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1975 |
| 441 | Прибор АМКО-6062 | 0001404 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1962 |
| 442 | Прибор АМКО-1-6063 | 0001405 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1963 |
| 443 | Электрогидравлическая автоматика Кристалл | 0001407 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1967 |
| 444 | Щит Кристалл-6091 | 0001408 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1974 |
| 445 | Щит Кристалл-6090 | 0001409 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1975 |
| 446 | Электрогидравлическая автоматика Кристалл | 0001410 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1967 |
| 447 | Экономайзер ДК ВР-4 5261 | 0001411 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1967 |
| 448 | Экономайзер ДК ВР-4 5259 | 0001412 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1967 |
| 449 | Экономайзер ДК ВР-4 5260 | 0001413 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1970 |
| 450 | Щит блочный-5266 | 0001415 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1970 |
| 451 | Распределительный щит силовой-5213 | 0001416 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1981 |
| 452 | Щит автоматический силовой-5274 | 0001417 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1981 |
| 453 | Подогреватель воды | 3105 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1995 |
| 454 | Подогреватель воды | 3106 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1995 |
| 455 | Насос К 100-80-160А | 3020 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 2001 |
| 456 | Насос К 100-65-200 | 3256 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 2003 |
| 457 | Насос ГВС К-100/65-200с | 3052 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 1998 |
| 458 | Насос ЦНСГ 60-198 с.№ 149 | 3233 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 2002 |
| 459 | Насос К 630/90 | 3296 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 2004 |
| 460 | Газовый счетчик | 3297 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 2004 |
| 461 | Фильтр | 3281 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 2004 |
| 462 | Насос Д 630/90 | 080.2.0783 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 2005 |
| 463 | Выпрямитель | 080.2.0786 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 2004 |
| 464 | Теплосчетчик "Взлет-ТСР" | 6033 |  | г. Печора, Печорский пр., 84а, котельная № 8 | 2000 |
| 465 | Блок-комната БГАВ 2х3,6 | 3266 |  | г. Печора, ТП 51 | 2003 |
| 466 | Автоматика АМКО-к-5-6116 | 0001509 |  | г. Печора, Котельная № 13 | 1985 |
| 467 | Паровод.подогреватель | 3221 |  | г. Печора, Печорский пр., ГПТУ-4, котельная № 18 | 2002 |
| 468 | Паровод.подогреватель | 3222 |  | г. Печора, Печорский пр., ГПТУ-4, котельная № 18 | 2002 |
| 469 | Резервуар V-65 | 080.1.0094 |  | г. Печора, ул.Больничная (база СМУ-5) | 1999 |
| 470 | Резервуар V-65 | 080.1.0095 |  | г. Печора, ул.Больничная (база СМУ-5) | 1999 |
| 471 | Водоподогреватель-ная установка воды (ГВС) | 080.2.3012 |  | РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 84а, котельная № 8 | 1985 |
| 472 | Установка химводподготовки (ХВО) | 080.2.3011 |  | РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 84а, котельная № 8 | 1967 |
| 473 | Котел ДКВр 6,5/13 | 080.2.3009 |  | РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 84а, котельная № 8 | 1980 |
| 474 | Котел ДКВр 6,5/13 | 080.2.3010 |  | РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 84а, котельная № 8 | 1980 |
| 475 | Экономайзер ЭП 2-236 | 080.2.3007 |  | РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 84а, котельная № 8 | 1980 |
| 476 | Экономайзер ЭП 2-236 | 080.2.3008 |  | РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 84а, котельная № 8 | 1980 |
| 477 | Дымосос | 080.2.3005 |  | РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 84а, котельная № 8 | 1980 |
| 478 | Дымосос | 080.2.3006 |  | РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 84а, котельная № 8 | 1980 |
| 479 | Вентилятор | 080.2.3003 |  | РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 84а, котельная № 8 | 1980 |
| 480 | Вентилятор | 080.2.3004 |  | РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 84а, котельная № 8 | 1980 |
| 481 | Т/трасса от городского колодца | 7627 |  | РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 102, 104, 106 (протяженность 477,6 м.) | 1994 |
| 482 | Тепловая сеть к жилому дому 192,0 п.м. | 7717 |  | РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 94 | 1992 |
| 483 | Тепловая сеть к жилому дому 59,0 п.м. | 7732 |  | РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 91 | 1992 |
| 484 | Тепловая сеть к жилому дому 22,0 п.м. | 7733 |  | РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 93 | 1993 |
| 485 | Тепловая сеть к жилому дому 8,0 п.м. | 7734 |  | РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 87 | 1992 |
| 486 | Котельная № 3 (Парковая) | 0000011 | 1388,9 | г. Печора, ул. Русанова, д. 28А | 1995 |
| 487 | Склад серной кислоты | 0000013 | 86,5 | г. Печора, ул. Русанова, д. 28В | 1995 |
| 488 | Пристройка к котельной № 3 | 0000014 | 222,8 | г. Печора, г. Печора, ул. Русанова, д. 28Б | 1995 |
| 489 | Котельная № 4 | 0001231 | 788,1 | г. Печора, Печорский проспект, д. 98Ж | 1976 |
| 490 | Здание котельной № 8 | 080.1.2338/1 | 441,5 | г. Печора, Печорский проспект, д. 82А | 1967 |
| 491 | Пристройка (здание ЦТП) к котельной № 8 | 080.1.2338/2 | 618,8 | г. Печора, Печорский проспект, д. 82Б | 1973 |
| 492 | Пристройка к котельной № 8 | 080.1.2338/3 | 227,5 | г. Печора, Печорский проспект, д. 82В | 1979 |
| 493 | Тепловой пункт ТП-1 | 0073723 | 49,0 | г. Печора, Печорский проспект, д. 90Щ | 1999 |
| 494 | Здание ЦТП №3 | 0001636 | 184,9 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 54а | 1962 |
| 495 | Помещения производственного здания Лит. А3 | 080.1.0146 | 33,4 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 8А | 1984 |
| 496 | Труба дымовая кирпичная d800 Н=32 | 080.1.0003 |  | г. Печора, к котельной № 3 | 1995 |
| 497 | Труба дымовая d630 Н=16 | 080.1.0007 |  | г. Печора, к котельной № 5 | 1980 |
| 498 | Труба дымовая металлическая | 080.1.0008 |  | г. Печора, к котельной № 7 | 1977 |
| 499 | Труба дымовая кирпичная | 080.1.0009 |  | г. Печора, к котельной № 7 | 1959 |
| 500 | Труба дымовая | 2023 |  | г. Печора, к котельной № 8 | 1972 |
| 501 | Заграждение котельной | 2028 |  | г. Печора, к котельной № 8 | 1964 |
| 502 | Труба дымовая кирпичная | 080.1.0014 |  | г. Печора, к котельной № 8 | 1967 |
| 503 | Труба дымовая кирпичная | 080.1.0015 |  | г. Печора, к котельной № 9 | 1955 |
| 504 | Ограда металлическая | 080.1.0096 |  | г. Печора, Печорский пр-т, (ПХМК) | 1984 |
| 505 | Котел водогрейный КВр-0,93 (2 шт.) | 085.3.0079 085.3.0080 |  |  | 2014 |
| 506 | Дымосос ДН-6,3 с эл. двигателем | 085.3.0081 |  |  | 2014 |
| 507 | Дымосос ДН-9 с эл. Двигателем (4 шт.) | 085.3.0082-1 085.3.0082-2 085.3.0082-3 085.3.0082-4 |  |  | 2014 |
| 508 | Котел водогрейный "Энергия-3М" (4 шт.) | 085.3.0083 085.3.0084-1 085.3.0084-2 085.3.0084-3 |  |  | 2014 |
| 509 | Резервуар стальной для хранения горячей воды РГС 50 м3 (3 шт.) | 085.3.0084-1 085.3.0084-2 085.3.0084-3 |  | г. Печора | 2014 |
| 510 | Агрегат ЭЦВ 5-6, 5-80 (4 шт.) | 085.3.0088-1 085.3.0088-2 085.3.0088-3 085.3.0088-4 |  |  | 2014 |
| 511 | Агрегат ЭЦВ 6-10-110 (4 шт.) | 085.3.0089-1 085.3.0089-2 085.3.0089-3 085.3.0089-4 |  |  | 2014 |
| 512 | Агрегат ЭЦВ 6-10-80 (4 шт.) | 085.3.0090-1 085.3.0090-2 085.3.0090-3 085.3.0090-4 |  |  | 2014 |
| 513 | Агрегат ЭЦВ 6-10-140 (2 шт.) | 085.3.0091-1 085.3.0091-2 |  |  | 2014 |
| 514 | Агрегат ЭЦВ 6-16-110 (2 шт.) | 085.3.0092-1 085.3.0092-2 |  |  | 2014 |
| 515 | Агрегат ЭЦВ 8-25-125 (2 шт.) | 085.3.0093-1 085.3.0093-2 |  |  | 2014 |
| 516 | Агрегат 1Д315-71а7АМН225М2 90кВт (1 шт.) | 085.3.0086 |  |  | 2014 |
| 517 | Агрегат 1Д315-717АМН250МА2 110кВт (2 шт.) | 085.3.0085-1 085.3.0085-2 |  |  | 2014 |
| 518 | Агрегат Д320-50 АИР250S4 75кВт (3 шт.) | 085.3.0087-1 085.3.0087-2 085.3.0087-3 |  |  | 2014 |
| 519 | Водяной подогреватель ВВП-16-325 в комплекте с калачом и переходами | 085.3.0098 |  |  | 2014 |
| 520 | Сети отопления к жилому дому № 10 по ул. Чехова | 080.7.0006 |  | г. Печора, ул. Чехова, д. 10 | 2001 |
| 521 | Сети отопления к жилому дому № 36 по Печорскому проспекту | 080.7.0003 |  | г. Печора, Печорский проспект, д. 36 | 2013 |
| 522 | Сети отопления к жилому дому № 2 по ул. Спортивной, сети ГВС к жилому дому по ул. Спортивной | 080.7.0005 |  | г. Печора, ул. Спортивная, д. 2 | 1996 |
| 523 | Сети отопления к материальному складу ЦРБ | 080.7.0007 |  | г. Печора, Печорский проспект, д. 18а |  |
| 524 | Сети теплоснабжения и ГВС жилых объектов от котельной № 11 | 080.7.0001 |  | г. Печора | 1979 |
| 525 | Тепловая сеть к жилым домам 1, 2 ДРСУ | 080.7.0004 |  | г. Печора | 1970 |
| 526 | Сеть горячего водоснабжения от ТК-141 до административного здания по кл. Социалистической, д. 47а протяженностью 166 п.м. | 080.2.9077 |  | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 47а | 1971 |
| 527 | Тепловая сеть от ТК 51/кот.1 до дома 13а по Печорскому проспекту в г. Печоре протяженностью 63 п.м. | 080.2.9078 |  | г. Печора, Печорский проспект, д. 13а | 1971 |
| 528 | Тепловая сеть от ТК 17/кот.4 до дома 85а по Печорскому проспекту в г. Печоре протяженностью 66,7 п.м. | 080.2.9079 |  | г. Печора, Печорский проспект, д. 85а | 1990 |
| 529 | Дворовая теплотрасса от ТК к дому № 112 по Печорскому проспекту в г. Печоре протяженностью 6 п.м. | 080.2.9080 |  | г. Печора, Печорский проспект, д. 112 | 1993 |
| 530 | Котел водогрейный "Энергия-3М" (3 шт) | 085.3.0084-1 085.3.0084-2 085.3.0084-3 |  | г. Печора, котельная № 11 | 2014 |
| 531 | Котел Энергия - 3 (2 шт) | 085.3.1078, 085.3.1078-1 |  | г. Печора, котельная № 7; котельная № 9 | 2014 |
| 532 | насос SCP 200/560YF-250/4-N4-C1/E1 (Wilo)c дв. W20 335 M/L4P 250/1500 | 085.3.1080 |  | г. Печора, котельная № 7 | 2014 |
| 533 | Емкость рулонная РГС V-25м3 3 шт | 085.3.1081 |  | г. Печора | 2014 |
| 534 | Резервуар стальной для хранения горячей воды РВС 400 м3 | 085.3.0095 |  | г. Печора | 2014 |
| _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение 17 к постановлению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты холодного водоснабжения и водоотведения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории пгт. Путеец |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Павильон скв.15 ГЛ1 /блок-комната/ | 00001395 | 9,6 | пгт. Путеец | 2001 |
| 2 | Павильон скв.15а ГЛ1 /блок-комната/ | 00001396 | 9,6 | пгт. Путеец | 2001 |
| 3 | Компрессор-воздуходувка ЭФ 102 |  |  | пгт. Путеец | 07.11.2009 |
| 4 | Преобразователь частоты управления погружными насосами СУПН-1-7,5-110111М-УЕ | 080.2.9914 |  | пгт. Путеец, водозабор | 2011 |
| 5 | Воздуходувка ЭФ-105 СБО | 080.2.10028-3 |  | пгт. Путеец | 2012 |
| 6 | Канализационные сети | 00001873 |  | пгт. Путеец, с коллектором 22-26, кол.27 | 1985 |
| 7 | Канализационные сети | 00001872 |  | пгт. Путеец, с 3 кол по 32, с 26 до КНС | 1981 |
| 8 | Канализационные сети | 00001871 |  | пгт. Путеец, с 18 по 26 коллектор | 1983 |
| 9 | Канализация | 00001874 |  | пгт. Путеец | 1995 |
| 10 | Водопровод | 00001870 |  | пгт. Путеец, ул. Путейская, 3 | 1992 |
| 11 | Система водоснабжения ФБО | 00001877 |  | пгт. Путеец | 1988 |
| 12 | Система водоснабжения | 00001876 |  | пгт. Путеец, между скважинами | 1992 |
| 13 | Система водоснабжения | 00001875 |  | пгт. Путеец, д 1 СБО | 1974 |
| 14 | Водопровод | 00001867 |  | пгт. Путеец, ул. Парковая | 1995 |
| 15 | Водопровод | 00001868 |  | пгт. Путеец, ул. Центральная | 1990 |
| 16 | Водопровод | 00001869 |  | пгт. Путеец, ул. Путейская | 1986 |
| 17 | Гидрогеологическая скважина №15, пробуренной на водозаборе пос. Путеец Печорского района | 00002577 | 8,3 | пгт. Путеец | 2001 |
| 18 | Гидрогеологическая скважина №15 А, пробуренной на водозаборе пос. Путеец Печорского района | 00002579 | 8,3 | пгт. Путеец | 2000 |
| 19 | Канализационная насосная станция | 00001478 | 117,9 | пгт. Путеец, ул. Путейская, д. 5 | 1981 |
| 20 | Станция биологической очистки сточных вод | 00001480 | 93,5 | пгт. Путеец, ул. Путейская, д. 12 | 1981 |
| 21 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 1832-э | 00001479 |  | пгт. Путеец | 1992 |
| 22 | Агрегат ЭЦВ 6-10-140 | 085.2.0014 |  | пгт.Путеец, скважина №15 | 2013 |
| 23 | Агрегат ЭЦВ 6-10-80 | 085.2.0013 |  | пгт.Путеец, скважина №1832-Э | 2013 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 18 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты холодного водоснабжения и водоотведения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Луговой |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Выпуск канализационной сети | 00002537 |  | пст. Луговой котельная | 2001 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 19 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты холодного водоснабжения и водоотведения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Косью |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Здание водоразборной будки | 00001364 | 4,4 | пст. Косью, ул. Советская, 5А | 1965 |
| 2 | Здание насосной станции № 1 | 00001382 | 14,4 | пст. Косью | 1989 |
| 3 | Станция обезжелезивания | 00001384 | 95,9 | пст. Косью,ул. Лесная, д. 6А | 1989 |
| 4 | Здание канализационно-насосной станции | 00001374 | 38,2 | пст. Косью, ул. Лесная, 1А | 1990 |
| 5 | Водонапорная башня | 00001470 | 7,0 | пст. Косью, ул. Лесная, д.6В | 1989 |
| 6 | Станция биологической очистки | 00001383 | 144,5 | пст. Косью, ул. Лесная, д. 6Г | 1989 |
| 7 | Воздуходувка 12ВФ-1,7 | 00002118 |  | пст. Косью | 2002 |
| 8 | Воздуходувка 22ВФ | 00002119 |  | пст. Косью | 2001 |
| 9 | Воздуходувка 22ВФ 6,3/1,5 | 00002120 |  | пст. Косью | 2002 |
| 10 | Воздухосборник по станции обезжелез | 00002122 |  | пст. Косью, станция обезжелезивания | 1990 |
| 11 | Воздухосборник по станции обезжелез | 00002121 |  | пст. Косью, станция обезжелезивания | 1990 |
| 12 | Фильтр механический | 00002131 |  | пст. Косью, СБО | 1990 |
| 13 | Фильтр механический | 00002130 |  | пст. Косью, СБО | 1990 |
| 14 | Фильтры механические по станции обезжелез | 00002132 |  | пст. Косью, станция обезжелезивания | 1990 |
| 15 | Водопровод | 00001641 |  | пст. Косью, ул Лесная, 1 к ж/д | 1990 |
| 16 | Водопровод | 00001642 |  | пст. Косью, ул Лесная, 6 к ж/д | 1998 |
| 17 | Водопроводные сети | 00001640 |  | пст. Косью | 1989 |
| 18 | Сеть канализационная | 00001643 |  | пст. Косью, ул. Лесная, 1 | 1990 |
| 19 | Сеть канализационная | 00001653 |  | пст. Косью, ул. Лесная, 6 | 1998 |
| 20 | Сеть канализационная | 00001644 |  | пст. Косью | 1989 |
| 21 | Скважина № 1 | 00001472 | 7,4 | пст. Косью, ул. Лесная, д. 6Б | 1988 |
| 22 | Скважина № 2 | 00001473 | 8,0 | пст. Косью, ул. Лесная, д. 6Д | 1989 |
| 23 | Агрегат ЭЦВ 6-10-80 (2 шт) | 085.3.0090-2 085.3.0090-3 |  | пст.Косью скв.№№1, 2 | 2014 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 20 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты холодного водоснабжения и водоотведения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Сыня |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Деревянный павильон над скважиной № 3 | 00001361 | 6,2 | п. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 15г | 1996 |
| 2 | Здание КНС, Лит.А | 00001500 | 23,4 | п. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 17А | 1978 |
| 3 | Станция обезжелезивания | 0001373 | 133,2 | пст. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1983 |
| 4 | Здание водонапорной башни | 00001497 | 53,3 | пст. Сыня, ул. Железнодорожная, д.15А | 2002 |
| 5 | Здание КНС с оборудованием, Лит.Б | 00001499 | 41,0 | п. Сыня, ул. Железнодорожная, д.21 | 1981 |
| 6 | Компрессор К 11 с эл.двиг. 2,2 | 00002239 |  | пст. Сыня | 2004 |
| 7 | Насос глубинный ЭЦВ 6-10-140 | 00002450 |  | пст. Сыня, склад | 2004 |
| 8 | Насос ГНОМ | 00002249 |  | пст. Сыня | 2002 |
| 9 | Насос СМ 100-65-250 | 00002254 |  | пст. Сыня, КНС-2 | 2003 |
| 10 | Компрессор газодувка 23 ВФ 4,7/1,3 | 00002238 |  | пст. Сыня | 2004 |
| 11 | Насос ЭЦВ 8-25-125 | 00002256 |  | пст. Сыня |  |
| 12 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 080.2.9927 |  | п. Сыня | 2011 |
| 13 | Насос СМ-100-65-250а/4*1500 505кВт | 080.2.9926 |  | п. Сыня, КНС | 2011 |
| 14 | Водопровод наруж.сети | 00001765 |  | пст. Сыня, к ж/д | 2000 |
| 15 | Сеть канализационная | 00001779 |  | пст. Сыня, ул. Железнодорожная, 9 | 2002 |
| 16 | Сеть канализационная | 00001780 |  | пст. Сыня, ул. Железнодорожная, 9 | 2002 |
| 17 | Сеть канализационная | 00001778 |  | пст. Сыня, ул. Железнодорожная, 13 | 2002 |
| 18 | Водопровод | 00001769 |  | пст. Сыня, от скв.1,2,3 до ст.обезж. | 2002 |
| 19 | Водопровод | 00001770 |  | пст. Сыня, от скв.1,2,3 до ст.обезж. | 2002 |
| 20 | Водопровод | 00001771 |  | пст. Сыня, от ст.обезж. до башни | 2002 |
| 21 | Водопровод | 00001772 |  | пст. Сыня, от ст.обезж. до котельн | 2002 |
| 22 | Водопровод | 00001768 |  | пст. Сыня, от ВК-5 до ВК-6 | 2002 |
| 23 | Водопровод | 00001766 |  | пст. Сыня, от башни к ул. Железнодор., 13 | 2002 |
| 24 | Водопровод | 00001767 |  | пст. Сыня, от башни к ул.Железнодор., 13 | 2002 |
| 25 | Водопровод | 00001919 |  | пст. Сыня, от ул.Железнодор., 13 до ул. Железнодор., 9 | 2002 |
| 26 | Сеть канализационная | 00001776 |  | пст. Сыня, от КК-7 до КК-9 | 2002 |
| 27 | Сеть канализационная | 00001775 |  | пст. Сыня, от КК-15 до КНС | 2002 |
| 28 | Сеть канализационная | 00001777 |  | пст. Сыня, от КНС до СБО | 2002 |
| 29 | Сеть канализационная | 00001774 |  | пст. Сыня, к ул. Восточной, 23 | 1988 |
| 30 | Водопровод 3 | 00001762 |  | пст. Сыня, к ул. Восточной, 23 | 1988 |
| 31 | Канализац.сети | 00001910 |  | п. Сыня, к ж/д | 2000 |
| 32 | Водопровод | 00001764 |  | п. Сыня, от ул. Железнодор., 9 к школе | 2002 |
| 33 | Деревянный павильон над скв.№ 2 | 00001358 | 10,3 | п. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 15В | 1981 |
| 34 | Артезианская скважина № 3 | 00001495 | 6,2 | пст. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 15Г | 1983 |
| 35 | Артезианская скважина № 2 | 00001494 |  | пст. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 15В | 1981 |
| 36 | Артезианская скважина № 1 | 00001493 |  | пст. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 15Б | 1981 |
| 37 | Станция биологической очистки | 080.1.2301 | 1086,6 | п. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1981 |
| 38 | Агрегат ЭЦВ 6-10-80 (1 шт) | 085.3.0090-1 |  | пст.Сыня,скв.№3 | 2014 |
| 39 | Агрегат ЭЦВ 8-25-125 | 085.2.0016 |  | пст.Сыня, скважина №1 | 2013 |
| 40 | Агрегат ЭЦВ 8-25-125 (2 шт) | 085.3.0093-1 085.3.0093-2 |  | пст.Сыня, скважина №1 | 2014 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 21 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты холодного водоснабжения и водоотведения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Белый Ю |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Насосная станция 1 подъема (гидрогеологическая скважина 2279/1) | 00001339 | 8,7 | пст. Белый Ю, ул. Лесная, д. 6 | 1988 |
| 2 | Здание насосной 2 подъема | 00001338 | 31,4 | пст. Белый Ю | 1989 |
| 3 | КНС | 00001509 | 36,6 | пст. Белый Ю, ул. Лесная, д. 5А | 1988 |
| 4 | Сеть водопроводная | 00001637 |  | пст. Белый Ю | 1998 |
| 5 | Сеть канализационная | 00001638 |  | пст. Белый Ю | 1998 |
| 6 | Агрегат ЭЦВ 5-6,5-80 (1 шт) | 085.3.0088-4 |  | пст.Белый Ю, скв.№2279/1 | 2014 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 22 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты холодного водоснабжения и водоотведения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории пгт. Кожва |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Станция перекачки сточных вод № 3 | 00001433 | 46,8 | пгт. Кожва, ул. Мира 14А. | 1969 |
| 2 | Станция перекачки сточный вод № 4 | 00001434 | 46,0 | пгт. Кожва, ул. Сосновая 2В. | 1974 |
| 3 | Станция перекачки | 00001345 | 9,8 | пгт. Кожва, ул. Печорская, д. 52 | 1988 |
| 4 | Здание насосной 2 подъема | 00001343 | 301,4 | пгт. Кожва, ул. Космонатов, д. 11 | 1967 |
| 5 | Эл.тельфер | 00002196 |  | пгт. Кожва | 1988 |
| 6 | Эл.тельфер | 00002197 |  | пгт. Кожва | 1988 |
| 7 | Электротельфер | 00002198 |  | пгт. Кожва | 1988 |
| 8 | Электротельфер | 00002199 |  | пгт. Кожва | 1988 |
| 9 | Электротельфер | 00002200 |  | пгт. Кожва | 1988 |
| 10 | Шкаф контакторов | 00002194 |  | пгт. Кожва | 1988 |
| 11 | Насос ФГ-144 | 00002184 |  | пгт. Кожва | 1991 |
| 12 | Насос ФГ-144 | 00002185 |  | пгт. Кожва | 1991 |
| 13 | Эл.тельфер | 00002195 |  | пгт. Кожва | 1991 |
| 14 | Насос центробеж.вихр. | 00002187 |  | пгт. Кожва | 1988 |
| 15 | Насос 6 НДВ | 00002180 |  | пгт. Кожва | 1988 |
| 16 | Насос центр.вихр.1.5 к-6 | 00002186 |  | пгт. Кожва | 1988 |
| 17 | Насос ГНОМ 10/10 | 00002181 |  | пгт. Кожва | 2003 |
| 18 | Компрессор-воздуходувка 2ф 51ЭШС 100 | 00002176 |  | пгт. Кожва | 2001 |
| 19 | Установка обеззараживания воды УДБ 50/7 | 00002193 |  | пгт. Кожва, водозабор |  |
| 20 | Насос К 100-65-200 с э/двиг 30/3000 | 00002162 |  | пгт. Кожва, станция 2 подъема | 2006 |
| 21 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 080.2.9936 |  | пгт. Кожва | 2011 |
| 22 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 080.2.9935 |  | пгт. Кожва | 2011 |
| 23 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 080.2.9934 |  | пгт. Кожва | 2011 |
| 24 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 080.2.9933 |  | пгт. Кожва | 2011 |
| 25 | Воздуходувка ЭФ-105 СБО | 080.2.10028-1 |  | пгт. Кожва | 2012 |
| 26 | Сеть водопроводная | 00001560 |  | пгт. Кожва | 1970 |
| 27 | Сеть водопроводная | 00001561 |  | пгт. Кожва | 1961 |
| 28 | Сеть канализационная | 00001613 |  | пгт. Кожва | 1967 |
| 29 | Сеть водопроводная | 00001562 |  | пгт. Кожва | 1967 |
| 30 | Сеть водопроводная | 00001563 |  | пгт. Кожва | 1993 |
| 31 | Сеть канализационная | 00001614 |  | пгт. Кожва | 1993 |
| 32 | Сеть канализационная | 00001609 |  | пгт. Кожва, ул.Печорская, 27 | 1970 |
| 33 | Сеть канализационная | 00001612 |  | пгт. Кожва, ул.Пионерская, 34 | 1970 |
| 34 | Сеть канализационная | 00001610 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 1970 |
| 35 | Сеть канализационная | 00001581 |  | пгт. Кожва, ул.Уральская, 16 | 1975 |
| 36 | Сеть канализационная | 00001582 |  | пгт. Кожва, ул.Уральская, 18 | 1980 |
| 37 | Сеть канализационная | 00001571 |  | пгт. Кожва, ул.Космонавтов,1 | 1968 |
| 38 | Сеть канализационная | 00001580 |  | пгт. Кожва, ул. Уральская, 15 | 1978 |
| 39 | Сеть канализационная | 00001572 |  | пгт. Кожва, ул. Космонавтов, 2а | 1973 |
| 40 | Сеть канализационная | 00001569 |  | пгт. Кожва, к станц. 2го подъема | 1970 |
| 41 | Сеть канализационная | 00001578 |  | пгт. Кожва, ул. Печорская, 48 | 1990 |
| 42 | Сеть канализационная | 00001570 |  | пгт. Кожва, ул. Космонавтов, 8 | 1990 |
| 43 | Сеть канализационная | 00001577 |  | пгт. Кожва, пер.Торговый, 35 | 1991 |
| 44 | Сеть канализационная | 00001912 |  | пгт. Кожва, ул. Мира, 21 | 1989 |
| 45 | Сеть канализационная | 00001575 |  | пгт. Кожва, пер. Космонавтов, 29 | 1992 |
| 46 | Сеть канализационная | 00001576 |  | пгт. Кожва, пер. Рабочий, 1а | 1975 |
| 47 | Сеть канализационная | 00001573 |  | пгт. Кожва, ул. Мира | 1980 |
| 48 | Сеть канализационная | 00001579 |  | пгт. Кожва, СП-3 Мира | 1980 |
| 49 | Сеть канализационная | 00001587 |  | пгт. Кожва, ул. Лесная | 1990 |
| 50 | Сеть канализационная | 00001588 |  | пгт. Кожва, ул. Лесная, 26 | 1969 |
| 51 | Сеть канализационная | 00001597 |  | пгт. Кожва, ул. Сосновая, 1а | 1981 |
| 52 | Сеть канализационная | 00001599 |  | пгт. Кожва, ул. Сосновая, 2 | 1985 |
| 53 | Сеть канализационная | 00001600 |  | пгт. Кожва, ул. Сосновая, 3а | 1980 |
| 54 | Сеть канализационная | 00001601 |  | пгт. Кожва, ул. Сосновая, 6 | 1981 |
| 55 | Сеть канализационная | 00001595 |  | пгт. Кожва, ул. Сосновая, 1 | 1990 |
| 56 | Сеть канализационная | 00001598 |  | пгт. Кожва, ул. Сосновая, 1б | 1990 |
| 57 | Сеть канализационная | 00001596 |  | пгт. Кожва, ул. Сосновая, 11 | 1992 |
| 58 | Сеть канализационная | 00001605 |  | пгт. Кожва, пер. Торговый, 16а | 1980 |
| 59 | Сеть канализационная | 00001604 |  | пгт. Кожва, пер. Торговый, 14а | 1980 |
| 60 | Сеть канализационная | 00001591 |  | пгт. Кожва, ул. Октябрьская, 56 | 1974 |
| 61 | Сеть канализационная | 00001584 |  | пгт. Кожва, ул. Гагарина, 1б | 1990 |
| 62 | Сеть канализационная | 00001583 |  | пгт. Кожва, ул. Гагарина, 1а | 1990 |
| 63 | Сеть канализационная | 00001606 |  | пгт. Кожва, пер. Торговый, 16б | 1987 |
| 64 | Сеть канализационная | 00001602 |  | пгт. Кожва, ул. Станционная, 2а | 1989 |
| 65 | Сеть канализационная | 00001603 |  | пгт. Кожва, ул. Титова, 6 | 1960 |
| 66 | Сеть канализационная | 00001586 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1960 |
| 67 | Сеть канализационная | 00001594 |  | пгт. Кожва, пер. Станционный, 2 | 1984 |
| 68 | Коллектор напор. СП-3-очистит. | 00001511 |  | пгт. Кожва | 1968 |
| 69 | Сеть канализационная | 00001590 |  | пгт. Кожва, ул. Мира | 1993 |
| 70 | Сеть канализационная | 00001589 |  | пгт. Кожва, ул. Лесная, 24 | 1993 |
| 71 | Сеть канализационная | 00001593 |  | пгт. Кожва, пер. Рабочий | 1968 |
| 72 | Сеть водопроводная | 00001567 |  | пгт. Кожва, ул.Торговая, 16а | 1970 |
| 73 | Сеть водопроводная | 00001564 |  | пгт. Кожва, ул.Космонавтов, 2 | 1970 |
| 74 | Сеть водопроводная | 00001557 |  | пгт. Кожва, ул.Космонавтов, 2а | 1970 |
| 75 | Сеть водопроводная | 00001558 |  | пгт. Кожва, ул.Космонавтов, 4 | 1970 |
| 76 | Сеть водопроводная | 00001559 |  | пгт. Кожва, ул.Космонавтов, 1,3 | 1970 |
| 77 | Сеть водопроводная | 00001524 |  | пгт. Кожва, здание ГИЭЦ, ул. Космонавтов | 1970 |
| 78 | Сеть водопроводная | 00001526 |  | пгт. Кожва, котельная № 23 | 1970 |
| 79 | Сеть водопроводная | 00001514 |  | пгт. Кожва, ул.Мира, 21 | 1991 |
| 80 | Сеть водопроводная | 00001531 |  | пгт. Кожва, пер.Рабочий, 1а | 1970 |
| 81 | Сеть водопроводная | 00001528 |  | пгт. Кожва, ул.Лесная, 26 | 1980 |
| 82 | Сеть водопроводная | 00001539 |  | пгт. Кожва, ул.Подгорная, 3 | 1980 |
| 83 | Сеть водопроводная | 00001550 |  | пгт. Кожва, ул.Титова, 8 | 1980 |
| 84 | Сеть водопроводная | 00001525 |  | пгт. Кожва, котельная № 21 | 1980 |
| 85 | Сеть водопроводная | 00001568 |  | пгт. Кожва, ул.Печорская, 8-11 | 1970 |
| 86 | Сеть водопроводная | 00001549 |  | пгт. Кожва, ул.Титова, 6 | 1990 |
| 87 | Сеть водопроводная | 00001548 |  | пгт. Кожва, ул.Титова, 4 | 1990 |
| 88 | Сеть водопроводная | 00001547 |  | пгт. Кожва, ул.Титова, 2 | 1970 |
| 89 | Сеть водопроводная | 00001541 |  | пгт. Кожва, ул.Сосновая, 1а, 3а | 1980 |
| 90 | Сеть водопроводная | 00001543 |  | пгт. Кожва, ул.Сосновая, 6 | 1980 |
| 91 | Сеть водопроводная | 00001535 |  | пгт. Кожва, пер.Торговый, 14а | 1980 |
| 92 | Сеть водопроводная | 00001552 |  | пгт. Кожва, ул.Гагарина | 1970 |
| 93 | Сеть водопроводная | 00001538 |  | пгт. Кожва, пер.Транспорт-ный | 1970 |
| 94 | Сеть водопроводная | 00001532 |  | пгт. Кожва, пер.Рабочий | 1970 |
| 95 | Сеть водопроводная | 00001537 |  | пгт. Кожва, пер.Торговый, 35 | 1991 |
| 96 | Сеть водопроводная | 00001554 |  | пгт. Кожва, ул.Космонавтов, 8 | 1991 |
| 97 | Сеть водопроводная | 00001530 |  | пгт. Кожва, ул.Космонавтов, 29 | 1990 |
| 98 | Сеть водопроводная | 00001556 |  | пгт. Кожва, ул.Печорская, 48 | 1990 |
| 99 | Сеть водопроводная | 00001551 |  | пгт. Кожва, ул.Торговая, 16а | 1970 |
| 100 | Сеть водопроводная | 00001523 |  | пгт. Кожва, к котельной № 25 | 1974 |
| 101 | Сеть водопроводная | 00001555 |  | пгт. Кожва, ул.Печорская, 32 | 1970 |
| 102 | Сеть водопроводная | 00001540 |  | пгт. Кожва, ул.Сосновая, 11 | 1992 |
| 103 | Сеть водопроводная | 00001534 |  | пгт. Кожва, пер.Торговый, 21 | 1970 |
| 104 | Сеть водопроводная | 00001518 |  | пгт. Кожва, ул.Гагарина 5-7 | 1970 |
| 105 | Сеть водопроводная | 00001917 |  | пгт. Кожва, ул.Станционная, 2 | 1970 |
| 106 | Сеть водопроводная | 00001542 |  | пгт. Кожва, ул.Сосновая, 1б | 1970 |
| 107 | Сеть водопроводная | 00001517 |  | пгт. Кожва, ул.Гагарина, 1б | 1990 |
| 108 | Сеть водопроводная | 00001516 |  | пгт. Кожва, ул.Гагарина, 1а | 1980 |
| 109 | Сеть водопроводная | 00001545 |  | пгт. Кожва, ул.Сосновая, 2а | 1970 |
| 110 | Сеть водопроводная | 00001544 |  | пгт. Кожва, ул.Сосновая, 1 | 1980 |
| 111 | Сеть водопроводная | 00001529 |  | пгт. Кожва, ул.Октябрьская, 56 | 1980 |
| 112 | Сеть водопроводная | 00001546 |  | пгт. Кожва, ул.Станционная, 2а | 1980 |
| 113 | Сеть водопроводная | 00001522 |  | пгт. Кожва, к котельная № 22 | 1980 |
| 114 | Сеть водопроводная | 00001536 |  | пгт. Кожва, пер.Торговый | 1970 |
| 115 | Сеть водопроводная | 00001533 |  | пгт. Кожва, пер.Рабочий | 1970 |
| 116 | Сеть водопроводная | 00001527 |  | пгт. Кожва, ул.Лесная, 24 | 1992 |
| 117 | Сеть водопроводная | 00001553 |  | пгт. Кожва, Космонавтов | 1970 |
| 118 | Сеть канализационная | 00001607 |  | пгт. Кожва, от СП-4 до ул. Печорская, 32 | 1991 |
| 119 | Сеть канализационная | 00001608 |  | пгт. Кожва, ул. Лесная, 22 | 2001 |
| 120 | Сеть водопроводная | 00001566 |  | пгт. Кожва, к ул. Лесной, 22 | 2002 |
| 121 | Водопровод с противопожар. гидрантами жилого вах-го комплекса, протяж.233,8м | 00001513 |  | Печорский р-он, пгт. Кожва, по ул. Мира | 1991 |
| 122 | Водопровод жилого вахтового комплекса, протяж. 783,9м | 00001519 |  | Печорский р-он, пгт. Кожва, по ул. Мира | 1991 |
| 123 | Канализации от котельной и жилых домов, протяж.393,8м | 00001592 |  | Печорский р-он, пгт. Кожва, по ул. Мира, д.№№ 25, 27,29,31,33,35 до колодца № 17 | 1991 |
| 124 | Канализационные сети | 00001585 |  | пгт. Кожва, к прачечной | 1960 |
| 125 | Канализационные сети | 00001914 |  | пгт. Кожва, к больнице-стационар | 1991 |
| 126 | Сеть водопроводная | 00001515 |  | пгт. Кожва, школа | 1980 |
| 127 | Сеть водопроводная | 00001521 |  | пгт. Кожва, к бане, прачечной | 1980 |
| 128 | Сеть водопроводная | 00001520 |  | пгт. Кожва, интернат | 1970 |
| 129 | Канализационные очистные сооружения | 080.1.0742 | 296,3 | г.Печора, пгт. Кожва | 1988 |
| 130 | Артезианская скважина № 1СЭ | 00001423 | 7,0 | пгт. Кожва, ул. Космонатов 11А. | 1988 |
| 131 | Артезианская скважина № 30-РЭ | 00001424 | 7,0 | пгт. Кожва, ул. Космонатов 11Б. | 1991 |
| 132 | Артезианская скважина № 31-РЭ | 00001425 | 12,6 | пгт. Кожва, ул. Космонатов 11В. | 1992 |
| 133 | Артезианская скважина № 33-РЭ | 00001424 | 15,0 | пгт. Кожва, ул. Космонавтов, д. 11Г | 1992 |
| 134 | Забор на водозаборе | 00001428 |  | пгт. Кожва |  |
| 135 | Резервуар емк.500куб.м. СП № 1 | 00001432 |  | пгт. Кожва |  |
| 136 | Резервуар емк.500куб.м. СП № 1 | 00001431 |  | пгт. Кожва |  |
| 137 | Эксплуатационная скважина № 1017-э | 080.1.0542 | 6,8 | пгт. Кожва, ул. Печорская 52А | 1970 |
| 138 | Агрегат ЭЦВ 5-6,5-80 | 085.2.0010 |  | пгт. Кожва, скважина №1-СЭ | 2013 |
| 139 | Агрегат ЭЦВ 6-10-110 (1 шт) | 085.3.0089-1 |  | пгт. Кожва, скважина №33-РЭ | 2014 |
| 140 | Компрессор 2АФ53Э51Ш с электродвигателем 11 кВт (3 шт) | 085.3.1076-5 085.3.1076-6 085.3.1077 |  | пгт.Кожва, СБО | 2014 |
| 141 | Агрегат ЭЦВ 5-6,5-80 (1 шт) | 085.3.0088-1 |  | пгт.Кожва,скв.№30-РЭ | 2014 |
| 142 | Агрегат ЭЦВ 6-16-110 | 085.2.0015 |  | пгт.Кожва, скважина №31-РЭ | 2013 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 23 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты холодного водоснабжения и водоотведения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Набережный |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | КНС | 00001451 | 16,7 | пст. Набережный, Северный пер., д. 6В | 1983 |
| 2 | Эл.сил.щит с эл.счетчиком | 00002086 |  | пст. Набережный, СБО | 1977 |
| 3 | Эл.щит с автомат. | 00002087 |  | пст. Набережный, КНС | 1987 |
| 4 | Вентилятор У-10-28 | 00002070 |  | пст. Набережный, СБО | 1989 |
| 5 | Фильтр натрий-катионитовый 2шт | 00002223 |  | пст. Набережный | 1977 |
| 6 | Насос глубинный ЭЦВ 6-16-110 | 00002085 |  | пст. Набережный, скважина № 1 | 2004 |
| 7 | Насос глубинный ЭЦВ 6-10-110 | 00002084 |  | пст. Набережный, скважина № 5 | 2004 |
| 8 | Насос СД 25/14 | 00002081 |  | пст. Набережный, КНС | 2000 |
| 9 | Насос К 100-65-250 | 00002078 |  | пст. Набережный, КНС | 2001 |
| 10 | Насос СМ 100-65-250 | 00002082 |  | пст. Набережный, КНС | 2003 |
| 11 | Котел КЧМ-5 3-х секц. | 00002073 |  | пст. Набережный, СБО | 2002 |
| 12 | Котел КЧМ-5 3-х секц. | 00002074 |  | пст. Набережный, СБО | 2002 |
| 13 | Насос М 8-6-6-3-5 (ЭЦВ-6-10-110) | 00002083 |  | пст. Набережный, скважина № 1 | 2000 |
| 14 | Насос К 45/30 | 00002077 |  | пст. Набережный, СО | 2000 |
| 15 | Сеть канализационная | 00001827 |  | пст. Набережный, от КНС до СБО | 1977 |
| 16 | Сеть канализационная | 00001822 |  | пст. Набережный, ул. Школьная от кол. 27 до кол. 26 | 1992 |
| 17 | Сеть канализационная | 00001817 |  | пст. Набережный, пер. Северный от кол. 4 до кол. 13 | 1983 |
| 18 | Сеть канализационная | 00001821 |  | пст. Набережный, пер. Северный от кол. 1 до кол. 8 | 1992 |
| 19 | Сеть канализационная | 00001816 |  | пст. Набережный от СБО до отстойника | 1977 |
| 20 | Сеть канализационная | 00001811 |  | пст. Набережный, от втор.сырья до кол. 4 | 1977 |
| 21 | Сеть канализационная | 00001815 |  | пст. Набережный, от кол.4 до р. Печора | 1977 |
| 22 | Сеть канализационная | 00001819 |  | пст. Набережный, пер. Северный от кол. 6 до кол. 7 | 1991 |
| 23 | Сеть канализационная | 00001813 |  | пст. Набережный, от кол. 13 до кол. 26 | 1993 |
| 24 | Сеть канализационная | 00001818 |  | пст. Набережный, пер. Северный от кол. 12 до кол. 13 | 1991 |
| 25 | Сеть канализационная | 00001823 |  | пст. Набережный, ул. Школьная от кол. 14 до кол. 24 | 1993 |
| 26 | Сеть канализационная | 00001814 |  | пст. Набережный, от кол. 3 до КНС | 1983 |
| 27 | Сеть канализационная | 00001812 |  | пст. Набережный, от д/с от кол. 22 до кол. 26 | 1983 |
| 28 | Сеть водопроводная | 00001795 |  | пст. Набережный, пер.Северный | 1977 |
| 29 | Сеть водопроводная | 00001796 |  | пст. Набережный, Школьная, 2 | 1980 |
| 30 | Сеть водопроводная | 00001799 |  | пст. Набережный, от ул. Северная, 6 до ул. Школьная, 4 | 1977 |
| 31 | Водопровод | 00001800 |  | пст. Набережный, Школьная, 1а | 1977 |
| 32 | Сеть водопроводная | 00001792 |  | пст. Набережный, магистраль | 1977 |
| 33 | Сеть водопроводная | 00001790 |  | пст. Набережный, пер.Северный, 1а | 1990 |
| 34 | Сеть канализационная | 00001820 |  | пст. Набережный, пер. Северный, 1а | 1990 |
| 35 | Сеть канализационная | 00001824 |  | пст. Набережный, к школе от УКС | 2003 |
| 36 | Сеть водопроводная | 00001793 |  | пст. Набережный, от УКС | 2003 |
| 37 | Сеть водопроводная | 00001794 |  | пст. Набережный, от УКС | 2003 |
| 38 | Сеть водопроводная | 00001791 |  | п. Набережный, к д/саду | 1993 |
| 39 | Сеть водопроводная | 00001797 |  | п. Набережный, к школе от ТЦ | 1993 |
| 40 | Водная скважина 1н | 00001507 | 8,5 | пст. Набережный, пер. Лесной, д. 4А | 1985 |
| 41 | Водоколонка | 00001442 | 23,9 | пст. Набережный, пер. Северный, д. 2В | 1983 |
| 42 | Водонапорная башня | 00001443 | 3,8 | пст. Набережный, пер. Лесной, д. 4В | 1985 |
| 43 | Приемный резервуар в КНС | 00001455 | 38,0 | пст. Набережный |  |
| 44 | Станция биологической очистки | 080.1.2342 | 307,4 | п. Набережный, пер. Северный, 9 | 1977 |
| 45 | Агрегат СМ80-50200-2 АИР160S2 | 085.2.0017 |  | пст.Набережный, КНС-1 | 2013 |
| 46 | Агрегат ЭЦВ 6-10-110 (1 шт) | 085.3.0089-2 |  | пст.Набережный, скважина №1-Н | 2014 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 24 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты холодного водоснабжения и водоотведения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории пгт. Изъяю |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | КНС | 00001448 | 41,0 | пст. Изъяю, ул. Юбилейная, 13Б | 1979 |
| 2 | Станция обезжелезивания | 080.1.2294 | 127,8 | пгт. Изъяю, ул. Промышленная, д. 3 | 1982 |
| 3 | КНС | 00001449 | 55,9 | пгт. Изъяю, ул. Центральная, 15а | 1981 |
| 4 | КНС | 00001450 | 67,2 | пгт. Изъяю, ул. Юбилейная, д.17Б | 1995 |
| 5 | Станция биологической очистки | 080.1.2270 | 91,6 | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, д. 48б | 1981 |
| 6 | Насос НС-50/10 | 00002079 |  | пгт. Изъяю | 2002 |
| 7 | Щит станции управления | 00002281 |  | пгт. Изъяю | 1979 |
| 8 | Насос ГНОМ 25/20 | 00002075 |  | пгт. Изъяю | 2004 |
| 9 | Компрессор газодувка 23 ВФ 10/1,5 | 00002071 |  | пгт. Изъяю | 2004 |
| 10 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 080.2.9939 |  | пгт. Изъяю | 2011 |
| 11 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 080.2.9938 |  | пгт. Изъяю | 2011 |
| 12 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 080.2.9937 |  | пгт. Изъяю | 2011 |
| 13 | Воздуходувка ЭФ-105 СБО | 080.2.10028-2 |  | пгт. Изъяю | 2012 |
| 14 | Сеть канализационная | 00001810 |  | пгт. Изъяю, от ул. Юбилейной, 17 до КНС-камера приема | 1995 |
| 15 | Сеть водопроводная | 00001798 |  | пгт. Изъяю, от щ/з на ж/д ул. Юбилейная, 17 | 1995 |
| 16 | Сеть канализационная наружная (в т. ч. КНС) | 00001825 |  | пгт. Изъяю, от ООО СМП | 1975 |
| 17 | Сеть канализационная | 00001830 |  | пгт. Изъяю, от КК-6 до КНС | 2002 |
| 18 | Сеть канализационная | 00001831 |  | пгт. Изъяю, от КНС до СБО | 2002 |
| 19 | Сеть канализационная | 00001826 |  | пгт. Изъяю, от КК-12 до ул. Центральной, 13 | 2002 |
| 20 | Сеть канализационная | 00001829 |  | пгт. Изъяю, от КК-4 до ул. Центральной, 15 | 2002 |
| 21 | Сеть водопроводная | 00001807 |  | пгт. Изъяю, ул. Центральная, 13 | 2002 |
| 22 | Сеть канализационная | 00001835 |  | пгт. Изъяю, ул. Центральная, 13 | 2002 |
| 23 | Сеть водопроводная | 00001804 |  | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, 26 | 2002 |
| 24 | Сеть канализационная | 00001833 |  | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, 26 | 2002 |
| 25 | Сеть водопроводная | 00001803 |  | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, 24 | 2002 |
| 26 | Сеть канализационная | 00001832 |  | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, 24 | 2002 |
| 27 | Сеть водопроводная | 00001805 |  | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, 6 | 2002 |
| 28 | Сеть канализационная | 00001834 |  | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, 6 | 2002 |
| 29 | Сеть водопроводная | 00001806 |  | пгт. Изъяю, ул. Центральная, 15 | 2002 |
| 30 | Сеть канализационная | 00001836 |  | пгт. Изъяю, ул. Центральная, 15 | 2002 |
| 31 | Сеть водопроводная L-1261,9м | 00001801 |  | пгт. Изъяю, от щ/з | 2004 |
| 32 | Сеть водопроводная L-3057,3м | 00001802 |  | пгт. Изъяю, от щ/з | 2004 |
| 33 | Сеть канализационная, в т.ч. выпуски (161,3м) | 00001828 |  | пгт. Изъяю, от щ/з | 1976-1986 |
| 34 | Сеть водопроводная 9,6п.м. | 00001808 |  | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, 2 | 2005 |
| 35 | Сеть водопроводная 169,4п.м. | 00001809 |  | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, 4 | 2005 |
| 36 | Скважина № 2 | 00001437 |  | пгт. Изъяю, ул. Промышленная, д. 3Б | 1971 |
| 37 | Скважина № 1 | 00001458 |  | пгт. Изъяю, ул. Промышленная, д. 3а | 1999 |
| 38 | Скважина № 5 | 00001439 |  | пгт. Изъяю, ул. Промышленная, д. 3Д | 1999 |
| 39 | Скважина № 3 | 00001438 | 9,5 | пгт. Изъяю, ул. Промышленная, д. 3В | 1984 |
| 40 | Скважина № 4 | 00001436 |  | пгт. Изъяю, ул. Промышленная, д. 3Г | 1984 |
| 41 | Проволочное ограждение | 00001456 |  | п. Изъяю | 1979 |
| 42 | Агрегат ЭЦВ 5-6,5-80 | 085.2.0011 |  | пгт.Изъяю,скважина №4-Э | 2013 |
| 43 | Агрегат ЭЦВ 6-10-80 | 085.2.0012 |  | пгт.Изъяю, скв.№3Э; | 2013 |
| 44 | Агрегат ЭЦВ 6-10-80 (1 шт) | 085.3.0090-4 |  | пгт.Изъяю, скв.№1031-Э | 2014 |
| 45 | Агрегат ЭЦВ 5-6,5-80 (2 шт) | 085.3.0088-2 085.3.0088-3 |  | пгт.Изъяю скв.№№ 4-Э, 5КВ | 2014 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 25 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты холодного водоснабжения и водоотведения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Каджером |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Здание водонапорной башни | 00001399 | 4,9 | пст. Каджером, ул. Октябрьская, 41 А | 1983 |
| 2 | Здание станции обезжелезивания | 00001399 | 116,5 | пст. Каджером, ул. Октябрьская, 41 | 1983 |
| 3 | Компрессор 0.6 имп | 0002004 |  | пст. Каджером | 1988 |
| 4 | Насос СМ 80-50 20006 | 00002068 |  | пст. Каджером, склад | 2000 |
| 5 | Насос глубинный ЭЦВ 6-10-110 | 00001980 |  | пст. Каджером | 2004 |
| 6 | Компрессор К-25 марка 369 | 00002005 |  | пст. Каджером | 2000 |
| 7 | Насос К 100-65-200 | 00001973 |  | пст. Каджером, КНС-1 | 1995 |
| 8 | Насос СН 100-65-250 | 00001976 |  | пст. Каджером, КНС-1 | 1995 |
| 9 | Насос консольный К 20/30 | 00001975 |  | пст. Каджером, СБО | 1993 |
| 10 | Агрегат Насос СМ-100-65-200/2 | 00001974 |  | пст. Каджером, СБО | 1996 |
| 11 | Насос К-45/55 15кВт, 3000 об/мин | 080.2.9941 |  | п. Каджером | 2011 |
| 12 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 080.2.9928 |  | п. Каджером | 2011 |
| 13 | Сеть канализационная наружная | 00001630 |  | пст. Каджером | 1973 |
| 14 | Сеть водоснабжения | 00001628 |  | пст. Каджером | 1973 |
| 15 | Сеть канализационная 1599,2м | 00001631 |  | пст. Каджером, ул. Октябрьская, 40 | 1995 |
| 16 | Сеть водоснабжения | 00001627 |  | пст. Каджером, ул. Октябрьская, 40 | 1995 |
| 17 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 1396 -Э | 00001407 | 9,1 | пст. Каджером, ул. Октябрьская, 41 Б | 1978 |
| 18 | Разведочно-эксплутационная скважина № 1404-э | 00001398 | 8,8 | пст. Каджером, ул. Октябрьская, 41 В | 1979 |
| 19 | КНС № 1 | 00001401 | 34,5 | пст. Каджером, Театральная, д. 25 | Лит.А-1978, Лит.А1-2000 |
| 20 | КНС № 2 | 00001402 | 25,2 | пст. Каджером, ул. Строительная, д. 17 | 1993 |
| 21 | Очистные сооружения | 00001403 | 92,8 | пст. Каджером, Строительная, д. 15 | 1979 |
| 22 | Насос К 45/55 | 080.2.3047 |  | п. Каджером | 01.05.2004 |
| 23 | Агрегат ЭЦВ 6-10-140 (1 шт) | 085.3.0091-1 |  | пст.Каджером,скважина №1404-Э | 06.07.1905 |
| 24 | Агрегат ЭЦВ 6-16-110 (1 шт) | 085.3.0092-2 |  | пст.Каджером скв.№1396-Э | 06.07.1905 |
| 25 | Компрессор 2АФ53Э51Ш с электродвигателем 11 кВт (2 шт) | 085.3.1076-1 085.3.1076-2 |  | пст.Каджером | 06.07.1905 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 26 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты холодного водоснабжения и водоотведения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Зеленоборск |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Здание КНС | 00001414 | 2,7 | п. Зеленоборск, ул. Школьная, д. 4А | 1993 |
| 2 | Очистные сооружения | 00001416 | 120,1 | п. Зеленоборск, ул. Нефтяников, д. 12А | 1980 |
| 3 | Насосы К 20/30 2шт | 00002052 |  | пст. Зеленоборск | 1995 |
| 4 | Блок-боксы водоснабжения 2шт | 00002047 |  | пст. Зеленоборск | 2003 |
| 5 | Установка УФ обеззараживания М-10 | 00002053 |  | пст. Зеленоборск | 2004 |
| 6 | Блок-бокс септик | 00002048 |  | пст. Зеленоборск | 2004 |
| 7 | Насос К 8/18 | 00002051 |  | пст. Зеленоборск | 2003 |
| 8 | Насос ГНОМ | 00002050 |  | пст. Зеленоборск, СБО | 2002 |
| 9 | Компрессор газодувка ВК-1-1,5м | 00002049 |  | пст. Зеленоборск | 2004 |
| 10 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 080.2.9929 |  | п. Зеленоборск | 2011 |
| 11 | Наружные сети водопровода на жилой поселок | 00001626 | 1842,9п.м. | пст. Зеленоборск | 1982 |
| 12 | Внеплощадочные сети канализации |  | 4857м | п. Зеленоборск, НСП "Зеленоборск" | 1979 |
| 13 | Артезианская скважина № 2 | 00001411 | 7,9 | п. Зеленоборск, ул. Школьная, д. 11А | 1980 |
| 14 | Артезианская скважина №3 | 00001412 | 7,5 | п. Зеленоборск, ул. Школьная, д. 11Б | 1989 |
| 15 | КНС (стойки от коттеджей) | 00001413 | 38,5 | пст. Зеленоборск, ул. Нефтяников, 10-11 | 1990 |
| 16 | Компактная установка КУТМ-60 | 00001415 |  | пст. Зеленоборск | 2003 |
| 17 | Разведочно-эксплуатационная скважина | 080.1.0539 | 27,2 | пст. Зеленоборск, ул. Железнодорожная, д. 15Б | 1972 |
| 18 | Агрегат ЭЦВ 6-10-140 (1 шт) | 085.3.0091-2 |  | пст.Зеленоборск, скважина №1-РЭ"А" | 2014 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 27 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты холодного водоснабжения и водоотведения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Талый |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Газодувка 22ВФ 63/1,5 | 00001968 |  | пст. Талый | 1990 |
| 2 | Компрессор 23ВФ 4,7-1,3 | 00001971 |  | пст. Талый | 1989 |
| 3 | Компрессор 32 б ф-23 | 00001970 |  | пст. Талый | 1987 |
| 4 | Сеть канализационная и водопроводная | 00001845 |  | пст. Талый, ул. Станционная, 1 | 1982 |
| 5 | Сеть водопроводная | 00001844 |  | пст. Талый, к ж/д | 1982 |
| 6 | Сеть канализационная | 00001846 |  | пст. Талый |  |
| 7 | Станция биологической очистки | 00001322 | 537,3 | пст. Талый, Станционная, д. 2Б | 1983 |
| 8 | Артезианская скважина № 1 | 00001406 |  | пст. Талый, Станционная, д. 2В | 1979 |
| 9 | Артезианская скважина № 1А | 00001408 | 9,0 | пст. Талый, Станционная, д. 2Г | 2004 |
| 10 | Водонапорная башня V-150куб.м. | 00001400 | 63,0 | пст. Талый, Станционная, д. 2Д | 1950 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 28 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты холодного водоснабжения и водоотведения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Озерный |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Здание водонапорной башни | 080.1.1885 | 31,9 | пст. Озерный, ул. Центральная, д. 26А | 1979 |
| 2 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 080.2.9932 |  | п. Озерный | 2011 |
| 3 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 080.2.9931 |  | п. Озерный | 2011 |
| 4 | Сеть канализационная | 00001745 |  | пст. Озерный, ул. Гагарина | 1993 |
| 5 | Сеть канализационная | 00001746 |  | пст. Озерный, ул. Гагарина, 11 | 1993 |
| 6 | Сеть канализационная | 00001748 |  | пст. Озерный, ул. Октябрьская | 1977 |
| 7 | Сеть канализационная | 00001749 |  | пст. Озерный, ул. Октябрьская, 10 | 1977 |
| 8 | Сеть канализационная | 00001747 |  | пст. Озерный, ул. Гагарина, столовая | 1985 |
| 9 | Сеть канализационная | 00001751 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 24 | 1984 |
| 10 | Сеть канализационная | 00001753 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 33 | 1984 |
| 11 | Сеть канализационная | 00001757 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 37 | 1984 |
| 12 | Сеть канализационная | 00001754 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 35 | 1984 |
| 13 | Сеть канализационная | 00001752 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 26 | 1984 |
| 14 | Сеть водопроводная | 00001656 |  | пст. Озерный, к ул. Терешковой, 6 | 1973 |
| 15 | Сеть водопроводная | 00001718 |  | пст. Озерный, к ул. Терешковой, 5 | 1973 |
| 16 | Сеть водопроводная | 00001730 |  | пст.Озерный, к ул. Терешковой, 4 | 1973 |
| 17 | Сеть водопроводная | 00001729 |  | пст.Озерный, к ул. Терешковой, 3 | 1973 |
| 18 | Сеть водопроводная | 00001728 |  | пст.Озерный, к ул. Терешковой, 2 | 1973 |
| 19 | Сеть водопроводная | 00001727 |  | пст.Озерный, к ул. Терешковой, 1 | 1973 |
| 20 | Сеть водопроводная | 00001704 |  | пст. Озерный, ул. Гагарина, столовая | 1973 |
| 21 | Сеть водопроводная | 00001695 |  | пст.Озерный, ул. Гагарина, 12 | 1973 |
| 22 | Сеть водопроводная | 00001694 |  | пст. Озерный, ул. Гагарина, 11 | 1973 |
| 23 | Сеть водопроводная | 00001693 |  | пст. Озерный, ул. Гагарина, 10 | 1973 |
| 24 | Сеть водопроводная | 00001702 |  | пст. Озерный, ул. Гагарина, 9 | 1973 |
| 25 | Сеть водопроводная | 00001701 |  | пст. Озерный, ул. Гагарина, 8 | 1973 |
| 26 | Сеть водопроводная | 00001699 |  | пст. Озерный, ул. Гагарина, 6 | 1973 |
| 27 | Сеть водопроводная | 00001698 |  | пст. Озерный, ул. Гагарина, 5 | 1973 |
| 28 | Сеть водопроводная | 00001697 |  | пст. Озерный, ул. Гагарина, 4 | 1973 |
| 29 | Сеть водопроводная | 00001696 |  | пст. Озерный, ул. Гагарина, 2 | 1973 |
| 30 | Сеть водопроводная | 00001715 |  | пст. Озерный, баня, ул. Октябрьская | 1973 |
| 31 | Сеть водопроводная | 00001708 |  | пст. Озерный, ул. Октябрьская, 10 | 1973 |
| 32 | Сеть водопроводная | 00001710 |  | пст. Озерный, ул. Октябрьская, 6 | 1973 |
| 33 | Сеть водопроводная | 00001709 |  | пст. Озерный, ул. Октябрьская, 5а | 1973 |
| 34 | Сеть водопроводная | 00001717 |  | пст. Озерный, ул. Островского | 1973 |
| 35 | Сеть водопроводная | 00001706 |  | пст. Озерный, ул. Запрудная | 1973 |
| 36 | Сеть водопроводная | 00001738 |  | пст. Озерный, ул. Центральная | 1973 |
| 37 | Сеть водопроводная | 00001703 |  | пст. Озерный, ул. Гагарина | 1973 |
| 38 | Сеть водопроводная | 00001716 |  | пст. Озерный, пер.Октябрьский | 1973 |
| 39 | Сеть водопроводная | 00001719 |  | пст. Озерный, ул. Спортивная | 1990 |
| 40 | Сеть водопроводная | 00001726 |  | пст. Озерный, ул. Терешковой | 1973 |
| 41 | Сеть водопроводная | 00001731 |  | пст. Озерный, ул. Терешковой, 7 | 1973 |
| 42 | Сеть водопроводная | 00001684 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 20 | 1973 |
| 43 | Сеть водопроводная | 00001682 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 19 | 1973 |
| 44 | Сеть водопроводная | 00001681 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 18 | 1973 |
| 45 | Сеть водопроводная | 00001918 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 12 | 1973 |
| 46 | Сеть водопроводная | 00001680 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 11 | 1973 |
| 47 | Сеть водопроводная | 00001679 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 10 | 1973 |
| 48 | Сеть водопроводная | 00001691 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 9 | 1973 |
| 49 | Сеть водопроводная | 00001690 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 8 | 1973 |
| 50 | Сеть водопроводная | 00001689 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 7 | 1973 |
| 51 | Сеть водопроводная | 00001688 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 6 | 1973 |
| 52 | Сеть водопроводная | 00001687 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 5 | 1973 |
| 53 | Сеть водопроводная | 00001686 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 4 | 1973 |
| 54 | Сеть водопроводная | 00001685 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 3 | 1973 |
| 55 | Сеть водопроводная | 00001683 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 2 | 1973 |
| 56 | Сеть водопроводная | 00001668 |  | пст. Озерный, ул. Островского, 14 | 1973 |
| 57 | Сеть водопроводная | 00001667 |  | пст. Озерный, ул. Островского, 13 | 1973 |
| 58 | Сеть водопроводная | 00001676 |  | пст. Озерный, ул. Островского, 9 | 1973 |
| 59 | Сеть водопроводная | 00001665 |  | пст. Озерный, ул. Островского, 11 | 1973 |
| 60 | Сеть водопроводная | 00001674 |  | пст. Озерный, ул. Островского, 7 | 1973 |
| 61 | Сеть водопроводная | 00001672 |  | пст. Озерный, ул. Островского, 5 | 1973 |
| 62 | Сеть водопроводная | 00001670 |  | пст. Озерный, ул. Островского, 3 | 1973 |
| 63 | Сеть водопроводная | 00001663 |  | пст. Озерный, ул. Островского, 1 | 1973 |
| 64 | Сеть водопроводная | 00001666 |  | пст. Озерный, ул. Островского, 12 | 1973 |
| 65 | Сеть водопроводная | 00001664 |  | пст. Озерный, ул. Островского, 10 | 1973 |
| 66 | Сеть водопроводная | 00001675 |  | пст. Озерный, ул. Островского, 8 | 1973 |
| 67 | Сеть водопроводная | 00001673 |  | пст. Озерный, ул. Островского, 6 | 1973 |
| 68 | Сеть водопроводная | 00001671 |  | пст. Озерный, ул. Островского, 4 | 1973 |
| 69 | Сеть водопроводная | 00001669 |  | пст. Озерный, ул. Островского, 2 | 1973 |
| 70 | Сеть водопроводная | 00001659 |  | пст. Озерный, ул. Запрудная, 2 и 4 | 1973 |
| 71 | Сеть водопроводная | 00001661 |  | пст. Озерный, ул. Запрудная, 7 | 1973 |
| 72 | Сеть водопроводная | 00001660 |  | пст. Озерный, ул. Запрудная, 5 | 1973 |
| 73 | Сеть водопроводная | 00001707 |  | пст. Озерный, ул. Запрудная, 3 | 1973 |
| 74 | Сеть водопроводная | 00001732 |  | пст. Озерный, ул. Терешковой, 9 | 1973 |
| 75 | Сеть водопроводная | 00001740 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 24 | 1973 |
| 76 | Сеть водопроводная | 00001739 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 22 | 1973 |
| 77 | Сеть водопроводная | 00001909 |  | пст. Озерный, ул. Гагарина, 1 | 1993 |
| 78 | Сеть водопроводная | 00001725 |  | пст. Озерный, ул. Спортивная, 8 | 1990 |
| 79 | Сеть водопроводная | 00001724 |  | пст. Озерный, ул. Спортивная, 7 | 1992 |
| 80 | Сеть водопроводная | 00001723 |  | пст. Озерный, ул. Спортивная, 6 | 1989 |
| 81 | Сеть водопроводная | 00001722 |  | пст. Озерный, ул. Спортивная, 5 | 1986 |
| 82 | Сеть водопроводная | 00001721 |  | пст. Озерный, ул. Спортивная, 4 | 1990 |
| 83 | Сеть водопроводная | 00001720 |  | пст. Озерный, ул. Спортивная, 3 | 1990 |
| 84 | Сеть водопроводная | 00001714 |  | пст. Озерный, ул. Октябрьская, 5 | 1973 |
| 85 | Сеть водопроводная | 00001713 |  | пст. Озерный, ул. Октябрьская, 4 | 1973 |
| 86 | Сеть водопроводная | 00001712 |  | пст. Озерный, ул. Октябрьская, 2 | 1973 |
| 87 | Сеть водопроводная | 00001711 |  | пст. Озерный, ул. Октябрьская, 1 и 3 | 1973 |
| 88 | Сеть водопроводная | 00001735 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 37 | 1986 |
| 89 | Сеть водопроводная | 00001734 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 35 | 1986 |
| 90 | Сеть водопроводная | 00001733 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 33 | 1986 |
| 91 | Сеть водопроводная | 00001742 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 27 | 1973 |
| 92 | Сеть водопроводная | 00001741 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, 26 | 1986 |
| 93 | Сеть водопроводная | 00001657 |  | пст. Озерный, к ул. Терешковой, 7 | 2002 |
| 94 | Канализационные сети | 00001750 |  | пст. Озерный, ул Центральная, д/сад | 1977 |
| 95 | Канализационные сети | 00001758 |  | пст. Озерный, ул. Центральная, школа | 1971 |
| 96 | Сеть водопроводная | 00001658 |  | п. Озерный, ул. Запрудная, 1 | 1973 |
| 97 | Сеть водопроводная | 00001743 |  | п. Озерный, ул. Центральная, магазин | 1993 |
| 98 | Сеть водопроводная | 00001736 |  | п. Озерный, ул. Центральная, д/сад | 1973 |
| 99 | Сеть водопроводная | 00001737 |  | п. Озерный, ул. Центральная, клуб | 1973 |
| 100 | Сеть водопроводная | 00001744 |  | п. Озерный, ул. Центральная, школа | 1973 |
| 101 | Сеть водопроводная | 00001677 |  | пст. Озерный, Центральное здание с/совета | 1973 |
| 102 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 1427-э | 00001481 | 9,0 | пст. Озерный, ул. Центральная, д. 26А | 1979 |
| 103 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 2070-э | 00001483 | 3,3 | пст. Озерный, ул. Центральная, д. 26А | 1989 |
| 104 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 2071-э | 00001482 | 2,3 | пст. Озерный, ул. Центральная, д. 26А | 1989 |
| 105 | Агрегат ЭЦВ 6-10-110 (1 шт) | 085.3.0089-3 |  | пст.Озёрный,скважина №1427-Э | 2014 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 29 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты холодного водоснабжения и водоотведения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Чикшино |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Канализационная насосная станция № 1 | 00001466 | 21,3 | пст. Чикшино, ул. Школьная, д. 10А | 1974 |
| 2 | Канализационная насосная станция № 2 | 00001467 | 15,3 | пст. Чикшино, ул. Северная, д. 4А | 1978 |
| 3 | Кирпичный павильон над скв.№ 1 | 00001389 | 12,7 | пст. Чикшино | 1984 |
| 4 | Кирпичный павильон над скв.№ 2 | 00001390 | 11,5 | пст. Чикшино | 1984 |
| 5 | Кирпичный павильон над скв.№ 3 | 00001391 | 11,7 | пст. Чикшино | 1984 |
| 6 | Здание водонапорной башни | 00001464 | 78,3 | п. Чикшино, ул. Лесная, д. 15 | 1984 |
| 7 | Насос ГНОМ | 00002098 |  | пст. Чикшино | 2002 |
| 8 | Насос ЭЦВ 6-6,5 | 00002451 |  | пст. Чикшино, склад | 2004 |
| 9 | Насос ЭЦВ 8-16-140 | 00002265 |  | пст. Чикшино, склад | 2003 |
| 10 | Насос СД 16/25 | 00002452 |  | пст. Чикшино, склад | 2003 |
| 11 | Насос СД 50/56 | 00002261 |  | пст. Чикшино, КНС-3 | 2003 |
| 12 | Насос СМ 100-65-250 | 00002263 |  | пст. Чикшино, КНС-2 | 2003 |
| 13 | Насос СМ 100-65-250 | 00002262 |  | пст. Чикшино, КНС-1 | 2003 |
| 14 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 00002264 |  | пст. Чикшино, скважина № 3 | 2002 |
| 15 | Насос ЭЦВ 8-25-50 | 00002266 |  | пст. Чикшино, скважина № 2 | 2003 |
| 16 | Компрессор ЭФ-102 | 00002260 |  | пст. Чикшино, СБО |  |
| 17 | Фекальный насос СМ 100-65-250/4 | 080.2.10134-1 |  | п. Чикшино | 2012 |
| 18 | Фекальный насос СМ 100-65-250/4 | 080.2.10134-2 |  | п. Чикшино | 2012 |
| 19 | Фекальный насос СМ 100-65-250/4 | 080.2.10134-3 |  | п. Чикшино | 2012 |
| 20 | Фекальный насос СМ 100-65-250/4 | 080.2.10134-4 |  | п. Чикшино | 2012 |
| 21 | Фекальный насос СМ 100-65-250/4 | 080.2.10134-5 |  | п. Чикшино | 2012 |
| 22 | Фекальный насос СМ 100-65-250/4 | 080.2.10134-6 |  | п. Чикшино | 2012 |
| 23 | Водопроводные сети | 00001849 |  | пст. Чикшино | 2002 |
| 24 | Водопроводные сети | 00001850 |  | пст. Чикшино | 2002 |
| 25 | Водопроводные сети | 00001851 |  | пст. Чикшино | 2002 |
| 26 | Водопровод | 00001852 |  | пст. Чикшино | 2002 |
| 27 | Водопровод | 00001853 |  | пст. Чикшино | 2002 |
| 28 | Сеть канализационная | 00001859 |  | пст. Чикшино, к КНС-1 | 2002 |
| 29 | Сеть канализационная | 00001860 |  | пст. Чикшино, к КНС-2 | 2002 |
| 30 | Сеть канализационная | 00001861 |  | пст. Чикшино, к КНС-2 | 2002 |
| 31 | Сеть канализационная | 00001862 |  | пст. Чикшино, к КНС-2 | 2002 |
| 32 | Сеть канализационная | 00001864 |  | пст. Чикшино, от КНС к ОС | 2002 |
| 33 | Сеть канализационная | 00001863 |  | пст. Чикшино, от КК-9 до КНС и СБО | 2002 |
| 34 | Водопровод | 00001854 |  | пст. Чикшино, от скв.1,2,3 к в/башне | 2002 |
| 35 | Водопровод | 00001855 |  | пст. Чикшино, от ВК-2 ул. Северная, 2 | 2002 |
| 36 | Водопровод | 00001856 |  | пст. Чикшино, от в/башни до котельной | 2002 |
| 37 | Водопровод | 00001858 |  | пст. Чикшино, ул. Северная, 2 | 2002 |
| 38 | Сеть канализационная | 00001866 |  | пст. Чикшино, ул. Северная, 2 | 2002 |
| 39 | Водопровод | 00001857 |  | пст. Чикшино, от СМН | 2003 |
| 40 | Сеть канализационная | 00001865 |  | пст. Чикшино | 2003 |
| 41 | Артезианская скважина № 1 | 00001462 |  | п. Чикшино, ул. Лесная, д. 20а | 1984 |
| 42 | Артезианская скважина № 2 | 00001460 |  | п. Чикшино, ул. Лесная, д. 18 | 1984 |
| 43 | Артезианская скважина № 3 | 00001461 |  | п. Чикшино, ул. Лесная, д. 15а | 1984 |
| 44 | КНС | 00001468 | 45,1 | пст. Чикшино, ул. Лесная, д. 20 | 2002 |
| 45 | Станция биологической очистки | 080.1.2344 | 668,9 | п. Чикшино, ул. Северная, д. 23 | 1984 |
| 46 | Компрессор 2АФ53Э51Ш с электродвигателем 11 кВт (2 шт) | 085.3.1076-3 085.3.1076-4 |  | пст.Чикшино, СБО | 2014 |
| _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 30 к постановлению |  |  |
|  |  | администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |
|  |  | № ___ от "___" января 2017 года |  |  |  |
| Объекты холодного водоснабжения и водоотведения, |  |  |  |  |  |
| расположенные на территории п. Березовка |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Площадь, кв. м. | Местоположение | дата постр. |
| 1 | Насос ЭЦВ 5-6,5-120 | 00001923 |  | пст. Березовка, водобашня | 2002 |
| 2 | Сеть канализационная, 551п.м. | 00001840 |  | пст. Березовка | 2000 |
| 3 | Сеть водопроводная | 00001839 |  | пст. Березовка, в/г | 2000 |
| 4 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 2136-э | 00001418 | 3,9 | пст. Березовка, ул. Лесная, д. 36А | 1990 |
| 5 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 2034-э | 00001410 | 3,9 | пст. Березовка, ул. Лесная, д. 36Б | 1975 |
| 6 | Агрегат ЭЦВ 6-10-110 (1 шт) | 085.3.0089-4 |  | пст.Берёзовка, скважина №2034-Э | 2014 |
| 7 | Агрегат ЭЦВ 6-16-110 (1 шт) | 085.3.0092-1 |  | пст.Берёзовка, скв.№2136-Э | 2014 |
| _________________________________________________________ |  |  |  |  |  |