| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |
| « 26 » мая 2017 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 748 |

Об утверждении Положения о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального района «Печора»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», Приказами МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, организации планирования и проведения мероприятий по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых, их учету, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) на территории муниципального района «Печора» (приложение 1).

2. Рекомендовать главам (руководителям администраций) городских и сельских поселений муниципального района «Печора», руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), имеющим на балансе ЗС ГО (приложение 2):

2.1. Обеспечить учет, сохранность и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению ЗС ГО.

2.2. Составлять и выполнять планы мероприятий по сохранению фонда ЗС ГО и планы устранения недостатков, выявляемых в ходе проведения плановых и комплексных проверок ЗС ГО, при проведении смотров-конкурсов защитных сооружений.

2.3. При смене собственника приватизированного предприятия ЗС ГО передавать в установленном порядке его правопреемнику на ответственное хранение и в пользование. При продаже объектов недвижимости, имеющих встроенные и отдельно стоящие объекты гражданской обороны, и переходе имущественных прав к правопреемникам включать в договоры купли-продажи условия, предусматривающие необходимость заключения новым собственником в установленном порядке договора о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны.

2.4. Организовать подготовку групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучение рабочих и служащих правилам пользования указанными сооружениями.

2.5. Обеспечить доступ в организации и учреждения уполномоченных лиц МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» для исполнения обязанностей по контролю за состоянием защитных сооружений гражданской обороны.

3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» (Шадчин А.М.):

3.1. Вести учет ЗС ГО, расположенных на территории муниципального района «Печора».

3.2. Организовать работу по оформлению отсутствующих паспортов ЗС ГО, а также приведение существующих паспортов к требуемой форме.

3.3. Организовать работу по заполнению, ведению и дополнению журнала снятых с учета ЗС ГО.

3.4. Проводить смотр-конкурс защитных сооружений гражданской обороны в соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования муниципального района «Печора» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год.

3.5. Ежегодно проводить проверки состояния защитных сооружений гражданской обороны, находящихся на территории муниципального района «Печора», организаций и жилого сектора, из расчета не менее 30% от имеющихся защитных сооружений гражданской обороны (противорадиационных укрытий, укрытий).

3.6. Ежегодно планировать мероприятия по совершенствованию инженерной защиты и повышению готовности защитных сооружений гражданской обороны к укрытию населения в муниципальном районе «Печора».

3.7. Обеспечить контроль за поддержанием предприятиями и учреждениями защитных сооружений гражданской обороны в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.8. Выявлять факты незаконной приватизации объектов и имущества гражданской обороны, а также появления бесхозяйных защитных сооружений гражданской обороны.

4. Комитету по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора» (Яковина Г.С.) во взаимодействии с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» (Шадчин А.М.) обеспечить выполнение работ по определению балансодержателя ЗС ГО, находящихся ранее на балансе организаций, прекративших свою производственную деятельность или признанных банкротами.

5. Признать утратившим силу постановление главы муниципального района «Печора» – руководителя администрации от 07.08.2006 № 1022 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального района «Печора».

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Печора».

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МР «Печора» Барабкина О.М.

| Глава администрации | А.М. Соснора |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к постановлению администрации МР «Печора» от «____» ____________ 2017 года № _______ |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и определяет порядок создания, сохранения и использования на территории муниципального района «Печора» защитных сооружений гражданской обороны - противорадиационных укрытий гражданской обороны и укрытий гражданской обороны.

1.1. Убежищами являются защитные сооружения герметического типа, обеспечивающие защиту укрывающихся в них людей от всех поражающих факторов современных средств нападения, а также от проникающей радиации, радиоактивного заражения, обычных средств нападения.

Убежища создаются для защиты:

- работников наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, а также работников работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне;

- нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных сильных разрушений, а также обслуживающего их медицинского персонала;

- трудоспособного населения, отнесенного к особой группе по гражданской обороне.

1.2. Противорадиационные укрытия - защитные сооружения, обеспечивающие защиту в них людей от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении.

Противорадиационными или простейшими укрытиями обеспечивается население района с учетом эвакуированного населения.

В мирное время защитные сооружения должны использоваться в интересах экономики, обслуживания населения и его защиты от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Создание фонда защитных сооружений

2.1. Создание фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) осуществляется заблаговременно, в мирное время в соответствии с законодательными, нормативными правовыми актами, нормативно-техническими и иными документами, регламентирующими порядок и организацию ведения гражданской обороны на территории муниципального района «Печора», путем:

- нового строительства убежищ на объектах, имеющих потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующие их, а также имеющих важное оборонное, экономическое, административно-политическое значение и ответственных за жизнеобеспечение населения. Перечень таких объектов определяется Правительством Российской Федерации по представлению правительства Республики Коми и по планам, согласованным с Министерством экономики РФ, Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) и другими заинтересованными организациями;

- приспособления под противорадиационные укрытия помещений цокольных и наземных этажей вновь строящихся, реконструируемых и существующих зданий и сооружений;

- комплексного освоения подземного пространства с учетом приспособления и использования под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся, реконструируемых и существующих зданиях и сооружениях различного назначения.

2.2. Потребность в защитных сооружениях определяется администрацией муниципального района «Печора» исходя из необходимости укрытия различных категорий населения.

2.3. Органы местного самоуправления муниципального района «Печора» в целях планомерного накопления необходимого фонда защитных сооружений разрабатывают планы строительства защитных сооружений, требования которых доводят до сведения организаций, находящихся в сфере их ведения, контролируют создание защитных сооружений на стадиях проектирования и строительства, а также эксплуатацию и поддержание их в состоянии готовности к приему укрываемых.

2.4. Объемы строительства защитных сооружений в муниципальном районе «Печора» определяется в годовых и перспективных планах строительства защитных сооружений.

Планы строительства защитных сооружений в военное время разрабатываются в виде заданий на строительство быстровозводимых убежищ и быстровозводимых противорадиационных укрытий в соответствии с планами мероприятий гражданской обороны в составе мобилизационного плана экономики муниципального района «Печора», мобилизационных планов базовых отраслей и сфер экономики Российской Федерации и мобилизационных планов организаций.

3. Сохранение защитных сооружений гражданской обороны

Сохранению подлежат все защитные сооружения и объекты гражданской обороны, расположенные на территории муниципального района «Печора» и эксплуатирующиеся в режиме повседневной деятельности, в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

3.1. Сохранение, эксплуатация систем жизнеобеспечения и содержание в готовности защитных сооружений при режимах повседневной деятельности, чрезвычайной ситуации и в военное время осуществляется в строгом соответствии с Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003, регистрационный № 4317).

3.2. При эксплуатации защитных сооружений в режиме повседневной деятельности должны выполняться все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для пребывания людей в защитных сооружениях как в чрезвычайных ситуациях мирного времени, так и в военное время. При этом должна быть обеспечена сохранность защитных сооружений в целом, так и отдельных его элементов.

При эксплуатации защитного сооружения в мирное время запрещается:

- перепланировка помещений;

- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

- нарушение герметизации и гидроизоляции;

- демонтаж оборудования;

- застройка участков вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО без согласования с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений;

- эксплуатация вентиляционных систем защищенной ДЭС, фильтров-поглотителей, предфильтров, средств регенерации воздуха.

При наличии проектного обоснования и согласования с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» допускается устройство временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

3.3. Содержание и эксплуатация защитных сооружений на приватизированных предприятиях организуется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями».

Мероприятия по поддержанию защитных сооружений в сохранности и готовности к использованию по прямому назначению отражаются в договорах о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны между приватизированным предприятием, учреждением, организацией с одной стороны и Территориальным управлением Росимущества в Республике Коми с другой стороны по согласованию с Главным управлением МЧС России по Республике Коми.

3.4. Ответственность за содержание, эксплуатацию, готовность защитных сооружений к приему укрываемых, своевременное техническое обслуживание, ремонт и замену защитных устройств и оборудования, обеспечение эффективного использования помещений защитных сооружений для нужд предприятий, организаций и учреждений и обслуживания населения, а также организация подготовки личного состава групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений, обучение рабочих и служащих правилам пользования защитными сооружениями в чрезвычайных ситуациях, систематический контроль за содержанием, эксплуатацией и готовностью защитных сооружений к использованию по прямому назначению, обеспечение доступа в защитные сооружения и исполнение обязанностей по контролю за их состоянием уполномоченных лиц Главного управления МЧС России по Республике Коми несут руководители предприятий, организаций, учреждений, на балансе которых находятся сооружения.

3.5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» совместно с руководителями организаций планируют и осуществляют периодические проверки состояния ЗС ГО.

При осмотрах ЗС ГО должны проверяться:

- общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов;

- исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов задраивания;

- исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

- использование площадей помещений для нужд экономики и обслуживания населения;

- наличие и состояние средств пожаротушения;

- наличие технической и эксплуатационной документации.

Комплексная проверка ЗС ГО проводится один раз в три года, для чего в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» составляется перспективный план проведения комплексных проверок. Результаты проверки состояния ЗС ГО оформляются актом. С результатами проверок должны быть ознакомлены руководители организаций, эксплуатирующих ЗС ГО, с целью принятия мер по устранению недостатков и улучшению их содержания и использования.

4. Рациональное использование защитных сооружений гражданской обороны

4.1. В режиме повседневной деятельности ЗС ГО должны использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики или органов местного самоуправления по согласованию с Главным управлением МЧС России по Республике Коми.

4.2. Встроенные и отдельно стоящие ЗС ГО могут использоваться при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:

- санитарно-бытовые помещения;

- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

- производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

- технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

- складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

- спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);

- помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);

- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

4.3. ЗС ГО, расположенные на территории муниципального района «Печора» и находящиеся в муниципальной собственности района, разрешается сдавать в пользование (аренду) по согласованию с Комитетом по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» и Главным управлением МЧС России по Республике Коми.

4.4. При использовании защитных сооружений под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка их помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного и свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

5. Порядок финансирования мероприятий по накоплению, содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений

5.1. Финансирование мероприятий по накоплению фонда защитных сооружений и поддержанию их в готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и обеспечения их сохранности осуществляется в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 16.03.2000 № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне» и в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

5.2. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности района, является расходным обязательством бюджета муниципального района «Печора».

5.3. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений гражданской обороны организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности является расходным обязательством бюджета этих организаций.

6. Контроль и ответственность за создание, сохранение и рациональное использование защитных сооружений гражданской обороны

6.1. Порядок контроля по созданию, сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны определен Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003, регистрационный № 4317).

6.2. Глава администрации муниципального района «Печора» и руководители организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности несут ответственность за организацию, создание, накопление и обеспечение сохранности убежищ и иных объектов гражданской обороны на подведомственных территориях и объектах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_________________________________________________________________

|  | Приложение 2 к постановлению администрации МР «Печора» от «____» ____________ 2017 года № _______ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА», ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ НА СВОЕМ БАЛАНСЕ ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

| № п/п | Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес | Полный адрес места расположения ЗС ГО с указанием строения, подъезда |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан», 169600, РК, г. Печора, ул. Советская, д. 47 | 169663, РК, Печорский район, п. Кожва, ул. Мира, д. 14, Дом культуры пгт Кожва |
| 2 | МОУ «Основная общеобразовательная школа п. Луговой», 169635, РК, Печорский р-н, п. Луговой, ул. Русанова, д. 3 | 169635, РК, Печорский р-н, п. Луговой, ул. Русанова, д. 15, МДОУ «Детский сад пос. Луговой» (часть здания - интернат пришкольный) |
| 3 | ФБУ «Администрация «Печораводпуть», 169635, РК, Печорский р-н, п. Путеец, ул. Парковая, д. 2 | 169635, РК, Печорский р-н, п. Путеец, ул. Парковая, д. 2 |
| 4 | МО ГП «Кожва», 169663, РК, Печорский р-н, п. Кожва, ул. Мира, д. 12 | 169635, РК, Печорский р-н, п. Изьяю, ул. Центральная, д. 7 |
| 5 | Администрация МР «Печора», 169600, РК, г. Печора, ул. Ленинградская, д. 15 | 169600, РК, г. Печора, ул. Ленинградская, д. 15 |
| 6 | Сосногорская дистанция гражданских сооружений (НГЧ-8), 169600, РК, г. Печора, ул. Советская, д. 16 | 169600, РК, г. Печора, ул. Советская, д. 16 |
| 7 | Отдел судебных приставов по г. Печоре, 169600, РК, г. Печора, ул. Чехова, д. 64 | 169600, РК, г. Печора, ул. Чехова, д. 64 |
| 8 | ОМВД России по г. Печоре, 169600, РК, г. Печора, пр-т Печорский, д. 17 | 169600, РК, г. Печора, пр-т Печорский, д. 17-а |
| 9 | Печорский городской суд Республики Коми, 169600, РК, г. Печора, ул. Спортивная, д. 44 | 169600, РК, г. Печора, ул. Спортивная, д. 44 |
| 10 | ОАО «Печорский ХМК», 169600, РК, г. Печора, ул. Островского, д. 69 | 169600, РК, г. Печора, ул. Островского, д. 69 |
| 11 | Печорское отделение Сбербанка России № 6909, 169600, РК, г. Печора, ул. Гагарина, д. 21 | 169600, РК, г. Печора, ул. Гагарина, д. 21 |
| 12 | Расчетно-кассовый центр НБ РК ЦБ РФ, 169600, РК, г. Печора, пр-т Печорский, д. 23 | 169600 РК, г. Печора, пр-т Печорский, д. 23 |
| 13 | Филиал ОАО «Комиавиатранс» «Аэропорт Печора», 169600, РК, г. Печора, ул. Свободы, д. 54 | 169600, РК, г. Печора, ул. Свободы, д. 54 |
| 14 | АОУ СПО РК «Печорский промышленно-экономический техникум», 169600, РК, г. Печора, пр-т Печорский, д. 3 | 169600, РК, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 51-г |
| 15 | МОУ «Гимназия № 1», 169600, РК, г. Печора, ул. Гагарина, д. 44 | 169600, РК, г. Печора, ул. Гагарина, д. 44, МОУ «Гимназия № 1» |
| 16 | МОУ «СОШ № 3», 169600, РК, г. Печора, ул. Гагарина, д. 17 | 169600, РК, г. Печора, ул. Гагарина, д. 17, МОУ «СОШ № 3» |
| 17 | МОУ «СОШ № 4», 169600, РК, г. Печора, ул. Спортивная, д. 42 | 169600, РК, г. Печора, ул. Спортивная, д. 42, МОУ «СОШ № 4» |
| 18 | АОУ СПО РК «Печорский промышленно-экономический техникум», 169600, РК, г. Печора, пр-т Печорский, д. 3 | 169600, РК, г. Печора, пр-т Печорский, д. 3 |
| 19 | Сосногорская дистанция гражданских сооружений (НГЧ-8), 169600, РК, г. Печора, ул. Советская, д. 16 | 169600, РК, г. Печора, пер. Советский, д. 6 |
| 20 | ОАО «СМН», 169300, РК, г. Ухта, ул. Зерюнова, д. 2 | п. Кожва, НПС «Печора» |
| 21 | ОАО «СМН», 169300, РК, г. Ухта, ул. Зерюнова, д. 2 | п. Сыня, НПС «Сыня» |
| 22 | ОАО «СМН», 169300, РК, г. Ухта, ул. Зерюнова, д. 2 | п. Чикшино, НПС «Чикшино» |
| 23 | ОАО «СМН», 169300, РК, г. Ухта, ул. Зерюнова, д. 2 | п. Зеленоборск, НПС «Зеленоборск» |
| 24 | Печорское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта, РК, г. Печора | п. Чикшино, КС-48 «Чикшинская», ВЖК |
| 25 | Печорское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта, РК, г. Печора | г. Печора, База административного комплекса, административный корпус |
| 26 | Филиал ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» «Печорская ГРЭС» | 169600, г. Печора, Стройплощадка ПГРЭС |

______________________________________________________________________

Список рассылки

постановления администрации МР «Печора» от «___» _______ 2017 года № _____

«Об утверждении Положения о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального района «Печора»

| 1 | В дело |
| --- | --- |
| ###### 2 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |
| ###### 3 | Отдел по работе с информационными технологиями |
| ###### 4 | МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан» |
| ###### 5 | МОУ «Основная общеобразовательная школа п. Луговой» |
| ###### 6 | ФБУ «Администрация «Печораводпуть» |
| ###### 7 | МО ГП «Кожва» |
| ###### 9 | Сосногорская дистанция гражданских сооружений (НГЧ-8) |
| ###### 10 | Отдел судебных приставов по г. Печоре |
| ###### 11 | ОМВД России по г. Печоре |
| ###### 12 | Печорский городской суд Республики Коми |
| ###### 13 | ОАО «Печорский ХМК» |
| ###### 14 | Печорское отделение Сбербанка России № 6909 |
| ###### 15 | Расчетно-кассовый центр НБ РК ЦБ РФ |
| ###### 16 | Филиал ОАО «Комиавиатранс» «Аэропорт Печора» |
| ###### 17 | АОУ СПО РК «Печорский промышленно-экономический техникум» |
| ###### 18 | МОУ «Гимназия № 1» |
| ###### 19 | МОУ «СОШ № 3» |
| ###### 20 | МОУ «СОШ № 4» |
| ###### 21 | ОАО «СМН» |
| ###### 22 | Печорское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| ###### 23 | Филиал ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» «Печорская ГРЭС» |