| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |
| « 31 » января 2018 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 76 |

| Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционной программы Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления, пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Технические задания на разработку инвестиционной программы Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» согласно Приложению 1, Приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».

И.о. главы администрации Н.Н. Паншина

## Приложение 1

## к постановлению  администрации МР «Печора»

## от «31» января 2018 г. № 76

- Техническое задание

- на разработку инвестиционной программы

- Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

1. Разработчиком технического задания является администрация муниципального района «Печора».

2. Целью технического задания является разработка проекта Инвестиционной программы Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» (далее – АО «КТК») в соответствии с требованиями:

– Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

– Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

– постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Целесообразность реализации мероприятий Инвестиционной программы Печорского филиала АО «КТК» обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского поселения «Путеец»                (п. Сыня).

4. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

4.1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры системы водоснабжения населенного пункта п. Сыня путем модернизации водоочистной станции (далее – ВОС) в п. Сыня.

4.2. Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН № 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.» на территории п. Сыня.

4.3. Повышение надёжности и качества услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения.

5. Проект Инвестиционной программы Печорского филиала АО «КТК» разрабатывает АО «КТК».

6. Сроки и/или этапы выполнения мероприятий определяются в Инвестиционной программе.

7. Источники финансирования мероприятий определяются в Инвестиционной программе.

8. Корректировка Инвестиционной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты:

Таблица 1 – Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения

| N п/п | Наименование объекта | Месторасположение подключаемых объектов |  | Подключаемая нагрузка по водоснабжению, куб.м/сут. | Подключаемая нагрузка по водоотведению, куб.м/сут. | Сроки подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Улица | N дома |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | Подключение новых объектов не планируется | - | - | - | - | - |

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по технологическому присоединению объекта капитального строительства (ВОС) к централизованным системам тепло- водоснабжения в п. Сыня.

Техническим заданием предусмотреть подключение ВОС к поселковым сетям водоотведения (строительство сетей, колодцев и колодца-гасителя).

10. Характеристика текущего состояния коммунальной системы водоснабжения и ее состояние, которое должно быть достигнуто на момент завершения реализации Инвестиционной программы, выражается в следующих целевых индикаторах:

Таблица 2 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения Печорского филиала АО «КТК»

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Объекты централизованной системы водоснабжения Печорского филиала АО «КТК» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значения показателей до реализации мероприятий Инвестиционной программы (текущее состояние) | Значения показателей после реализации мероприятий Инвестиционной программы |
| I | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 0 |
| II | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0,88 | 0 |
| III | Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды) |  |  |  |
| 1. | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 34,2 | не более 16,0 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м. | 0,3* | не более 0,17* |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/куб. м. | 1,2 | не более 0,5 |

* без учета расхода электрической энергии на обогрев

11. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения Печорского филиала АО «КТК»:

Таблица 3 – Перечень мероприятий в сфере водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Объект строительства, модернизации, реконструкции. Адрес объекта. | Целевой показатель | Плановое значение целевого показателя, кот. д.б. достигнуто в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация ВОС | Модернизация ВОС в п. Сыня. Мощность ВОС – до 200 куб. м./сут. | ВОС с. адрес: п. Сыня, ул. Железнодорож-ная, 15 | Показатели качества питьевой воды |  |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |
|  |  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, Ед./км. | 0 |
|  |  |  | Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды) |  |
|  |  |  | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | не более 16,0 |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. | не более 0,17* |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м. | не более 0,5 |

*без учета расхода электрической энергии на обогрев

12. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения Печорского филиала АО «КТК» в п. Сыня и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

Таблица 4 – Перечень мероприятий по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и снижению риска

| Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Объект строительства, модернизации, реконструкции. Адрес объекта. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водозабор | Ремонт скважин №№1, 2, 3 с заменой погружных насосов и водомерных узлов; ремонт водонапорной башни (V=100 м3), очистка, промывка | ВОС адрес: п. Сыня, Скв. №№1, 2, 3; Водобашня |
| Модернизация ВОС | Установка новых насосов (основных и резервных) в составе инвестиционного мероприятия по установке станции подготовки питьевой воды в п. Сыня. Мощность ВОС – до 200 куб. м./сут. | ВОС адрес: п. Сыня, ул. Железнодорожная, 15 |
| Подключение ВОС к поселковым сетям водоотведения | Установка нового фекального насоса в составе инвестиционного мероприятия по прокладке канализационных сетей от ВОС до КК-1 | ВОС адрес: п. Сыня, ул. Железнодорожная, 15 |

13. Срок разработки Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть разработана в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Инвестиционная программа должна быть составлена на период не менее трёх лет.

14. Порядок предоставления программы.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» техническое задание на разработку инвестиционной программы проходит утверждение в органе местного самоуправления муниципального района, на территории, которого планируется проведение мероприятий инвестиционной программы.

Готовая инвестиционная программа для согласования предоставляется в администрации поселений, на территории которых планируется проведение мероприятий Инвестиционной программы. Согласование подразумевает одобрение варианта решения проблем в коммунальных системах водоснабжения и водоотведения, а также достигаемое значение целевых индикаторов.

________________________________________

Приложение 2

к постановлению администрации МР «Печора»

от « 31 » января 2018 г. № 76

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

1. Разработчиком технического задания является администрация муниципального района «Печора».

2. Целью технического задания является разработка проекта Инвестиционной программы Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» (далее – АО «КТК») в соответствии с требованиями:

– Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

– Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

– постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Целесообразность реализации мероприятий Инвестиционной программы Печорского филиала АО «КТК» обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Чикшино».

4. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

4.1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры системы водоснабжения населенного пункта п. Чикшино путем установки водоочистной станции (далее – ВОС) в п. Чикшино.

4.2. Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН № 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» на территории п. Чикшино.

4.3. Повышение надежности и качества услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения.

5. Проект Инвестиционной программы Печорского филиала АО «КТК» разрабатывает АО «КТК».

6. Сроки и/или этапы выполнения мероприятий определяются в Инвестиционной программе.

7. Источники финансирования мероприятий определяются в Инвестиционной программе.

8. Корректировка Инвестиционной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты:

Таблица 1 – Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения

N п/п	Наименование объекта	Месторасположение подключаемых объектов	Подключаемая нагрузка по водоснабжению, куб.м/сут.	Подключаемая нагрузка по водоотведению, куб.м/сут.	Сроки подключения

Улица	N дома

1	2	3	4	5	6	7

-	Подключение новых объектов не планируется	-	-	-	-	-

Техническим заданием предусмотреть подключение ВОС к поселковым сетям канализации и водоснабжения.

Отопление ВОС предусмотреть либо от поселковых сетей теплоснабжения, либо электрообогрев.

10. Характеристика текущего состояния коммунальной системы водоснабжения и ее состояние, которое должно быть достигнуто на момент завершения реализации Инвестиционной программы, выражается в следующих целевых индикаторах:

Таблица 2 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения Печорского филиала АО «КТК»

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объекты централизованной системы водоснабжения Печорского филиала АО «КТК»

Значения показателей до реализации мероприятий Инвестиционной программы (текущее состояние)	Значения показателей после реализации мероприятий Инвестиционной программы

I	Показатели качества питьевой воды

1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	100	0

2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	100	0

II	Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0,25	0

III	Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды)

1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,9	не более 16

2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м.	0*	не более 0,2*

3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м.	1,3	не более 0,5

* без учета расхода электрической энергии на обогрев

11. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения Печорского филиала АО «КТК»:

Таблица 3 – Перечень мероприятий в сфере водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые д.б. достигнуты в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы

Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Объект строительства, модернизации, реконструкции. Адрес объекта.	Целевой показатель	Плановое значение целевого показателя, кот. д.б. достигнуто в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы

Установка ВОС	Установка ВОС в п. Чикшино. Мощность ВОС – до 200  куб. м./сут.	ВОС с. адрес: п. Чикшино, ул. Лесная,15	Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, Ед./км.	0

Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды)

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	не более 16

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м.	не более 0,2*

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м.	0,5

Прокладка водопроводных, канализационных,

и сетей теплоснабжения.	Прокладка водопроводных сетей протяженностью до 10 м. (Ду 100), канализационных сетей протяженностью до 80 м. (Ду 100), сетей теплоснабжения протяженностью до 10 м (2 Ду 50)      		Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, Ед./км.	0

Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды)

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	не более 16

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м.	не более 0,2*

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м.	0,5

*без учета расхода электрической энергии на обогрев

12. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения Печорского филиала АО «КТК» в п. Чикшино и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

Таблица 4 – Перечень мероприятий по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и снижению риска

Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Объект строительства, модернизации, реконструкции. Адрес объекта.

1	2	3

Водозабор	Ремонт скважин №№1, 2, 3 с заменой погружных насосов и водомерных узлов; ресонт водонапорной башни (V=200 м3), очистка, промывка	ВОС адрес: п. Чикшино, Скв. №№1,2, 3, Водобашня

Установка ВОС	Установка новых насосов (основных и резервных) в составе инвестиционного мероприятия по установке станции подготовки питьевой воды в п. Чикшино. Мощность ВОС – до 200 куб. м./сут.

ВОС адрес: п. Чикшино, ул. Лесная, 15

Установка дополнительного оборудования на существующей ВОС	Определить проектом.	ВОС адрес: п. Чикшино, ул. Лесная, 15

Подключение ВОС к поселковым сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения  	Определить проектом.	ВОС адрес: п. Чикшино, ул. Лесная, 15

13. Срок разработки Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть разработана в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Инвестиционная программа должна быть составлена на период не менее трёх лет.

14. Порядок предоставления программы.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» техническое задание на разработку инвестиционной программы проходит утверждение в органе местного самоуправления муниципального района, на территории, которого планируется проведение мероприятий инвестиционной программы.

Готовая инвестиционная программа для согласования предоставляется в администрации поселений, на территории которых планируется проведение мероприятий Инвестиционной программы. Согласование подразумевает одобрение варианта решения проблем в коммунальных системах водоснабжения и водоотведения, а также достигаемое значение целевых индикаторов.

_____________________________